| ВРУ |
| --- |
| Вводные панели ВРУ 1 | Стоимость ВРУ без счетчиков | ВРУ 1-27-63 УХЛ4 (ППН33 1*100, 5*63+тр.т.) | 39 195р. |
| ВРУ 1-11-10 УХЛ4 | 32 908р. (ВР) | 41 372р. (ПЦ) |  | ВРУ 1-27-64 УХЛ4 (ППН33 1*100, 5*63+тр.т.) | 36 311р. |
| ВРУ 1-12-10 УХЛ4 | 30 148р. (ВР) | 38 612р. (ПЦ) |  | ВРУ 1-27-65 УХЛ4 (ППН33 1*100, 5*63+тр.т.) | 37 372р. |
| ВРУ 1-13-20 УХЛ4 | 38 004р. (ВР) | 47 728р. (ПЦ) |  | ВРУ 1-27-66 УХЛ4 (ППН33 1*100, 5*63+тр.т.) | 34 488р. |
| ВРУ 1-14-20 УХЛ4 | 35 244р. (ВР) | 44 968р. (ПЦ) |  | ВРУ 1-28-63 УХЛ4 (ППН33 1*100, 5*63+тр.т.) | 39 195р. |
| ВРУ 1-17-70 УХЛ4 | 39 220р. (КТИ) | 50 808р. (КТ) |  | ВРУ 1-28-64 УХЛ4 (ППН33 1*100, 5*63+тр.т.) | 36 311р. |
| ВРУ 1-18-80 УХЛ4 | 64 456р. (КТИ) | 75 556р. (КТ) |  | ВРУ 1-28-65 УХЛ4 (ППН33 1*100, 5*63+тр.т.) | 37 372р. |
| Распределительные панели ВРУ1 |  | ВРУ 1-28-66 УХЛ4 (ППН33 1*100, 5*63+тр.т.) | 34 488р. |
| ВРУ 1-41-00 УХЛ4 (ППН33 2*100+7*100) | 24 222р. |  | ВРУ 1-29-63 УХЛ4 (ППН33 1*100, 4*63+тр.т.) | 43 202р. |
| ВРУ 1-42-01 УХЛ4 (ППН33 2*100+7*100) | 40 346р. |  | ВРУ 1-29-64 УХЛ4 (ППН33 1*100, 4*63+тр.т.) | 40 318р. |
| ВРУ 1-42-02 УХЛ4 (ППН33 2*100+7*100) | 35 140р. |  | ВРУ 1-29-65 УХЛ4 (ППН33 1*100, 4*63+тр.т.) | 41 379р. |
| ВРУ 1-43-00 УХЛ4 (ППН33 2*100+7*100+тр.т.) | 28 371р. |  | ВРУ 1-29-66 УХЛ4 (ППН33 1*100, 4*63+тр.т.) | 38 495р. |
| ВРУ 1-44-00 УХЛ4 (ППН35 2*250+ППН33 7*100) | 27 480р. |  | Вводные панели ВРУ3 |
| ВРУ 1-45-01 УХЛ4 (ППН35 2*250+ППН33 7*100) | 43 604р. |  | ВРУ 3-10 УХЛ4 | 32 908р. |
| ВРУ 1-45-02 УХЛ4 (ППН35 2*250+ППН33 7*100) | 38 398р. |  | ВРУ 3-11 УХЛ4 | 30 148р. |
| ВРУ 1-46-00 УХЛ4 (ППН35 2*250+ППН33 7*100+тр.т.) | 31 488р. |  | ВРУ 3-12 УХЛ4 | 38 004р. |
| ВРУ 1-47-00 УХЛ4 (ППН33 5*100+5*100) | 25 434р. |  | ВРУ 3-13 УХЛ4 | 35 244р. |
| ВРУ 1-48-03 УХЛ4 (ППН33 5*100+5*100) | 34 285р. |  | ВРУ 3-14 УХЛ4 | 55 028р. (КТИ) | 58 052р. (КТ) |
| ВРУ 1-48-04 УХЛ4 (ППН33 5*100+5*100) | 30 823р. |  | Распределительные панели ВРУ3 |
| ВРУ 1-49-00 УХЛ4 (ППН33 5*63+5*63) | 25 434р. |  | ВРУ 3-20 УХЛ4 (НБУО) | 35 140р. |
| ВРУ 1-49-03 УХЛ4 (ППН33 5*63+5*63) | 34 285р. |  | ВРУ 3-20 УХЛ4 (АБУО) | 40 346р. |
| ВРУ 1-49-04 УХЛ4 (ППН33 5*63+5*63) | 30 823р. |  | ВРУ 3-21 УХЛ4 (НБУО) | 29 611р. |
| ВРУ 1-50-00 УХЛ4 (ППН35 4*250+4*250) | 36 042р. |  | ВРУ 3-21 УХЛ4 (АБУО) | 32 007р. |
| ВРУ 1-50-01 УХЛ4 (ППН35 4*250+4*250) | 52 166р. |  | ВРУ 3-22 УХЛ4 | 24 222р. |
| ВРУ 1-50-02 УХЛ4 (ППН35 4*250+4*250) | 46 960р. |  | ВРУ 3-23 УХЛ4 (НБУО) | 36 352р. |
| Вводно-распределительные панели ВРУ1 |  | ВРУ 3-23 УХЛ4 (АБУО) | 41 558р. |
| ВРУ 1-21-10 УХЛ4 (ППН33 2*63, 3*100+тр.т.) | 31 773р. |  | ВРУ 3-24 УХЛ4 (НБУО) | 30 823р. |
| ВРУ 1-22-53 УХЛ4 (ППН33 6*100) | 38 124р. |  | ВРУ 3-24 УХЛ4 (АБУО) | 33 219р. |
| ВРУ 1-22-54 УХЛ4 (ППН33 6*100) | 35 240р. |  | ВРУ 3-25 УХЛ4 | 25 434р. |
| ВРУ 1-22-55 УХЛ4 (ППН33 6*100) | 36 301р. |  | ВРУ 3-26 УХЛ4 (НБУО) | 38 398р. |
| ВРУ 1-22-56 УХЛ4 (ППН33 6*100) | 33 417р. |  | ВРУ 3-26 УХЛ4 (АБУО) | 43 604р. |
| ВРУ 1-23-53 УХЛ4 (ППН33 5*100+тр.т.) | 42 052р. |  | ВРУ 3-27 УХЛ4 (НБУО) | 32 869р. |
| ВРУ 1-23-54 УХЛ4 (ППН33 5*100+тр.т.) | 39 168р. |  | ВРУ 3-27 УХЛ4 (АБУО) | 35 265р. |
| ВРУ 1-23-55 УХЛ4 (ППН33 5*100+тр.т.) | 40 229р. |  | ВРУ 3-28 УХЛ4 | 27 480р. |
| ВРУ 1-23-56 УХЛ4 (ППН33 5*100+тр.т.) | 37 345р. |  | ВРУ 3-29 УХЛ4 (НБУО) | 46 960р. |
| ВРУ 1-24-53 УХЛ4 (ППН33 6*100+тр.т.) | 41 683р. |  | ВРУ 3-29 УХЛ4 (АБУО) | 52 166р. |
| ВРУ 1-24-54 УХЛ4 (ППН33 6*100+тр.т.) | 38 799р. |  | ВРУ 3-30 УХЛ4 (НБУО) | 41 431р. |
| ВРУ 1-24-55 УХЛ4 (ППН33 6*100+тр.т.) | 39 860р. |  | ВРУ 3-30 УХЛ4 (АБУО) | 43 827р. |
| ВРУ 1-24-56 УХЛ4 (ППН33 6*100+тр.т.) | 36 976р. |  | ВРУ 3-31 УХЛ4 | 36 042р. |
| ВРУ 1-25-63 УХЛ4 (ППН33 1*63, 5*100) | 36 017р. |  | Вводно-распределительные панели ВРУ3 |
| ВРУ 1-25-64 УХЛ4 (ППН33 1*63, 5*100) | 33 133р. |  | ВРУ 3-40 УХЛ4 (НБУО) | 37 130р. |
| ВРУ 1-25-65 УХЛ4 (ППН33 1*63, 5*100) | 34 194р. |  | ВРУ 3-40 УХЛ4 (АБУО) | 40 014р. |
| ВРУ 1-25-66 УХЛ4 (ППН33 1*63, 5*100) | 31 310р. |  | ВРУ 3-41 УХЛ4 (НБУО) | 32 059р. |
| ВРУ 1-26-63 УХЛ4 (ППН33 4*63, 1*100+тр.т.) | 40 014р. |  | ВРУ 3-41 УХЛ4 (АБУО) | 34 943р. |
| ВРУ 1-26-64 УХЛ4 (ППН33 4*63, 1*100+тр.т.) | 37 130р. |  | ВРУ 3-42 УХЛ4 (НБУО) | 39 168р. |
| ВРУ 1-26-65 УХЛ4 (ППН33 4*63, 1*100+тр.т.) | 38 191р. |  | ВРУ 3-42 УХЛ4 (АБУО) | 42 052р. |
| ВРУ 1-26-66 УХЛ4 (ППН33 4*63, 1*100+тр.т.) | 35 307р. |  | ВРУ 3-43 УХЛ4 (НБУО) | 34 166р. |
|  |  | ВРУ 3-43 УХЛ4 (АБУО) | 37 050р. |
| Цоколь №1 ( h=150мм ) для ВРУ 1 | 1 613р. |  | Цоколь №1 ( h=150мм ) для ВРУ 3 | 1 344р. |
| Цоколь №2 ( h=200мм ) для ВРУ 1 | 2 189р. |  | Цоколь №2 ( h=200мм ) для ВРУ 3 | 1 820р. |
| При установке конденсаторов КЗ на каждый линейный выход стоимость увеличивается на 1 338р. При установке в вводно-распределительных панелях ВРУ дополнительной группы ППН33- стоимость увеличивается на 1 534р. Установка в АБУО (авт. блок управления освещением) реле времени СР-2К производится только по требованию заказчика, при этом стоимость ВРУ увеличится на 20 160р. Цоколь(подставка) для ВРУ позволяет обеспечить разделку и подключение кабелей и проводов большого сечения (120-240 мм2) Необходимость поставки межпанельных перемычек оговаривается отдельно, для их изготовления надо предоставить план расположения щитов. |

| ШРС (ШР-11) |  | ОЩВ, УОЩВ |
| --- | --- | --- |
| Наименование | IP | Цена | Iн+гр ППН |  | Наименование | IP | Без вводного авт. | Вводной авт. до 63А | Вводной авт.80-100А |
| * | ШРС 1-20 У3 (ШР 11-73701-22 У3) | 21 | 17 382р. | 250А+5*63А |  |  |  |  |  |  |
|  | ШРС 1-50 У3 (ШР 11-73701-54 У3) | 54 | 18 392р. |  |  | ОЩВ-6-ХХ УХЛ3 (УОЩВ-6-ХХ УХЛ3) | 31 | 1 821р. | 1 937р. | 3 165р. |
|  | ШРС 1-21 У3 (ШР 11-73702-22 У3) | 21 | 17 382р. | 250А+5*100А |  |  | 54 | 2 427р. | 2 543р. | 3 771р. |
|  | ШРС 1-51 У3 (ШР 11-73702-54 У3) | 54 | 18 392р. |  |  | ОЩВ-9-ХХ УХЛ3 (УОЩВ-9-ХХ УХЛ3) | 31 | 2 820р. | 2 936р. | 4 164р. |
|  | ШРС 1-22 У3 (ШР 11-73703-22 У3) | 21 | 17 382р. | 250А+2*63А +3*100А |  |  | 54 | 3 600р. | 3 716р. | 4 944р. |
|  | ШРС 1-52 У3 (ШР 11-73703-54 У3) | 54 | 18 392р. |  |  | ОЩВ-12-ХХ УХЛ3 (УОЩВ-12-ХХ УХЛ3) | 31 | 3 206р. | 3 322р. | 4 550р. |
|  | ШРС 1-23 У3 (ШР 11-73504-22 У3) | 21 | 24 794р. | 400А+8*63А |  |  | 54 | 4 032р. | 4 148р. | 5 376р. |
|  | ШРС 1-53 У3 (ШР 11-73504-54 У3) | 54 | 26 052р. |  |  | ОЩВ-15-ХХ УХЛ3 (УОЩВ-15-ХХ УХЛ3) | 31 | 3 678р. | 3 794р. | 5 022р. |
|  | ШРС 1-24 У3 (ШР 11-73505-22 У3) | 21 | 24 794р. | 400А+8*100А |  |  | 54 | 4 558р. | 4 674р. | 5 902р. |
|  | ШРС 1-54 У3 (ШР 11-73505-54 У3) | 54 | 26 052р. |  |  | ОЩВ-18-ХХ УХЛ3 (УОЩВ-18-ХХ УХЛ3) | 31 | 4 452р. | 4 568р. | 5 796р. |
|  | ШРС 1-25 У3 (ШР 11-73509-22 У3) | 21 | 24 794р. | 400А+4*63А +4*100А |  |  | 54 | 5 386р. | 5 502р. | 7 946р. |
|  | ШРС 1-55 У3 (ШР 11-73509-54 У3) | 54 | 26 052р. |  |  | ОЩВ-24-ХХ УХЛ3 (УОЩВ-24-ХХ УХЛ3) | 31 | 5 579р. | 5 695р. | 6 923р. |
|  | ШР 11-73506-22 У3 | 21 | 37 274р. | 400А+8*250А |  |  | 54 | 6 508р. | 6 624р. | 7 852р. |
|  | ШР 11-73506-54 У3 | 54 | 38 532р. |  |  | Щитки освещения, устанавливаемые в нишу, изготавливаются только с классом защиты IP31 |
|  | ШР 11-73707-22 У3 | 21 | 23 333р. | 400А+3*100А +2*250А |  |  |
|  | ШР 11-73707-54 У3 | 54 | 24 343р. |  |  |  |
|  | ШРС 1-26 У3 (ШР 11-73708-22 У3) | 21 | 28 105р. | 400А+5*250А |  | ЯОУ |
|  | ШРС 1-56 У3 (ШР 11-73708-54 У3) | 54 | 29 115р. |  |  | ЯОУ 8501 У3 | 2 543р. |
|  | ШРС 1-27 У3 | 21 | 26 740р. | 400А+5*100А +2*250А |  | ЯОУ 8502 У3 | 5 376р. |
|  | ШРС 1-57 У3 | 54 | 27 998р. |  |  | ЯОУ 8503 У3 | 3 771р. |
|  | ШРС 1-28 У3 (ШР 11-73510-22 У3) | 21 | 27 914р. | 400А+2*63А +4*100А +2*250А |  | ЯОУ 8504 У3 | 3 807р. |
|  | ШРС 1-58 У3 (ШР 11-73510-54 У3) | 54 | 29 172р. |  |  | ЯОУ 8505 У3 | 1 937р. |
|  | ШР 11-73511-22 У3 | 21 | 27 914р. | 400А+6*100А +2*250А |  | ЯОУ 8506 У3 | 4 550р. |
|  | ШР 11-73511-54 У3 | 54 | 29 172р. |  |  | ЯОУ 8507 У3 | 1 821р. |
| ** | ШР 11-73512-22 У3 | 21 | 28 804р. | 400А+3*400А +8*63А |  | ЯОУ 8508 У3 | 3 206р. |
|  | ШР 11-73512-54 У3 | 54 | 30 062р. |  |  |  |
|  | ШР 11-73513-22 У3 | 21 | 28 804р. | 400А+3*400А +8*100А |  | ЯРП |
|  | ШР 11-73513-54 У3 | 54 | 30 062р. |  |  | ЯРП-100-21-Р УХЛ3 (****) | 4 739р. |
|  | ШР 11-73514-22 У3 | 21 | 41 376р. | 400А+3*400А +8*250А |  | ЯРП-100-54-Р УХЛ3 (****) | 5 192р. |
|  | ШР 11-73514-54 У3 | 54 | 42 634р. |  |  | ЯРП-250-21-Р УХЛ3 (****) | 7 642р. |
|  | ШР 11-73515-22 У3 | 21 | 28 804р. | 400А+3*400А +4*63А +4*100А |  | ЯРП-250-54-Р УХЛ3 (****) | 8 102р. |
|  | ШР 11-73515-54 У3 | 54 | 30 062р. |  |  | ЯРП-400-21-Р УХЛ3 (****) | 10 037р. |
|  | ШР 11-73516-22 У3 | 21 | 31 924р. | 400А+3*400А +2*63А +4*100А +2*250А |  | ЯРП-400-54-Р УХЛ3 (****) | 10 585р. |
|  | ШР 11-73516-54 У3 | 54 | 33 182р. |  |  | ЯРП-630-21-Р УХЛ3 (****) | 19 504р. |
|  | ШР 11-73517-22 У3 | 21 | 31 924р. | 400А+3*400А +6*100А +2*250А |  | ЯРП-630-54-Р УХЛ3 (****) | 20 334р. |
|  | ШР 11-73517-54 У3 | 54 | 33 182р. |  |  | ЯРП-100-21-П УХЛ3 (*****) | 5 604р. |
| *** | ШР 11-73518-22 У3 | 21 | 26 244р. | 400А(два нап-я) +8*63А |  | ЯРП-100-54-П УХЛ3 (*****) | 6 134р. |
|  | ШР 11-73518-54 У3 | 54 | 27 502р. |  |  | ЯРП-250-21-П УХЛ3 (*****) | 9 054р. |
|  | ШР 11-73519-22 У3 | 21 | 26 244р. | 400А(два нап-я) +8*100А |  | ЯРП-250-54-П УХЛ3 (*****) | 9 550р. |
|  | ШР 11-73519-54 У3 | 54 | 27 502р. |  |  | ЯРП-400-21-П УХЛ3 (*****) | 11 570р. |
|  | ШР 11-73520-22 У3 | 21 | 38 724р. | 400А(два нап-я) +8*250А |  | ЯРП-400-54-П УХЛ3 (*****) | 12 157р. |
|  | ШР 11-73520-54 У3 | 54 | 39 982р. |  |  | ЯРП-630-21-П УХЛ3 (*****) | 23 368р. |
|  | ШР 11-73521-22 У3 | 21 | 26 244р. | 400А(два нап-я) +4*63А+4*100А |  | ЯРП-630-54-П УХЛ3 (*****) | 24 298р. |
|  | ШР 11-73521-54 У3 | 54 | 27 502р. |  |  | * с вводным рубильником ВР32-ХХВ31(на одно направление). ** с вводным рубильником ВР32-37В312 (на одно направление) и ППН37-20 400А. *** с вводным рубильником ВР32-37В712 (на два направления). **** с вводным рубильником ВР32-ХХВ312 (на одно направление). ***** с вводным рубильником ВР32-ХХВ712 (на два направления). |
|  | ШР 11-73522-22 У3 | 21 | 29 364р. | 400А(два нап-я) +2*63А +4*100А +2*250А |  |  |
|  | ШР 11-73522-54 У3 | 54 | 30 622р. |  |  |  |
|  | ШР 11-73523-22 У3 | 21 | 29 364р. | 400А(два нап-я) +6*100А+2*250А |  |  |
|  | ШР 11-73523-54 У3 | 54 | 30 622р. |  |  |  |
| Вводные панели серии ВРУ 8504 с рубильниками и переключателями |
| Марка щита | ВР32 | ПРБ | ВР32+АЕ2056 100А | ПРБ+АЕ2056 100А | ВР32+ВА51-35 160А | ПРБ+ВА51-35 160А | Примеч. |
| ВРУ 8504-4ВР-1-25-0-30 У3 | 20 694р. |  |  |  |  |  |  |
| ВРУ 8504-4ВР-1-40-0-30 У3 | 23 082р. |  |  |  |  |  |  |
| ВРУ 8504-4ВР-1-63-0-30 У3 | 31 462р. |  |  |  |  |  |  |
| ВРУ 8504-4ВР-2-25-0-30 У3* | 25 485р. |  |  |  |  |  |  |
| ВРУ 8504-4ВР-2-40-0-30 У3* | 28 062р. |  |  |  |  |  |  |
| ВРУ 8504-4ВР-2-63-0-30 У3* | 36 166р. |  |  |  |  |  |  |
| ВРУ 8504-4ВР-3-25-0-30 У3* |  |  | 29 055р. |  |  |  |  |
| ВРУ 8504-4ВР-3-40-0-30 У3* |  |  | 32 916р. |  | 35 522р. |  |  |
| ВРУ 8504-4ВР-3-63-0-30 У3* |  |  | 41 674р. |  | 44 280р. |  |  |
| ВРУ 8504-4ВП-4-25-0-30 У3 | 21 892р. | 36 900р. |  |  |  |  |  |
| ВРУ 8504-4ВП-4-40-0-30 У3 | 24 576р. | 38 598р. |  |  |  |  |  |
| ВРУ 8504-4ВП-4-63-0-30 У3 | 37 222р. | 49 559р. |  |  |  |  |  |
| ВРУ 8504-4ВП-5-25-0-30 У3* | 26 683р. | 41 451р. |  |  |  |  |  |
| ВРУ 8504-4ВП-5-40-0-30 У3* | 29 556р. | 43 329р. |  |  |  |  |  |
| ВРУ 8504-4ВП-5-63-0-30 У3* | 41 926р. | 54 028р. |  |  |  |  |  |
| ВРУ 8504-4ВП-6-25-0-30 У3* |  |  | 30 253р. | 44 842р. |  |  | Тр. тока после автомата |
| ВРУ 8504-4ВП-6-40-0-30 У3* |  |  | 34 410р. | 47 940р. | 37 016р. | 50 416р. |  |
| ВРУ 8504-4ВП-6-63-0-30 У3* |  |  | 47 434р. | 59 261р. | 50 040р. | 61 736р. |  |
| ВРУ 8504-4ВП-7-25-0-30 У3* |  |  | 30 253р. | 44 842р. |  |  | Тр. тока после ППН |
| ВРУ 8504-4ВП-7-40-0-30 У3* |  |  | 34 410р. | 47 940р. | 37 016р. | 50 416р. |  |
| ВРУ 8504-4ВП-7-63-0-30 У3* |  |  | 47 434р. | 59 261р. | 50 040р. | 61 736р. |  |
| *При изготовлении ВРУ со следующими приборами: вольтметр –1шт, амперметр –3шт, переключатель ПК16 –1шт, стоимость увеличивается на 4 600р. |
| Вводные панели серии ВРУ 8504 с автоматическими выключателями |
| Марка щита | ВА51-35 160А | ВА51-35 250А | ВА51-35 320-400А |  |
| ВРУ 8504-4ВА-8-16-30 У3 | 30 228р. |  |  |  |
| ВРУ 8504-4ВА-8-25-30 У3 |  | 36 532р. |  |  |
| ВРУ 8504-4ВА-8-40-30 У3 |  |  | 48 586р. |  |

| Панели серии ВРУ 8504 с АВР |
| --- |
| Марка щита | Контактор |  | ВА51-35 100А | ВА88 100А | ВА51-35 160А | ВА88 160А | ВА51-35 250А | ВА88 250А | ВА51-35 400А |
| ВРУ 8504-4АВР-100-30 У3 | с КТ 6013* | 49 050р. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с КТП 6013 | 64 662р. |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРУ 8504-4АВР-100-01-30 У3 | с КТ 6013* |  | 57 958р. | 53 298р. |  |  |  |  |  |
|  | с КТП 6013 |  | 73 570р. | 68 910р. |  |  |  |  |  |
| ВРУ 8504-4АВР-100-02-30 У3 | с КТ 6013* |  | 62 372р. | 55 382р. |  |  |  |  |  |
|  | с КТП 6013 |  | 77 984р. | 70 994р. |  |  |  |  |  |
| ВРУ 8504-4АВР-160-30 У3 | с КТ 6023* | 55 982р. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с КТП 6023 | 74 150р. |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРУ 8504-4АВР-160-01-30 У3 | с КТ 6023* |  |  |  | 62 854р. | 57 566р. |  |  |  |
|  | с КТП 6023 |  |  |  | 81 022р. | 75 734р. |  |  |  |
| ВРУ 8504-4АВР-160-02-30 У3 | с КТ 6023* |  |  |  | 66 266р. | 58 334р. |  |  |  |
|  | с КТП 6023 |  |  |  | 84 434р. | 76 502р. |  |  |  |
| ВРУ 8504-4АВР-250-30 У3 | с КТ 6033* | 77 412р. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с КТП 6033 | 92 636р. |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРУ 8504-4АВР-250-01-30 У3 | с КТ 6033* |  |  |  |  |  | 90 720р. | 79 180р. |  |
|  | с КТП 6033 |  |  |  |  |  | 105 944р. | 94 404р. |  |
| ВРУ 8504-4АВР-250-02-30 У3 | с КТ 6033* |  |  |  |  |  | 97 350р. | 80 040р. |  |
|  | с КТП 6033 |  |  |  |  |  | 112 574р. | 95 264р. |  |
| ВРУ 8504-4АВР-400-30 У3 | с КТ 6043* | 122 184р. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с КТП 6043 | 153 476р. |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРУ 8504-4АВР-400-01-30 У3 | с КТ 6043* |  |  |  |  |  |  |  | 146 396р. |
|  | с КТП 6043 |  |  |  |  |  |  |  | 177 688р. |
| ВРУ 8504-4АВР-400-02-30 У3 | с КТ 6043* |  |  |  |  |  |  |  | 158 502р. |
|  | с КТП 6043 |  |  |  |  |  |  |  | 189 794р. |
| При замене контакторов КТ6013 Uкат.~220В на КТН5115 Uкат.~220В 115А стоимость ВРУ уменьшится на - 10 429р. При замене контакторов КТ6023 Uкат.~220В на КТН5185 Uкат.~220В 185А стоимость ВРУ уменьшится на - 2 722р. При замене контакторов КТ6033 Uкат.~220В на КТН5265 Uкат.~220В 265А стоимость ВРУ уменьшится на - 8 338р. При замене контакторов КТ6043 Uкат.~220В на КТН6400 Uкат.~220В 400А стоимость ВРУ уменьшится на - 15 754р. Необходимость поставки межпанельных перемычек оговаривается отдельно, для их изготовления надо предоставить план расположения щитов. |

| Распределительные панели (ВРУ 8504-4Р-____ ) изготавливаются по индивидуальным схемам заказчика. |
| --- |
| почные посты управления |
| Марка ПКУ | IP | Основные комплектующие | Цена |
| ПКУ 15-21.111 У3 | 40 | КЕ081 исп.2 (красная) -1шт. | 813р. |
|  | 54 |  | 919р. |
| ПКУ 15-21.121 У3 | 40 | КЕ081 исп.2 (красная) -1шт, КЕ081 исп.2 (черная) - 1шт. | 1 421р. |
|  | 54 |  | 1 551р. |
| ПКУ 15-21.131 У3 | 40 | Сигн. арматура ENR22 –1шт, КЕ081 исп.2 (красная) - 1шт КЕ081 исп.2 (черная) - 1шт. | 1 717р. |
|  | 54 |  | 1 866р. |
| ПКУ 15-21.141 У3 | 40 | Сигн. арматура ENR22 - 1шт, КЕ081 исп.2 (красная) - 1шт, КЕ081 исп.2 (черная) - 1шт, перекл. АС22 - 1шт. | 2 365р. |
|  | 54 |  | 2 547р. |
| ПКУ 15-21.163 У3 | 40 | КЕ081 исп.2 (красная) - 3шт, КЕ081 исп.2 (черная) - 3шт. | 3 836р. |
|  | 54 |  | 4 129р. |
| ПКУ 15-21.231 У3 | 40 | Сигн. арматура ENR22 - 2шт, КЕ081 исп.2 (красная) - 2шт, КЕ081 исп.2 (черная) - 2шт. | 3 146р. |
|  | 54 |  | 3 351р. |
| ПКУ 15-21.253 У3 | 40 | КЕ081 исп.2 (красная) - 4шт, КЕ081 исп.2 (черная) - 6шт. | 5 957р. |
|  | 54 |  | 6 250р. |
| ПКУ 15-21.283 У3 | 40 | КЕ081 исп.2 (красная) - 8шт, КЕ081 исп.2 (черная) - 8шт. | 9 337р. |
|  | 54 |  | 9 778р. |
| ПКУ 15-21.331 У3 | 40 | Сигн. арматура ENR22 - 3шт, КЕ081 исп.2 (красная) - 3шт, КЕ081 исп.2 (черная) - 3шт. | 4 526р. |
|  | 54 |  | 4 782р. |
| ПКУ 15-21.341 У3 | 40 | КЕ081 исп.2 (красная) - 6шт, КЕ081 исп.2 (черная) - 6шт. | 6 906р. |
|  | 54 |  | 7 175р. |
| ПКУ 15-21.441 У3 | 40 | КЕ081 исп.2 (красная) - 8шт, КЕ081 исп.2 (черная) - 8шт. | 9 079р. |
|  | 54 |  | 9 405р. |
| При заказе необходимо указывать порядковый номер аппаратов в соответствии с каталогом. При изменении устанавливаемой в ПКУ аппаратуры расчет производится индивидуально. |

| Щитки учета (до 400А) |
| --- |
| Марка щита | Устанавливаемая аппаратура | Без вв.авт. | с ВА47-29 | с ВА47-100 | с АЕ2046 | с АЕ2056 |
| ШУ-1-31 УХЛ3 | Место для 3ф сч. прямого вкл. - 1шт. | 3 562р. | 3 958р. | 5 186р. | 6 112р. | 6 324р. |
| ШУ-1/Т-31 УХЛ3 | Место для 3ф 5А сч. - 1шт, кор. КИУ3 - 1шт. | 3 584р. | 3 980р. |  | 6 134р. |  |
| ШУ-1/ТТ-31 УХЛ3 | Тр. тока - 3шт, место для 3ф 5А сч. - 1шт, кор. КИУ3 -1шт | 7 923р. | 8 319р. |  | 10 473р. |  |
| ШУ-2-31 УХЛ3 | Место для 3ф сч. прямого вкл. - 2шт. | 6 116р. | 6 908р. | 9 364р. | 11 216р. | 11 640р. |
| ШУ-2/Т-31 УХЛ3 | Место для 3ф 5А сч. - 2шт, кор. КИУ3 - 2шт. | 6 099р. | 6 891р. |  | 11 199р. |  |
| ШУ-2/ТТ-31 УХЛ3 | Тр. тока - 6шт, место для 3ф 5А сч. - 2шт, кор. КИУ3 - 2шт. | 17 348р. | 18 140р. |  | 22 448р. |  |

| Ящики с главной заземляющей шиной |
| --- |
| Марка | Iном,А | IP | Описание | Цена |
| ЯГЗШ-250-21 УХЛ4 | 250 | 21 | Размер щита 300*400*160мм (В*Ш*Г); ввод снизу; в медной шине четыре отверстия с резьбой М8, шесть отверстий с резьбой М6. | 2 912р. |
| ЯГЗШ-400-21 УХЛ4 | 400 | 21 | Размер щита 300*500*160мм (В*Ш*Г); ввод снизу; в медной шине два отверстия D11мм, четыре отверстия с резьбой М8, шесть отверстий с резьбой М6. | 4 291р. |
| ЯГЗШ-630-21 УХЛ4 | 630 | 21 | Размер щита 400*600*160мм (В*Ш*Г); ввод снизу; в медной шине четыре отверстия D11мм, шесть отверстий с резьбой М8, шесть отверстий с резьбой М6. | 6 194р. |

| Щитки специальные |
| --- |
| Марка щита | Цена |
| А 585 УХЛ4 | 596р. |
| А 588 Б УХЛ4 | 10 143р. |

1. Стоимость щита (ПР) напольного и утопленного исполнений аналогична стоимости щита (ПР) настенного исполнения соответствующей схемы и степени защиты. 2. Стоимость щитов рассчитана с вводным автоматом ВА51-35 (100А, 250А, 400А), ВА51-39 (630А). При изменении вводного автомата, его марки, либо ампеража, стоимость щита может быть изменена как в меньшую, так и в большую стороны. 3. Стоимость рассчитана для щитов (ПР) с Imax линейных автоматов 63А. При большем ампераже линейных автоматов стоимость увеличится.

| Марка щита | Ток вв. авт. | 1р | 3р | Линейные автоматы |  | Марка щита | Ток вв. авт. | 1р | 3р | Линейные автоматы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВА47-29 | АЕ2046, ВА47-29 1р |  |  |  |  |  | ВА47-29 | АЕ2046, ВА47-29 1р |
| ПР 11-3045-21 УХЛ3 | - | 6 |  | 6 747р. | 7 087р. |  | ПР 11-3067-21 УХЛ3 | - |  | 8 | 13 794р. | 31 888р. |
| ПР 11-3045-54 УХЛ3 |  |  |  | 7 398р. | 7 738р. |  | ПР 11-3067-54 УХЛ3 |  |  |  | 14 728р. | 32 822р. |
| ПР 11-3046-21 УХЛ3 | 100А |  |  | 11 348р. | 11 672р. |  | ПР 11-3068-21 УХЛ3 | 250А |  |  | 22 690р. | 39 922р. |
| ПР 11-3046-54 УХЛ3 |  |  |  | 11 968р. | 12 292р. |  | ПР 11-3068-54 УХЛ3 |  |  |  | 23 580р. | 40 812р. |
| ПР 11-3047-21 УХЛ3 | - |  | 2 | 6 785р. | 11 308р. |  | ПР 11-3069-21 УХЛ3 | - | 18 | 2 | 14 101р. | 19 645р. |
| ПР 11-3047-54 УХЛ3 |  |  |  | 7 356р. | 11 879р. |  | ПР 11-3069-54 УХЛ3 |  |  |  | 15 274р. | 20 818р. |
| ПР 11-3048-21 УХЛ3 | 100А |  |  | 11 384р. | 15 692р. |  | ПР 11-3070-21 УХЛ3 | 250А |  |  | 22 982р. | 28 262р. |
| ПР 11-3048-54 УХЛ3 |  |  |  | 11 928р. | 16 236р. |  | ПР 11-3070-54 УХЛ3 |  |  |  | 24 100р. | 29 380р. |
| ПР 11-3049-21 УХЛ3 | - | 3 | 1 | 6 766р. | 9 198р. |  | ПР 11-3071-21 УХЛ3 | - | 12 | 4 | 14 139р. | 23 866р. |
| ПР 11-3049-54 УХЛ3 |  |  |  | 7 377р. | 9 809р. |  | ПР 11-3071-54 УХЛ3 |  |  |  | 15 232р. | 24 959р. |
| ПР 11-3050-21 УХЛ3 | 100А |  |  | 11 366р. | 13 682р. |  | ПР 11-3072-21 УХЛ3 | 250А |  |  | 23 018р. | 32 282р. |
| ПР 11-3050-54 УХЛ3 |  |  |  | 11 948р. | 14 264р. |  | ПР 11-3072-54 УХЛ3 |  |  |  | 24 060р. | 33 324р. |
| ПР 11-3051-21 УХЛ3 | - | 12 |  | 11 046р. | 11 727р. |  | ПР 11-3073-21 УХЛ3 | - | 6 | 6 | 13 757р. | 27 667р. |
| ПР 11-3051-54 УХЛ3 |  |  |  | 11 847р. | 12 527р. |  | ПР 11-3073-54 УХЛ3 |  |  |  | 14 770р. | 28 681р. |
| ПР 11-3052-21 УХЛ3 | 250А |  |  | 18 908р. | 19 556р. |  | ПР 11-3074-21 УХЛ3 | 250А |  |  | 22 654р. | 35 902р. |
| ПР 11-3052-54 УХЛ3 |  |  |  | 19 671р. | 20 319р. |  | ПР 11-3074-54 УХЛ3 |  |  |  | 23 620р. | 36 868р. |
| ПР 11-3053-21 УХЛ3 | - |  | 4 | 11 122р. | 20 169р. |  | ПР 11-3075-21 УХЛ3 | - | 30 |  | 16 400р. | 18 101р. |
| ПР 11-3053-54 УХЛ3 |  |  |  | 11 763р. | 20 810р. |  | ПР 11-3075-54 УХЛ3 |  |  |  | 17 830р. | 19 531р. |
| ПР 11-3054-21 УХЛ3 | 250А |  |  | 18 980р. | 27 596р. |  | ПР 11-3076-21 УХЛ3 | 250А |  |  | 26 347р. | 27 967р. |
| ПР 11-3054-54 УХЛ3 |  |  |  | 19 591р. | 28 207р. |  | ПР 11-3076-54 УХЛ3 |  |  |  | 27 709р. | 29 329р. |
| ПР 11-3055-21 УХЛ3 | - | 6 | 2 | 11 084р. | 15 948р. |  | ПР 11-3077-21 УХЛ3 | - |  | 10 | 15 749р. | 38 366р. |
| ПР 11-3055-54 УХЛ3 |  |  |  | 11 805р. | 16 669р. |  | ПР 11-3077-54 УХЛ3 |  |  |  | 16 780р. | 39 397р. |
| ПР 11-3056-21 УХЛ3 | 250А |  |  | 18 944р. | 23 576р. |  | ПР 11-3078-21 УХЛ3 | 250А |  |  | 25 727р. | 47 267р. |
| ПР 11-3056-54 УХЛ3 |  |  |  | 19 631р. | 24 263р. |  | ПР 11-3078-54 УХЛ3 |  |  |  | 26 709р. | 48 249р. |
| ПР 11-3057-21 УХЛ3 | - | 18 |  | 12 986р. | 14 007р. |  | ПР 11-3079-21 УХЛ3 | - | 24 | 2 | 16 018р. | 21 902р. |
| ПР 11-3057-54 УХЛ3 |  |  |  | 14 117р. | 15 138р. |  | ПР 11-3079-54 УХЛ3 |  |  |  | 17 368р. | 23 252р. |
| ПР 11-3058-21 УХЛ3 | 250А |  |  | 21 921р. | 22 893р. |  | ПР 11-3080-21 УХЛ3 | 250А |  |  | 25 983р. | 31 587р. |
| ПР 11-3058-54 УХЛ3 |  |  |  | 22 998р. | 23 970р. |  | ПР 11-3080-54 УХЛ3 |  |  |  | 27 269р. | 32 873р. |
| ПР 11-3059-21 УХЛ3 | - |  | 6 | 12 680р. | 26 250р. |  | ПР 11-3081-21 УХЛ3 | - | 18 | 4 | 16 056р. | 26 123р. |
| ПР 11-3059-54 УХЛ3 |  |  |  | 13 571р. | 27 142р. |  | ПР 11-3081-54 УХЛ3 |  |  |  | 17 326р. | 27 394р. |
| ПР 11-3060-21 УХЛ3 | 250А |  |  | 21 629р. | 34 553р. |  | ПР 11-3082-21 УХЛ3 | 250А |  |  | 26 019р. | 35 607р. |
| ПР 11-3060-54 УХЛ3 |  |  |  | 22 478р. | 35 402р. |  | ПР 11-3082-54 УХЛ3 |  |  |  | 27 229р. | 36 817р. |
| ПР 11-3061-21 УХЛ3 | - | 12 | 2 | 13 024р. | 18 228р. |  | ПР 11-3083-21 УХЛ3 | - | 12 | 6 | 16 094р. | 30 344р. |
| ПР 11-3061-54 УХЛ3 |  |  |  | 14 075р. | 19 279р. |  | ПР 11-3083-54 УХЛ3 |  |  |  | 17 284р. | 31 535р. |
| ПР 11-3062-21 УХЛ3 | 250А |  |  | 21 957р. | 26 913р. |  | ПР 11-3084-21 УХЛ3 | 250А |  |  | 26 055р. | 39 627р. |
| ПР 11-3062-54 УХЛ3 |  |  |  | 22 958р. | 27 914р. |  | ПР 11-3084-54 УХЛ3 |  |  |  | 27 189р. | 40 761р. |
| ПР 11-3063-21 УХЛ3 | - | 6 | 4 | 12 642р. | 22 029р. |  | ПР 11-3085-21 УХЛ3 | - | 6 | 8 | 16 131р. | 34 565р. |
| ПР 11-3063-54 УХЛ3 |  |  |  | 13 613р. | 23 000р. |  | ПР 11-3085-54 УХЛ3 |  |  |  | 17 242р. | 35 676р. |
| ПР 11-3064-21 УХЛ3 | 250А |  |  | 21 593р. | 30 533р. |  | ПР 11-3086-21 УХЛ3 | 250А |  |  | 26 091р. | 43 647р. |
| ПР 11-3064-54 УХЛ3 |  |  |  | 22 518р. | 31 458р. |  | ПР 11-3086-54 УХЛ3 |  |  |  | 27 149р. | 44 705р. |
| ПР 11-3065-21 УХЛ3 | - | 24 |  | 14 063р. | 15 424р. |  |  |
| ПР 11-3065-54 УХЛ3 |  |  |  | 15 316р. | 16 677р. |  |  |
| ПР 11-3066-21 УХЛ3 | 250А |  |  | 22 946р. | 24 242р. |  |  |
| ПР 11-3066-54 УХЛ3 |  |  |  | 24 140р. | 25 436р. |  |  |
| Марка щита | Ток вв.авт. | 1р | 3р | Линейные автоматы |  | Марка щита | Ток вв.авт. | 1р | 3р | Линейные автоматы |
|  |  |  |  | ВА47-29 | АЕ2046, ВА47-29 1р |  |  |  |  |  | ВА47-29 | АЕ2046, ВА47-29 1р |
| ПР 11-3087-21 УХЛ3 | - | 18 |  | 13 912р. | 14 933р. |  | ПР 11-3107-21 УХЛ3 | - |  | 10 | 16 675р. | 39 292р. |
| ПР 11-3087-54 УХЛ3 |  |  |  | 15 058р. | 16 079р. |  | ПР 11-3107-54 УХЛ3 |  |  |  | 17 721р. | 40 338р. |
| ПР 11-3088-21 УХЛ3 | 400А |  |  | 28 767р. | 29 739р. |  | ПР 11-3108-21 УХЛ3 | 400А |  |  | 32 573р. | 54 113р. |
| ПР 11-3088-54 УХЛ3 |  |  |  | 29 858р. | 30 830р. |  | ПР 11-3108-54 УХЛ3 |  |  |  | 33 569р. | 55 109р. |
| ПР 11-3089-21 УХЛ3 | - |  | 6 | 13 606р. | 27 176р. |  | ПР 11-3109-21 УХЛ3 | - | 24 | 2 | 16 944р. | 22 828р. |
| ПР 11-3089-54 УХЛ3 |  |  |  | 14 512р. | 28 082р. |  | ПР 11-3109-54 УХЛ3 |  |  |  | 18 309р. | 24 193р. |
| ПР 11-3090-21 УХЛ3 | 400А |  |  | 28 475р. | 41 399р. |  | ПР 11-3110-21 УХЛ3 | 400А |  |  | 32 829р. | 38 433р. |
| ПР 11-3090-54 УХЛ3 |  |  |  | 29 338р. | 42 262р. |  | ПР 11-3110-54 УХЛ3 |  |  |  | 34 129р. | 39 733р. |
| ПР 11-3091-21 УХЛ3 | - | 12 | 2 | 13 950р. | 19 154р. |  | ПР 11-3111-21 УХЛ3 | - | 18 | 4 | 16 982р. | 27 049р. |
| ПР 11-3091-54 УХЛ3 |  |  |  | 15 016р. | 20 220р. |  | ПР 11-3111-54 УХЛ3 |  |  |  | 18 267р. | 28 334р. |
| ПР 11-3092-21 УХЛ3 | 400А |  |  | 28 803р. | 33 759р. |  | ПР 11-3112-21 УХЛ3 | 400А |  |  | 32 865р. | 42 453р. |
| ПР 11-3092-54 УХЛ3 |  |  |  | 29 818р. | 34 774р. |  | ПР 11-3112-54 УХЛ3 |  |  |  | 34 089р. | 43 677р. |
| ПР 11-3093-21 УХЛ3 | - | 6 | 4 | 13 568р. | 22 955р. |  | ПР 11-3113-21 УХЛ3 | - | 12 | 6 | 17 020р. | 31 270р. |
| ПР 11-3093-54 УХЛ3 |  |  |  | 14 554р. | 23 941р. |  | ПР 11-3113-54 УХЛ3 |  |  |  | 18 225р. | 32 476р. |
| ПР 11-3094-21 УХЛ3 | 400А |  |  | 28 439р. | 37 379р. |  | ПР 11-3114-21 УХЛ3 | 400А |  |  | 32 901р. | 46 473р. |
| ПР 11-3094-54 УХЛ3 |  |  |  | 29 378р. | 38 318р. |  | ПР 11-3114-54 УХЛ3 |  |  |  | 34 049р. | 47 621р. |
| ПР 11-3095-21 УХЛ3 | - | 24 |  | 15 168р. | 16 529р. |  | ПР 11-3115-21 УХЛ3 | - | 6 | 8 | 17 057р. | 35 491р. |
| ПР 11-3095-54 УХЛ3 |  |  |  | 16 491р. | 17 852р. |  | ПР 11-3115-54 УХЛ3 |  |  |  | 18 183р. | 36 617р. |
| ПР 11-3096-21 УХЛ3 | 400А |  |  | 31 138р. | 32 434р. |  | ПР 11-3116-21 УХЛ3 | 400А |  |  | 32 937р. | 50 493р. |
| ПР 11-3096-54 УХЛ3 |  |  |  | 32 398р. | 33 694р. |  | ПР 11-3116-54 УХЛ3 |  |  |  | 34 009р. | 51 565р. |
| ПР 11-3097-21 УХЛ3 | - |  | 8 | 14 899р. | 32 993р. |  | ПР 11-3117-21 УХЛ3 | - |  | 4 | 10 067р. | 19 113р. |
| ПР 11-3097-54 УХЛ3 |  |  |  | 15 903р. | 33 996р. |  | ПР 11-3117-54 УХЛ3 |  |  |  | 10 916р. | 19 963р. |
| ПР 11-3098-21 УХЛ3 | 400А |  |  | 30 882р. | 48 114р. |  | ПР 11-3118-21 УХЛ3 | 400А |  |  | 26 279р. | 34 895р. |
| ПР 11-3098-54 УХЛ3 |  |  |  | 31 838р. | 49 070р. |  | ПР 11-3118-54 УХЛ3 |  |  |  | 27 088р. | 35 704р. |
| ПР 11-3099-21 УХЛ3 | - | 18 | 2 | 15 206р. | 20 750р. |  | ПР 11-3119-21 УХЛ3 | - |  | 6 | 13 606р. | 27 176р. |
| ПР 11-3099-54 УХЛ3 |  |  |  | 16 449р. | 21 993р. |  | ПР 11-3119-54 УХЛ3 |  |  |  | 14 512р. | 28 082р. |
| ПР 11-3100-21 УХЛ3 | 400А |  |  | 31 174р. | 36 454р. |  | ПР 11-3120-21 УХЛ3 | 400А |  |  | 28 475р. | 41 399р. |
| ПР 11-3100-54 УХЛ3 |  |  |  | 32 358р. | 37 638р. |  | ПР 11-3120-54 УХЛ3 |  |  |  | 29 338р. | 42 262р. |
| ПР 11-3101-21 УХЛ3 | - | 12 | 4 | 15 243р. | 24 971р. |  | ПР 11-3121-21 УХЛ3 | - |  | 8 | 17 456р. | 35 550р. |
| ПР 11-3101-54 УХЛ3 |  |  |  | 16 407р. | 26 134р. |  | ПР 11-3121-54 УХЛ3 |  |  |  | 18 460р. | 36 553р. |
| ПР 11-3102-21 УХЛ3 | 400А |  |  | 31 210р. | 40 474р. |  | ПР 11-3122-21 УХЛ3 | 630А |  |  | 37 290р. | 54 522р. |
| ПР 11-3102-54 УХЛ3 |  |  |  | 32 318р. | 41 582р. |  | ПР 11-3122-54 УХЛ3 |  |  |  | 38 246р. | 55 478р. |
| ПР 11-3103-21 УХЛ3 | - | 6 | 6 | 14 861р. | 28 772р. |  | ПР 11-3123-21 УХЛ3 | - |  | 12 | 21 181р. | 48 322р. |
| ПР 11-3103-54 УХЛ3 |  |  |  | 15 945р. | 29 855р. |  | ПР 11-3123-54 УХЛ3 |  |  |  | 22 352р. | 49 493р. |
| ПР 11-3104-21 УХЛ3 | 400А |  |  | 30 846р. | 44 094р. |  | ПР 11-3124-21 УХЛ3 | 630А |  |  | 41 441р. | 67 289р. |
| ПР 11-3104-54 УХЛ3 |  |  |  | 31 878р. | 45 126р. |  | ПР 11-3124-54 УХЛ3 |  |  |  | 42 556р. | 68 404р. |
| ПР 11-3105-21 УХЛ3 | - | 30 |  | 17 326р. | 19 027р. |  |  |
| ПР 11-3105-54 УХЛ3 |  |  |  | 18 771р. | 20 472р. |  |  |
| ПР 11-3106-21 УХЛ3 | 400А |  |  | 33 193р. | 34 813р. |  |  |
| ПР 11-3106-54 УХЛ3 |  |  |  | 34 569р. | 36 189р. |  |  |

Стоимость пунктов распределительных серии ПР 8000 рассчитывается индивидуально

| Линейные панели ЩО |
| --- |
| Наименование серии | Основные характеристики |  | АЕ2056 | ВА88 | ВА51-35 | С руч.прив. | С эл-маг.прив. |
| ЩО 70-1- | ЩО 70-3- | ЩО 91- |  |  |  |  |  |  |  |
| ЩО 70-1-01 У3 | ЩО 70-3-01 У3 | ЩО 91-1 У3 | ВР32 2*100А+2*250А | 37 665р. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПС 2*100А+2*250А | 36 315р. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПС (без приборов, и тр. тока) | 30 812р. |  |  |  |  |  |
| ЩО 70-1-02 У3 | ЩО 70-3-02 У3 | ЩО 91-2 У3 | ВР32 4*250А | 41 755р. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПС 4*250А | 37 406р. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПС (без приборов, и тр. тока) | 32 110р. |  |  |  |  |  |
| ЩО 70-1-03 У3 | ЩО 70-3-03 У3 | ЩО 91-3 У3 | ВР32 2*400А+2*250А | 46 188р. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПС 2*400А+2*250А | 40 097р. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПС (без приборов, и тр. тока) | 34 387р. |  |  |  |  |  |
| ЩО 70-1-04 У3 | ЩО 70-3-04 У3 | ЩО 91-4 У3 | ВР32 630А | 30 602р. |  |  |  |  |  |
| ЩО 70-1-05 У3 |  | ЩО 91-5 У3 | ВР32 2*400А, авт 6*100А |  | 50 039р. | 391 439р. | 63 791р. |  |  |
| ЩО 70-1-06 У3 | ЩО 70-3-05 У3 |  | ВР32 2*400А, авт 6*160А |  |  | 51 798р. | 67 662р. |  |  |
| ЩО 70-1-07 У3 |  | ЩО 91-6 У3 | ВР32 2*400А, авт 4*200А |  |  | 43 876р. | 66 956р. |  |  |
| ЩО 70-1-08 У3 | ЩО 70-3-06 У3 |  | ВР32 2*400А, авт 4*250А |  |  | 43 876р. | 66 956р. |  |  |
| ЩО 70-1-09 У3 | ЩО 70-3-07 У3 | ЩО 91-7 У3 | ВР32 2*630А, авт 2*630А | 63 857р. |  |  |  |  |  |
| ЩО 70-1-10 У3 | ЩО 70-3-07 У3 | ЩО 91-7 У3 | ВР32 2*630А, авт 2*630А | 63 857р. |  |  |  |  |  |
| ЩО 70-1-11 У3 | ЩО 70-3-08 У3 |  | ВР32 400А, авт 4*100А, б\сч. |  | 34 080р. | 261 680р. | 43 248р. |  |  |
| ЩО 70-1-12 У3 |  |  | ВР32 400А, авт 4*160А, б\сч. |  |  | 33 928р. | 44 504р. |  |  |
| ЩО 70-1-13 У3 |  |  | Авт.6*100А |  | 45 127р. | 386 527р. | 58 879р. |  |  |
| ЩО 70-1-14 У3 |  |  | Авт. 6*160А |  |  | 46 886р. | 62 750р. |  |  |
| ЩО 70-1-15 У3 |  |  | Авт. 4*200А |  |  | 37 588р. | 60 668р. |  |  |
| ЩО 70-1-16 У3 |  |  | Авт. 4*250А |  |  | 37 588р. | 60 668р. |  |  |
| ЩО 70-1-17 У3 |  |  | ВР32 400А, ВА51-39 400А |  |  |  |  | 34 006р. | 46 977р. |
| ЩО 70-1-18 У3 |  |  | Авт. 2*630А | 54 247р. |  |  |  |  |  |
| ЩО 70-1-19 У3 |  |  | Авт. 2*630А | 54 247р. |  |  |  |  |  |
| ЩО 70-1-20 У3 |  |  | Авт. 4*100А, б\сч. |  | 32 508р. | 260 108р. | 41 676р. |  |  |
| ЩО 70-1-21 У3 |  |  | Авт. 4*160А, б\сч. |  |  | 32 356р. | 42 932р. |  |  |
| ЩО 70-1-23 У3 (Р-103) | ЩО 70-3-09 У3 | ЩО 91-14 У3 | Р-103 1000А, ВА55-41 1000А |  |  |  |  | 116 113р. | 138 111р. |
| ЩО 70-1-23 У3 (РЕ19) | ЩО 70-3-09 У3 | ЩО 91-14 У3 | РЕ19 1000А, ВА55-41 1000А |  |  |  |  | 136 156р. | 158 154р. |
| ЩО 70-1-24 У3 | ЩО 70-3-10 У3 |  | ВР32 400А, ВА51-39 400А |  |  |  |  | 34 006р. | 46 977р. |
| ЩО 70-1-25 У3 (Р-103) |  |  | Р-103 1000А, ВА55-41 1000А |  |  |  |  | 116 113р. | 138 111р. |
| ЩО 70-1-25 У3 (РЕ19) |  |  | РЕ19 1000А, ВА55-41 1000А |  |  |  |  | 136 156р. | 158 154р. |
| ЩО 70-1-26 У3 |  |  | ВР32 2* 400А, авт. 6*100А |  | 50 039р. | 391 439р. | 63 791р. |  |  |
| ЩО 70-1-27 У3 |  |  | ВР32 400А, авт. 4*100А, б/сч. |  | 34 080р. | 261 680р. | 43 248р. |  |  |
| ЩО 70-1-28 У3 |  |  | Авт. 6*100А |  | 45 127р. | 386 527р. | 58 879р. |  |  |
| ЩО 70-1-29 У3 |  |  | Авт. 4*100А, б\сч. |  | 32 508р. | 260 108р. | 41 676р. |  |  |
| Вводные панели ЩО |
| Наименование серии | Основные характеристики |  | Ручной привод | Эл-маг. привод для работы с |
| ЩО 70-1- | ЩО 70-3- | ЩО 91- |  |  |  | АВР | без АВР |
| ЩО 70-1-30 У3 | ЩО 70-3-15 У3 | ЩО 91-15 У3 | ВР32 630А | 32 566р. |  |  |  |
| ЩО 70-1-31 У3 (Р-103) | ЩО 70-3-16 У3 |  | Р-103 1000А | 30 066р. |  |  |  |
| ЩО 70-1-31 У3 (РЕ19) | ЩО 70-3-16 У3 |  | РЕ19 1000А | 40 702р. |  |  |  |
| ЩО 70-1-32 У3 | ЩО 70-3-17 У3 | ЩО 91-17 У3 | ВР32 630А | 34 574р. |  |  |  |
| ЩО 70-1-33 У3 (Р-103) | ЩО 70-3-18 У3 |  | Р-103 1000А | 33 385р. |  |  |  |
| ЩО 70-1-33 У3 (РЕ19) | ЩО 70-3-18 У3 |  | РЕ19 1000А | 44 021р. |  |  |  |
| ЩО 70-1-34 У3 (Р-103) | ЩО 70-3-19 У3 |  | Р-103 1000А, ВА55-41 1000А |  | 120 384р. | 142 015р. | 142 394р. |
| ЩО 70-1-34 У3 (РЕ19) | ЩО 70-3-19 У3 |  | РЕ19 1000А, ВА55-41 1000А |  | 140 427р. | 162 059р. | 162 437р. |
| ЩО 70-1-35 У3 (Р-103) |  | ЩО 91-20 У3 | Р-103 1000А, ВА55-41 1000А |  | 134 596р. | 156 227р. | 156 606р. |
| ЩО 70-1-35 У3 (РЕ19) |  | ЩО 91-20 У3 | РЕ19 1000А, ВА55-41 1000А |  | 154 639р. | 176 271р. | 176 649р. |
| ЩО 70-1-36 У3 |  |  | РЕ19 2000А, ВА55-43 1600А |  | 253 034р. | 271 335р. | 271 713р. |
| ЩО 70-1-37 У3 | ЩО 70-3-21 У3 |  | РЕ19 1600А, ВА55-43 1600А |  | 215 078р. | 233 379р. | 233 757р. |
| ЩО 70-1-38 У3 |  |  | РЕ19 2000А, ВА55-43 1600А |  | 267 351р. | 285 652р. | 286 030р. |
| ЩО 70-1-39 У3 |  |  | РЕ19 1600А, ВА55-43 1600А |  | 229 395р. | 247 695р. | 248 073р. |
| ЩО 70-1-40 У3 | ЩО 70-3-23 У3 | ЩО 91-22 У3 | РЕ19 2000А, ВА55-43 2000А |  |  | 368 849р. | 369 227р. |
| ЩО 70-1-41 У3 |  |  | РЕ19 2000А,ВА55-43 2000А |  |  | 384 438р. | 384 816р. |
| ЩО 70-1-42 У3 (Р-103) | ЩО 70-3-20 У3 | ЩО 91-24 У3 | Р-103 1000А, ВА55-41 1000А |  | 123 703р. | 145 335р. | 145 713р. |
| ЩО 70-1-42 У3 (РЕ19) | ЩО 70-3-20 У3 | ЩО 91-24 У3 | РЕ19 1000А, ВА55-41 1000А |  | 143 746р. | 165 378р. | 165 756р. |
| ЩО 70-1-43 У3 (Р-103) |  |  | Р-103 1000А, ВА55-41 1000А |  | 137 915р. | 159 547р. | 159 925р. |
| ЩО 70-1-43 У3 (РЕ19) |  |  | РЕ19 1000А, ВА55-41 1000А |  | 157 958р. | 179 590р. | 179 968р. |
| ЩО 70-1-44 У3 | ЩО 70-3-22 У3 |  | РЕ19 2000А, ВА55-43 1600А |  | 259 152р. | 277 453р. | 277 831р. |
| ЩО 70-1-45 У3 |  | ЩО 91-25 У3 | РЕ19 1600А, ВА55-43 1600А |  | 221 196р. | 239 497р. | 239 875р. |
| ЩО 70-1-46 У3 |  |  | РЕ19 2000А, ВА55-43 1600А |  | 273 469р. | 291 770р. | 292 148р. |
| ЩО 70-1-47 У3 |  |  | РЕ19 1600А, ВА55-43 1600А |  | 235 513р. | 253 813р. | 254 191р. |
| ЩО 70-1-48 У3 | ЩО 70-3-24 У3 | ЩО 91-26 У3 | РЕ19 2000А, ВА55-43 2000А |  |  | 377 589р. | 377 967р. |
| ЩО 70-1-49 У3 |  |  | РЕ19 2000А, ВА55-43 2000А |  |  | 393 178р. | 393 556р. |
| ЩО 70-1-50 У3 | ЩО 70-3-13 У3 |  | ВР32 400А, ВА51-39 400А |  | 37 757р. | 50 361р. | 50 739р. |
| ЩО 70-1-51 У3 |  |  | ВР32 400А, ВА51-39 400А |  | 51 469р. | 64 074р. | 64 452р. |
| ЩО 70-1-52 У3 (Р-103) | ЩО 70-3-25 У3 |  | Р-103 1000А, ВА55-41 1000А |  | 120 384р. | 142 015р. | 142 394р. |
| ЩО 70-1-52 У3 (РЕ19) | ЩО 70-3-25 У3 |  | РЕ19 1000А, ВА55-41 1000А |  | 140 427р. | 162 059р. | 162 437р. |
| ЩО 70-1-53 У3 (Р-103) |  |  | Р-103 1000А, ВА55-41 1000А |  | 134 596р. | 156 227р. | 156 606р. |
| ЩО 70-1-53 У3 (РЕ19) |  |  | РЕ19 1000А, ВА55-41 1000А |  | 154 639р. | 176 271р. | 176 649р. |
| ЩО 70-1-54 У3 | ЩО70-3-26 У3 |  | РЕ19 2000А, ВА55-43 1600А |  | 253 034р. | 271 335р. | 271 713р. |
| ЩО 70-1-55 У3 |  |  | РЕ19 1600А, ВА55-43 1600А |  | 215 078р. | 233 379р. | 233 757р. |
| ЩО 70-1-56 У3 | ЩО 70-3-27 У3 |  | РЕ19 2000А, ВА55-43 1600А |  | 267 351р. | 285 652р. | 286 030р. |
| ЩО 70-1-57 У3 |  |  | РЕ19 1600А, ВА55-43 1600А |  | 229 395р. | 247 695р. | 248 073р. |
| ЩО 70-1-58 У3 | ЩО 70-3-28 У3 |  | РЕ19 2000А, ВА55-43 2000А |  |  | 368 849р. | 369 227р. |
| ЩО 70-1-59 У3 | ЩО 70-3-29 У3 |  | РЕ19 2000А, ВА55-43 2000А |  |  | 384 438р. | 384 816р. |

| Вводные панели ЩО |
| --- |
| Наименование серии | Основные характеристики |  | Ручной привод | Эл-маг. привод для работы с |
| ЩО 70-1- | ЩО 70-3- | ЩО 91- |  |  |  | АВР | без АВР |
| ЩО 70-1-60 У3 |  |  | ВР32 400А, ВА51-39 400А |  | 39 286р. | 51 891р. | 52 269р. |
| ЩО 70-1-61 У3 | ЩО 70-3-14 У3 |  | ВР32 400А, ВА51-39 400А |  | 52 999р. | 65 603р. | 65 981р. |
| ЩО 70-1-62 У3 (Р-103) |  |  | Р-103 1000А, ВА55-41 1000А |  | 123 703р. | 145 335р. | 145 713р. |
| ЩО 70-1-62 У3 (РЕ19) |  |  | РЕ19 1000А, ВА55-41 1000А |  | 143 746р. | 165 378р. | 165 756р. |
| ЩО 70-1-63 У3 (Р-103) |  |  | Р-103 1000А, ВА55-41 1000А |  | 137 915р. | 159 547р. | 159 925р. |
| ЩО 70-1-63 У3 (РЕ19) |  |  | РЕ19 1000А, ВА55-41 1000А |  | 157 958р. | 179 590р. | 179 968р. |
| ЩО 70-1-64 У3 |  |  | РЕ19 2000А, ВА55-43 1600А |  | 259 152р. | 277 453р. | 277 831р. |
| ЩО 70-1-65 У3 |  |  | РЕ19 1600А, ВА55-43 1600А |  | 221 196р. | 239 497р. | 239 875р. |
| ЩО 70-1-66 У3 |  |  | РЕ19 2000А, ВА55-43 1600А |  | 273 469р. | 291 770р. | 292 148р. |
| ЩО 70-1-67 У3 |  |  | РЕ19 1600А, ВА55-43 1600А |  | 235 513р. | 253 813р. | 254 191р. |
| ЩО 70-1-68 У3 | ЩО 70-3-30 У3 |  | РЕ19 2000А, ВА55-43 2000А |  |  | 377 589р. | 377 967р. |
| ЩО 70-1-69 У3 |  |  | РЕ19 2000А, ВА55-43 2000А |  |  | 393 178р. | 393 556р. |
| ЩО 70-1-79 У3 |  |  | ВР32 400А, ВА51-39 400А |  | 37 757р. | 50 361р. | 50 739р. |
| ЩО 70-1-80 У3 |  |  | ВР32 400А, ВА51-39 400А |  | 51 469р. | 64 074р. | 64 452р. |
| ЩО 70-1-81 У3 |  |  | ВР32 400А, ВА51-39 400А |  | 39 286р. | 51 891р. | 52 269р. |
| ЩО 70-1-82 У3 |  |  | ВР32 400А, ВА51-39 400А |  | 52 999р. | 66 591р. | 65 981р. |
| Секционные панели ЩО |
| Наименование серии | Основные характеристики |  | Ручной привод | Эл.-маг. привод |
| ЩО 70-1- | ЩО 70-3- | ЩО 91- |  |  |  | для работы без АВР | для работы с ЩО70-1-90, ЩО70-3-55 | с полным комплектом АВР |
| ЩО 70-1-70 У3 | ЩО 70-3-35 У3 |  | ВР32 630А | 10 160р. |  |  |  |  |
| ЩО 70-1-71 У3 | ЩО 70-3-36 У3 | ЩО 91-31 У3 | РЕ19 1000А | 24 706р. |  |  |  |  |
| ЩО 70-1-72 У3 (Р-103) | ЩО 70-3-37 У3 | ЩО 91-35 У3 | Р-103 1000А, ВА55-41 1000А |  | 127 800р. | 149 845р. | 149 431р. | 163 033р. |
| ЩО 70-1-72 У3 (РЕ19) | ЩО 70-3-37 У3 | ЩО 91-35 У3 | РЕ19 1000А, ВА55-41 1000А |  | 167 886р. | 189 932р. | 189 517р. | 203 119р. |
| ЩО 70-1-73 У3 |  |  | РЕ19 2000А-2шт, ВА55-43 1600А |  | 323 937р. | 342 159р. | 341 756р. | 356 813р. |
| ЩО 70-1-74 У3 | ЩО 70-3-38 У3 | ЩО 91-36 У3 | РЕ19 1600А-2шт, ВА55-43 1600А |  | 250 022р. | 268 195р. | 267 841р. | 281 085р. |
| ЩО 70-1-75 У3 | ЩО 70-3-34 У3 |  | ВР32 400А-2шт, ВА51-39 400А |  | 37 120р. | 49 522р. | 49 725р. | 63 327р. |
| ЩО 70-1-76 У3 (Р-103) | ЩО 70-3-39 У3 |  | Р-103 1000А, ВА55-41 1000А |  | 127 800р. | 149 279р. | 149 431р. | 163 033р. |
| ЩО 70-1-76 У3 (РЕ19) | ЩО 70-3-39 У3 |  | РЕ19 1000А, ВА55-41 1000А |  | 167 886р. | 189 365р. | 189 517р. | 203 119р. |
| ЩО 70-1-77 У3 | ЩО 70-3-40 У3 |  | РЕ19 2000А-2шт, ВА55-43 1600А |  | 323 937р. | 341 608р. | 341 756р. | 355 000р. |
| ЩО 70-1-78 У3 |  |  | РЕ19 1600А-2шт, ВА55-43 1600А |  | 250 022р. | 267 643р. | 267 841р. | 281 085р. |
| ЩО 70-1-83 У3 |  |  | ВР32 400А-2шт, ВА51-39 400А |  | 37 120р. | 49 522р. | 49 725р. | 63 327р. |
| Вводно-линейные панели ЩО |
| Наименование серии | Основные характеристики |  |
| ЩО 70-1- | ЩО 70-3- | ЩО 91- |  |  |
| ЩО 70-1-84 У3 | ЩО 70-3-45 У3 |  | ВР32 630А, ВР32 З*250А | 65 704р. |
| ЩО 70-1-85 У3 | ЩО 70-3-46 У3 |  | ВР32 630А, ВР32 З*250А | 68 048р. |
| Вводно-секционные панели ЩО |
| Наименование серии | Основные характеристики |  |
| ЩО 70-1- | ЩО 70-3- | ЩО 91- |  |  |
| ЩО 70-1-86 У3 | ЩО 70-3-50 У3 |  | ВР32 3*630А | 64 960р. |
| ЩО 70-1-87 У3 |  |  | ВР32 3*630А | 70 568р. |
| Панель АВР |
| Наименование серии | Основные характеристики |  |
| ЩО 70-1- | ЩО 70-3- | ЩО91- |  |  |
| ЩО 70-1-90 У3 | ЩО 70-3-55 У3 |  | С аппаратурой АВР | 33 380р. |
| Панель диспетчерского управления уличным освещением |
| Наименование серии | Основные характеристики |  |
| ЩО 70-1- | ЩО 70-3- | ЩО91- |  |  |
| ЩО 70-1-93 У3 | ЩО 70-3-56 У3 |  | ВР32 100А-1шт, тр. тока-3шт, КМИ35012-2шт, ППН33 16(25А)-12шт | 40 535р. |
| ЩО 70-1-94 У3 | ЩО 70-3-57 У3 |  | ВР32 100А-1шт, тр. тока-3шт, КМИ35012-2шт, ППН33 16(25А)-12шт | 40 535р. |
| Торцевые панели ЩО |
| Наименование серии | Основные характеристики |  |
| ЩО 70-1- | ЩО 70-3- | ЩО 91- |  |  |
| ЩО 70-1-95 У3 | ЩО 70-3-58(л) | ЩО 91-45 У3 | Торцевая | 2 554р. |
|  | ЩО 70-3-59(п) |  |  |  |
| Щиток учета |
| Наименование серии | Основные характеристики |  |
| ЩО 70-1- | ЩО 70-3- | ЩО 91- |  |  |
| ЩО70-1-96 У3 | ЩО70-3-60 У3 |  | Щит учета (без счетчиков) | 5 890р. |

| Устройства автоматического включения резерва |
| --- |
| ЩАП |  | Я 8300 |
| Марка щита | Iном,А | Цена |  | Марка щита | Iном,А | Цена |
| ЩАП-12-21 УХЛ4 | 10 | 3 457р. |  | Я 8301-3464-21 УХЛ4 | 25 | 8 647р. |
| ЩАП-23-21 УХЛ4 | 25 | 9 884р. |  | Я 8301-3664-21 УХЛ4 | 40 | 11 600р. |
| ЩАП-33-21 УХЛ4 | 40 | 12 706р. |  | Я 8304-3434-21 УХЛ4 | 25 | 3 848р. |
| ЩАП-43-21 УХЛ4 | 63 | 14 461р. |  | Я 8302-3864-21 УХЛ4 | 63 | 13 177р. |
| ЩАП-53-21 УХЛ4 | 100 | 35 656р. |  | Я 8302-4064-21 УХЛ4 | 100 | 30 435р. |
| ЩАП-63-21 УХЛ4 | 160 | 55 915р. |  | Я 8302-4264-21 УХЛ4 | 160 | 42 270р. |

| ЯУО 9601, 9602 |
| --- |
| Марка щита | Iном,А | Цена | Примечание |  | Марка щита | Iном,А | Цена | Примечание |
| ЯУО 9601-3474-54 У3 | 25 | 33 251р. | С фотореле ФР-7 и реле времени CP-2K |  | ЯУО 9602-3474-54 У3 | 25 | 10 571р. | С фотореле ФР-7 |
| ЯУО 9601-3574-54 У3 | 32 | 34 958р. |  |  | ЯУО 9602-3574-54 У3 | 32 | 12 278р. |  |
| ЯУО 9601-3674-54 У3 | 40 | 35 488р. |  |  | ЯУО 9602-3674-54 У3 | 40 | 12 808р. |  |
| ЯУО 9601-3774-54 У3 | 50 | 35 819р. |  |  | ЯУО 9602-3774-54 У3 | 50 | 13 139р. |  |
| ЯУО 9601-3874-54 У3 | 63 | 38 216р. |  |  | ЯУО 9602-3874-54 У3 | 63 | 15 536р. |  |
| ЯУО 9601-3974-54 У3 | 80 | 39 349р. |  |  | ЯУО 9602-3974-54 У3 | 80 | 16 669р. |  |
| ЯУО 9601-4074-54 У3 | 100 | 38 630р. |  |  | ЯУО 9602-4074-54 У3 | 100 | 15 950р. |  |
| ЯУО 9601-4174-54 У3 | 125 | 36 841р. |  |  | ЯУО 9602-4174-54 У3 | 125 | 14 161р. |  |
| ЯУО 9601-4274-54 У3 | 160 | 37 162р. |  |  | ЯУО 9602-4274-54 У3 | 160 | 14 482р. |  |
| ШУ 8253, 8254 |
| Марка щита | Марка контактора | Iном,А | Цена | Примечание |  | Марка щита | Марка контактора | Iном,А | Цена | Примечание |
| ЯУ 8253-12А2 УХЛ4 | КМИ34012 | 40 | 12 138р. | С катушкой контактора КТ переменного тока |  | ЯУ 8254-12А2 УХЛ4 | МК 1-30 | 40 | 10 202р. | С катушкой контактора КТП постоянного тока |
| ШУ 8253-22А2 УХЛ4 | КТ6013 | 100 | 48 984р. |  |  | ШУ 8254-22А2 УХЛ4 | КТ6013 | 100 | 64 948р. |  |
| ШУ 8253-32А2 УХЛ4 | КТ6023 | 160 | 55 916р. |  |  | ШУ 8254-32А2 УХЛ4 | КТ6023 | 160 | 74 436р. |  |
| ШУ 8253-42А2 УХЛ4 | КТ6033 | 250 | 77 346р. |  |  | ШУ 8254-42А2 УХЛ4 | КТ6033 | 250 | 92 922р. |  |
| ШУ 8253-52А2 УХЛ4 | КТ6043 | 400 | 122 658р. |  |  | ШУ 8254-52А2 УХЛ4 | КТ6043 | 400 | 154 302р. |  |
| ШУ 8253-62А2 УХЛ4 | КТ6053 | 630 | 191 802р. |  |  | ШУ 8254-62А2 УХЛ4 | КТ6053 | 630 | 215 810р. |  |
| При замене контакторов КТ6013 Uкат.~220В на КТН5115 Uкат.~220В 115А стоимость ШУ уменьшится на - 10 429р. При замене контакторов КТ6023 Uкат.~220В на КТН5185 Uкат.~220В 185А стоимость ШУ уменьшится на - 2 722р. При замене контакторов КТ6033 Uкат.~220В на КТН5265 Uкат.~220В 265А стоимость ШУ уменьшится на - 8 338р. При замене контакторов КТ6043 Uкат.~220В на КТН6400 Uкат.~220В 400А стоимость ШУ уменьшится на - 15 754р. |
| Шкаф управления наружным освещением городов и поселков |
| Марка щита | IP | ВР32 + КМН49512, реле времени CP-2K | ВА51-35 250А + КМН49512, реле времени CP-2K | ВР32 + ПМ12-100, реле времени CP-2K | ВА51-35 250А + ПМ12-100, реле времени CP-2K |
| СУ-250-И710-54 У3 | 54 | 79 976р. | 81 383р. | 72 271р. | 73 678р. |

| Размеры ниши для установки щитов этажных: ЩЭ 3000 – 950х900х140; ЩЭ 2000 – 950х500х140; ЩЭ 1409 – 300х280х130; ЩЭ 1410 – 300х280х130; ЩЭР – Х – 300х280х130; ЩЭР – ХС – 500х500х140 |
| --- |
| Щиты этажные |
| ЩЭ 3000, 2000 УХЛ4 | Аппаратура на одну квартиру |
|  | Вв. ВА47-29 2р. Лин. ВА47-29 1р -3шт | Вв. АД12 50А/100мА. Лин. ВА47-29 1р -3шт | Вв. АД12 50А/100мА. Лин. АД12 - 1шт, ВА47-29 1р - 2шт | Вв. ВА47-29 2р + УЗО ВД1-63 2р 50А/100мА. Лин. ВА47-29 1р -3шт | Вв. ВА47-29 2р + УЗОВД1-63 2р50А/100мА. Лин. ВА47-29 1р + УЗО ВД1-63 2р 16А/30мА, ВА47-29 1р-2шт |
| Щиты с отделением для слаботочных устройств и авт. ВА47-100 3р для отключения стояка |
| ЩЭ 3201, 3203, 3205 | 8 980р. | 10 996р. | 12 548р. | 12 148р. | 14 208р. |
| ЩЭ 3301, 3303, 3305 | 10 548р. | 13 628р. | 15 900р. | 15 300р. | 18 390р. |
| ЩЭ 3401, 3403, 3405 | 12 082р. | 16 114р. | 19 218р. | 18 418р. | 22 538р. |
| Щиты с отделением для слаботочных устройств |
| ЩЭ 3202, 3204, 3206 | 7 356р. | 9 372р. | 10 924р. | 10 524р. | 12 584р. |
| ЩЭ 3302, 3304, 3306 | 8 924р. | 11 948р. | 14 276р. | 13 676р. | 16 766р. |
| ЩЭ 3402, 3404, 3406 | 10 458р. | 14 490р. | 17 594р. | 16 794р. | 20 914р. |
| Щиты без отделения для слаботочных устройств, с авт. ВА47-100 3р для отключения стояка |
| ЩЭ 2201, 2203, 2205 | 8 252р. | 10 268р. | 11 820р. | 11 420р. | 13 480р. |
| ЩЭ 2301, 2303, 2305 | 9 820р. | 12 844р. | 15 172р. | 14 572р. | 17 662р. |
| ЩЭ 2401, 2403, 2405 | 11 354р. | 15 386р. | 18 490р. | 17 690р. | 21 810р. |
| Щиты без отделения для слаботочных устройств |
| ЩЭ 2202, 2204, 2206 | 6 628р. | 8 644р. | 10 196р. | 9 796р. | 11 856р. |
| ЩЭ 2302, 2304, 2306 | 8 196р. | 11 220р. | 13 548р. | 12 948р. | 16 038р. |
| ЩЭ 2402, 2404, 2406 | 9 730р. | 13 762р. | 16 866р. | 16 066р. | 20 186р. |
| ЩЭ 3000, 2000 УХЛ4 | Аппаратура на одну квартиру |
|  | Вв. ВА47-29 2р. Лин. ВА47-29 1р -2шт | Вв. АД12 50А/100мА. Лин. ВА47-29 1р -2шт | Вв. АД12 50А/100мА. Лин. АД12 - 1шт, ВА47-29 1р - 1шт | Вв. ВА47-29 2р +УЗОВД1-63 2р 50А/100мА. Лин. ВА47-29 1р-2шт | Вв. ВА47-29 2р + УЗО ВД1-63 2р 50А/100мА. Лин. ВА47-29 1р + УЗО ВД1-63 2р 16А/100мА, ВА47-29 1р-1шт |
| Щиты с отделением для слаботочных устройств и авт. ВА47-100 3р для отключения стояка |
| ЩЭ 3211, 3213 | 8 728р. | 10 744р. | 12 296р. | 11 896р. | 13 956р. |
| ЩЭ 3311, 3313 | 10 170р. | 13 194р. | 15 522р. | 14 922р. | 18 012р. |
| ЩЭ 3411, 3413 | 11 578р. | 15 610р. | 18 714р. | 17 914р. | 22 034р. |
| Щиты с отделением для слаботочных устройств |
| ЩЭ 3212, 3214 | 7 104р. | 9 120р. | 10 672р. | 10 272р. | 12 332р. |
| ЩЭ 3312, 3314 | 8 546р. | 11 570р. | 13 898р. | 13 298р. | 16 388р. |
| ЩЭ 3412, 3414 | 9 954р. | 13 986р. | 17 090р. | 16 290р. | 20 410р. |
| Щиты без отделения для слаботочных устройств, с авт. ВА47-100 3р для отключения стояка |
| ЩЭ 2211, 2213 | 8 000р. | 10 016р. | 11 568р. | 11 168р. | 13 228р. |
| ЩЭ 2311, 2313 | 9 442р. | 12 466р. | 14 794р. | 14 194р. | 17 284р. |
| ЩЭ 2411, 2413 | 10 850р. | 14 882р. | 17 986р. | 17 186р. | 21 306р. |
| Щиты без отделения для слаботочных устройств |
| ЩЭ 2212, 2214 | 6 376р. | 8 392р. | 9 944р. | 9 544р. | 11 604р. |
| ЩЭ 2312, 2314 | 7 818р. | 10 842р. | 13 170р. | 12 570р. | 15 660р. |
| ЩЭ 2412, 2414 | 9 226р. | 13 258р. | 16 362р. | 15 562р. | 19 682р. |
| Стоимость без счетчиков и слаботочных устройств |

| Металлоконструкция щитов этажных ЩЭ 3000 |
| --- |
| ЩЭ 3201 УХЛ4 | 4 825р. |  | ЩЭ 2201 УХЛ4 | 3 660р. |
| ЩЭ 3301 УХЛ4 | 4 878р. |  | ЩЭ 2301 УХЛ4 | 3 713р. |
| ЩЭ 3401 УХЛ4 | 4 930р. |  | ЩЭ 2401 УХЛ4 | 3 765р. |
| ЩЭ 3202 УХЛ4 | 4 790р. |  | ЩЭ 2202 УХЛ4 | 3 625р. |
| ЩЭ 3302 УХЛ4 | 4 843р. |  | ЩЭ 2302 УХЛ4 | 3 678р. |
| ЩЭ 3402 УХЛ4 | 4 895р. |  | ЩЭ 2403 УХЛ4 | 3 730р. |
| Щит этажные распределительные без отделения для слаботочных устройств и без автомата для отключения стояка (ЩЭР) |
| Марка | Количество квартир | Цена |
| ЩЭР-2-Х УХЛ4 | 2 | 2 243р. |
| ЩЭР-3-Х УХЛ4 | 3 | 2 848р. |
| ЩЭР-4-Х УХЛ4 (аналог ЩЭ1409) | 4 | 3 419р. |
| Щит этажные распределительные без отделения для слаботочных устройств с автоматом для отключения стояка (ЩЭР) |
| Марка | Количество квартир | Цена |
| ЩЭР-2-ХА УХЛ4 | 2 | 3 659р. |
| ЩЭР-3-ХА УХЛ4 | 3 | 4 472р. |
| ЩЭР-4-ХА УХЛ4 (аналог ЩЭ1410) | 4 | 5 043р. |
| Щит этажные распределительные с отделением для слаботочных устройств без автомата для отключения стояка (ЩЭР-ХС) |
| Марка | Количество квартир | Цена |
| ЩЭР-2С-Х УХЛ4 | 2 | 3 058р. |
| ЩЭР-3С-Х УХЛ4 | 3 | 3 663р. |
| ЩЭР-4С-Х УХЛ4 | 4 | 4 234р. |
| Щит этажные распределительные с отделением для слаботочных устройств и с автоматом для отключения стояка (ЩЭР-ХС) |
| Марка | Количество квартир | Цена |
| ЩЭР-2С-ХА УХЛ4 | 2 | 4 682р. |
| ЩЭР-3С-ХА УХЛ4 | 3 | 5 287р. |
| ЩЭР-4С-ХА УХЛ4 | 4 | 5 858р. |
| Х – Iном 2р автоматических выключателей, устанавливаемых в ЩЭР: 1 – 25А; 2 – 32А; 3 – 40А; 4 – 50А; 5 – 63А Стоимость без счетчиков и слаботочных устройств |
| Металлоконструкция щитов этажных ЩЭР |
| ЩЭР-2С-Х УХЛ4 | 2 393р. |  | ЩЭР-2С-ХА УХЛ4 | 2 428р. |
| ЩЭР-3С-Х УХЛ4 | 2 445р. |  | ЩЭР-3С-ХА УХЛ4 | 2 480р. |
| ЩЭР-4С-Х УХЛ4 | 2 498р. |  | ЩЭР-4С-ХА УХЛ4 | 2 533р. |
| иты этажные распределительные модульного типа (ЩЭ-РМ) |
| Марка щита | Аппаратура на 1 квартиру |
|  | ВН-32 2р 63А, место для 1ф. счетчика, АД12 2р 50А/100мА | ВН32 2р 63А, место для 1ф. счетчика, ВАД2 2р 50А/100мА | ВН-32 3р 63А, место для 3ф. счетчика, АД14 4р 50А/100мА | ВН32 3р 63А, место для 3ф. счетчика, ВАД2 4р 50А/100мА |
| ЩЭ-РМ 1.ХХх УХЛ4 L=2600мм | 11 752р. | 11 816р. |  |  |
| ЩЭ-РМ 2.ХХх УХЛ4 L=2600мм | 14 624р. | 14 752р. |  |  |
| ЩЭ-РМ 3.ХХх УХЛ4 L=2600мм | 17 496р. | 17 688р. |  |  |
| ЩЭ-РМ 4.ХХх УХЛ4 L=2600мм | 20 252р. | 20 508р. |  |  |
| ЩЭ-РМ 1.ХХ(3)х УХЛ4 L=2600мм |  |  | 13 152р. | 13 142р. |
| ЩЭ-РМ 2.ХХ(3)х УХЛ4 L=2600мм |  |  | 17 424р. | 17 404р. |
| ЩЭ-РМ 3.ХХ(3)х УХЛ4 L=2600мм |  |  | 21 696р. | 21 666р. |
| ЩЭ-РМ 4.ХХ(3)х УХЛ4 L=2600мм |  |  | 25 852р. | 25 812р. |
| Короб силовой для ЩЭ-РМ L=2600мм | 4 826р. | Короба изготавливаются только с отверстиями для прохода кабель-каналов, расположенными в верхней части коробов. |
| Короб слаботочный для ЩЭ-РМ L=2600мм | 5 386р. |  |
| ХХ – номинальный ток вводного аппарата. х – расположение слаботочного короба («л» – левое, отсутствие буквы - правое). ЩЭ-РМ также могут изготавливаться с другим набором аппаратуры и с другой высотой коробов. В таблице указаны наиболее часто заказываемые токи расцепителей, дифференциальные токи аппаратов и высота коробов. При изменении указанных параметров, а также марок аппаратуры стоимость может меняться как в меньшую, так и большую стороны. Конструкция ЩЭ-РМ позволяет устанавливать слаботочный короб на месте монтажа как слева, так и справа, без каких-либо изменений. |

Ящики управления асинхронными двигателями серии Я 5000-ХХХХ-21 У3

| Типы ящиков управления | Условное обозначение | Номинальный ток ящика, А | Автоматический выключатель, IНОМ., А | Тепловое Реле пределы регулирования, А | Рекомендуемая мощность управляемых двигателей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5134** 5135** 5124* 5125* | 5103 5114 5115 | 5403 5414 5415 5434** 5435** | 5101 5102 5112 5113 5141*** 5401 5402 5410 5411 5412 5413 5441*** | 5110 5111 | 18 | 0.6 | 1 | 0.4-0.63 | 0.18 |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 1 | 2/1.6 | 0.63-1 | 0.25; 0.37 |
| 5424* 5425* |  |  |  |  |  | 22 | 1.6 | 2 | 1-1.6 | 0.55 |
|  |  |  |  |  |  | 24 | 2.5 | 4/3.15 | 1.6-2.5 | 0.75; 1.1 |
|  |  |  |  |  |  | 26 | 4 | 5 | 2.5-4 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 28 | 6 | 10/8 | 4-6 | 2.2 |
|  |  |  |  |  |  | 29 | 8 | 10 | 5.5-8 | 3.0 |
|  |  |  |  |  |  | 30 | 10 | 16/12.5 | 7-10 | 4.0 |
|  |  |  | 5130** 5131** 5430** 5431** |  |  | 31 | 12.5 | 16 | 9-13 | 5.5 |
|  |  |  |  |  |  | 32 | 16 | 20 | 12-18 | 7.5 |
|  |  |  |  |  |  | 34 | 25 | 32/31.5 | 17-25 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | 35 | 32 | 40 | 23-32 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | 36 | 40 | 50 | 30-40 | 18.5 |
|  |  |  |  |  |  | 37 | 50 | 63 | 37-50 | 22 |
|  |  |  |  |  |  | 38 | 63 | 80 | 48-65 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | 39 | 80 | 100 | 63-80 | 36 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 100 | 125 | 80-93 | 45 |
|  |  |  |  |  |  | 41 | 125 | 160 | 106-143 | 55 |
|  |  |  |  |  |  | 42 | 160 | 160 | 136-160 | 75 |
|  |  |  |  |  |  | 43 | 200 | 200 | 4-6 | 95 |
|  |  |  |  |  |  | 44 | 250 | 250 | 5.5-8 | 105 |
|  |  |  |  |  |  | 45 | 320 | 320 | 2.5-4 | 160 |
|  |  |  |  |  |  | 46 | 400 | 400 | 4-6 | 210 |

*    В ящиках Я5124, Я5125, 5424, 5425 сумма максимальных токов тепловых реле не должна превышать   номинальный ток расцепителя автомата.

**  Ящики Я5130, Я5131, Я5134, Я5135, Я5430, Я5431, Я5434, Я5435 –без автоматических выключателей.

*** Ящики Я5141 и Я5441 с промежуточным реле.

Примечание:

- В ящиках используются автоматы ВА47-29 с характеристикой «С», по заказу с характеристикой «D».

- В качестве кнопок управления могут использоваться: КЕ081 исп.2 IP54, АРВВ-22N, РРВВ-30N, АВLFS-22.

- В качестве переключателей могут использоваться: АС22, ALCLR-22, ПК16-12С-0101, ПК16-12С-0102, ПК16-12С-2001, тумблер ПТ26-1 с протектором, тумблер ПТ26-1.

- В качестве защиты цепей управления используется автомат ВА47-29 1р «С» 6-10А.

- В качестве промежуточного реле используется контактор КМН10910 9А Uкат~220В, 50Гц с приставкой ПКН22.

- В ящиках с индексом 43-46 дополнительно устанавливается приставка КРЛ 104, трансформаторы тока: 200/5 (индекс 43, 44), 300/5 (индекс 45), 400/5 (индекс 46).

- В реверсивных ящиках может устанавливаться механизм блокировки для реверсивной схемы. В этом случае у пусковых кнопок рабочими являются только замыкающие контакты. При отсутствии механизма блокировки у пусковых кнопок рабочими являются как замыкающие, так и размыкающие контакты.

Вышеперечисленная аппаратура может быть заменена на аналогичную, с такими же техническими данными.

| Ящики управления однофидерные нереверсивные |
| --- |
| С вводным автоматическим выключателем, кнопками и лампой | С вводным автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем |
| Марка щита | Вводной автомат | Без автомата | Марка щита | Вводной автомат | Без автомата |
|  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  |  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  |
| Я 5110 | 18ХХ..29ХХ | 4 876р. | 7 299р. |  |  | Я 5111 | 18ХХ..29ХХ | 5 391р. | 7 814р. |  |  |
|  | 30ХХ | 4 894р. | 7 317р. |  |  |  | 30ХХ | 5 409р. | 7 832р. |  |  |
|  | 31ХХ..32ХХ | 5 006р. | 7 430р. |  |  |  | 31ХХ..32ХХ | 5 522р. | 7 945р. |  |  |
|  | 34ХХ | 5 427р. | 7 850р. |  |  |  | 34ХХ | 5 942р. | 8 366р. |  |  |
|  | 35ХХ | 8 318р. | 10 741р. |  |  |  | 35ХХ | 8 833р. | 11 256р. |  |  |
|  | 36ХХ | 8 318р. | 10 741р. |  |  |  | 36ХХ | 8 833р. | 11 256р. |  |  |
|  | 37ХХ | 8 609р. | 11 032р. |  |  |  | 37ХХ | 9 124р. | 11 548р. |  |  |
|  | 38ХХ | 10 258р. | 11 489р. |  |  |  | 38ХХ | 10 773р. | 12 004р. |  |  |
|  | 39ХХ | 11 340р. | 12 620р. |  |  |  | 39ХХ | 11 855р. | 13 136р. |  |  |
|  | 40ХХ |  |  | 17 697р. |  |  | 40ХХ |  |  | 18 212р. |  |
|  | 41ХХ |  |  | 15 014р. |  |  | 41ХХ |  |  | 15 529р. |  |
|  | 42ХХ |  |  | 15 014р. |  |  | 42ХХ |  |  | 15 529р. |  |
| Я 5112 | 1873..2973 | 4 876р. | 7 299р. |  |  | Я 5113 | 1873..2973 | 5 391р. | 7 814р. |  |  |
|  | 3073 | 4 894р. | 7 317р. |  |  |  | 3073 | 5 409р. | 7 832р. |  |  |
|  | 3173..3273 | 5 006р. | 7 430р. |  |  |  | 3173..3273 | 5 522р. | 7 945р. |  |  |
|  | 3473 | 5 427р. | 7 850р. |  |  |  | 3473 | 5 942р. | 8 366р. |  |  |
|  | 3573 | 8 318р. | 10 741р. |  |  |  | 3573 | 8 833р. | 11 256р. |  |  |
|  | 3673 | 8 318р. | 10 741р. |  |  |  | 3673 | 8 833р. | 11 256р. |  |  |
|  | 3773 | 8 609р. | 11 032р. |  |  |  | 3773 | 9 124р. | 11 548р. |  |  |
|  | 3873 | 10 258р. | 11 489р. |  |  |  | 3873 | 10 773р. | 12 004р. |  |  |
|  | 3973 | 11 340р. | 12 620р. |  |  |  | 3973 | 11 855р. | 13 136р. |  |  |
|  | 4073 |  |  | 17 697р. |  |  | 4073 |  |  | 18 212р. |  |
|  | 4173 |  |  | 15 014р. |  |  | 4173 |  |  | 15 529р. |  |
|  | 4273 |  |  | 15 014р. |  |  | 4273 |  |  | 15 529р. |  |
| Без вводного автоматического выключателя, с кнопками и лампой | Без вводного автоматического выключателя, с кнопками, лампой и переключателем |
| Марка щита | Вводной автомат | Без автомата | Марка щита | Вводной автомат | Без автомата |
|  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  |  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  |
| Я 5130 | 3174..3274 |  |  |  | 4 561р. | Я 5131 | 3174..3274 |  |  |  | 5 076р. |
|  | 3474 |  |  |  | 4 982р. |  | 3474 |  |  |  | 5 497р. |
|  | 3574 |  |  |  | 6 697р. |  | 3574 |  |  |  | 7 212р. |
|  | 3674 |  |  |  | 6 697р. |  | 3674 |  |  |  | 7 212р. |
|  | 3774 |  |  |  | 6 988р. |  | 3774 |  |  |  | 7 504р. |
|  | 3874 |  |  |  | 7 206р. |  | 3874 |  |  |  | 7 721р. |
|  | 3974 |  |  |  | 8 338р. |  | 3974 |  |  |  | 8 853р. |
|  | 4074 |  |  |  | 9 887р. |  | 4074 |  |  |  | 10 402р. |
|  | 4174 |  |  |  | 7 642р. |  | 4174 |  |  |  | 8 157р. |
|  | 4274 |  |  |  | 7 642р. |  | 4274 |  |  |  | 8 157р. |
| С промежуточным реле, автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем | Комплексные поставки электротехнического оборудования |
| Я 5141 | 1874..2974 | 6 291р. | 8 714р. |  |  |  |
|  | 3074 | 6 309р. | 8 732р. |  |  |  |
|  | 3174..3274 | 6 422р. | 8 845р. |  |  |  |
|  | 3474 | 6 842р. | 9 266р. |  |  |  |
|  | 3574 | 9 733р. | 12 156р. |  |  |  |
|  | 3674 | 9 733р. | 12 156р. |  |  |  |
|  | 3774 | 10 024р. | 12 448р. |  |  |  |
|  | 3874 | 11 673р. | 12 904р. |  |  |  |
|  | 3974 | 12 755р. | 14 036р. |  |  |  |
|  | 4074 |  |  | 19 112р. |  |  |
|  | 4174 |  |  | 16 429р. |  |  |
|  | 4274 |  |  | 16 429р. |  |  |
| ХХ - способ питания цепи: 74 - фазным напряжением; 77 - линейным напряжением - по заказу |

| Ящики управления однофидерные реверсивные |
| --- |
| С вводным автоматическим выключателем, кнопками и лампами | С вводным автоматическим выключателем, кнопками, лампами и переключателем |
| Марка щита | Вводной автомат | Без автомата | Марка щита | Вводной автомат | Без автомата |
|  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  |  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  |
| Я 5410 | 18ХХ..29ХХ | 6 682р. | 9 105р. |  |  | Я 5411 | 18ХХ..29ХХ | 7 147р. | 9 571р. |  |  |
|  | 30ХХ | 6 718р. | 9 141р. |  |  |  | 30ХХ | 7 183р. | 9 607р. |  |  |
|  | 31ХХ..32ХХ | 6 926р. | 9 349р. |  |  |  | 31ХХ..32ХХ | 7 408р. | 9 832р. |  |  |
|  | 34ХХ | 7 625р. | 10 049р. |  |  |  | 34ХХ | 8 108р. | 10 531р. |  |  |
|  | 35ХХ | 11 704р. | 14 127р. |  |  |  | 35ХХ | 12 194р. | 14 617р. |  |  |
|  | 36ХХ | 11 704р. | 14 127р. |  |  |  | 36ХХ | 12 194р. | 14 617р. |  |  |
|  | 37ХХ | 12 270р. | 14 693р. |  |  |  | 37ХХ | 12 777р. | 15 200р. |  |  |
|  | 38ХХ | 13 977р. | 15 208р. |  |  |  | 38ХХ | 14 505р. | 15 736р. |  |  |
|  | 39ХХ | 16 619р. | 17 415р. |  |  |  | 39ХХ | 16 663р. | 17 943р. |  |  |
|  | 40ХХ |  |  | 22 561р. |  |  | 40ХХ |  |  | 23 123р. |  |
|  | 41ХХ |  |  | 16 037р. |  |  | 41ХХ |  |  | 16 638р. |  |
|  | 42ХХ |  |  | 16 037р. |  |  | 42ХХ |  |  | 16 638р. |  |
| Я 5412 | 1873..2973 | 6 682р. | 9 105р. |  |  | Я 5413 | 1873..2973 | 7 147р. | 9 571р. |  |  |
|  | 3073 | 6 718р. | 9 141р. |  |  |  | 3073 | 7 183р. | 9 607р. |  |  |
|  | 3173..3273 | 6 926р. | 9 349р. |  |  |  | 3173..3273 | 7 408р. | 9 832р. |  |  |
|  | 3473 | 7 625р. | 10 049р. |  |  |  | 3473 | 8 108р. | 10 531р. |  |  |
|  | 3573 | 11 704р. | 14 127р. |  |  |  | 3573 | 12 194р. | 14 617р. |  |  |
|  | 3673 | 11 704р. | 14 127р. |  |  |  | 3673 | 12 194р. | 14 617р. |  |  |
|  | 3773 | 12 270р. | 14 693р. |  |  |  | 3773 | 12 777р. | 15 200р. |  |  |
|  | 3873 | 13 977р. | 15 208р. |  |  |  | 3873 | 14 505р. | 15 736р. |  |  |
|  | 3973 | 16 619р. | 17 415р. |  |  |  | 3973 | 16 663р. | 17 943р. |  |  |
|  | 4073 |  |  | 22 561р. |  |  | 4073 |  |  | 23 123р. |  |
|  | 4173 |  |  | 16 037р. |  |  | 4173 |  |  | 16 638р. |  |
|  | 4273 |  |  | 16 037р. |  |  | 4273 |  |  | 16 638р. |  |
| Без вводного автоматического выключателя, с кнопками и лампами | Без вводного автоматического выключателя, с кнопками, лампами и переключателем |
| Марка щита | Вводной автомат | Без автомата | Марка щита | Вводной автомат | Без автомата |
|  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  |  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  |
| Я 5430 | 3174..3274 |  |  |  | 6 733р. | Я 5431 | 3174..3274 |  |  |  | 7 199р. |
|  | 3474 |  |  |  | 7 433р. |  | 3474 |  |  |  | 7 899р. |
|  | 3574 |  |  |  | 11 519р. |  | 3574 |  |  |  | 11 985р. |
|  | 3674 |  |  |  | 11 519р. |  | 3674 |  |  |  | 11 985р. |
|  | 3774 |  |  |  | 13 216р. |  | 3774 |  |  |  | 13 681р. |
|  | 3874 |  |  |  | 13 513р. |  | 3874 |  |  |  | 13 979р. |
|  | 3974 |  |  |  | 15 720р. |  | 3974 |  |  |  | 16 186р. |
|  | 4074 |  |  |  | 20 162р. |  | 4074 |  |  |  | 20 628р. |
|  | 4174 |  |  |  | 14 116р. |  | 4174 |  |  |  | 14 582р. |
|  | 4274 |  |  |  | 14 116р. |  | 4274 |  |  |  | 14 582р. |
| С промежуточным реле, автоматическим выключателем, кнопками, лампами и переключателем | Комплексные поставки электротехнического оборудования |
| Я 5441 | 1874..2974 | 7 998р. | 10 421р. |  |  |  |
|  | 3074 | 8 034р. | 10 457р. |  |  |  |
|  | 3174..3274 | 8 242р. | 10 682р. |  |  |  |
|  | 3474 | 8 959р. | 11 382р. |  |  |  |
|  | 3574 | 13 045р. | 15 468р. |  |  |  |
|  | 3674 | 13 045р. | 15 468р. |  |  |  |
|  | 3774 | 13 627р. | 16 051р. |  |  |  |
|  | 3874 | 15 356р. | 16 586р. |  |  |  |
|  | 3974 | 17 513р. | 18 794р. |  |  |  |
|  | 4074 |  |  | 23 974р. |  |  |
|  | 4174 |  |  | 17 489р. |  |  |
|  | 4274 |  |  | 17 489р. |  |  |
| ХХ – способ питания цепи: 74 – фазным напряжением; 77 – линейным напряжением; 73 – по заказу (по умолчанию ~110В) |

| Ящики управления двухфидерные нереверсивные |
| --- |
| С вводным автоматическим выключателем на каждый фидер, кнопками и лампами | С вводным автоматическим выключателем на каждый фидер, кнопками, лампами и переключателями |
| Марка щита | Вводной автомат | Без автомата | Марка щита | Вводной автомат | Без автомата |
|  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  |  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  |
| Я 5114 | 1874..2974 | 8 814р. | 13 661р. |  |  | Я 5115 | 1874..2974 | 9 845р. | 14 691р. |  |  |
|  | 3074 | 8 850р. | 13 697р. |  |  |  | 3074 | 9 881р. | 14 727р. |  |  |
|  | 3174..3274 | 9 075р. | 13 922р. |  |  |  | 3174..3274 | 10 106р. | 14 952р. |  |  |
|  | 3474 | 9 917р. | 14 763р. |  |  |  | 3474 | 10 947р. | 15 794р. |  |  |
|  | 3574 | 14 680р. | 19 526р. |  |  |  | 3574 | 15 710р. | 20 557р. |  |  |
|  | 3674 | 14 680р. | 19 526р. |  |  |  | 3674 | 15 710р. | 20 557р. |  |  |
| С одним вводным автоматическим выключателем на два фидера, кнопками и лампами | С одним вводным автоматическим выключателем на два фидера, кнопками, лампами и переключателями |
| Марка щита | Вводной автомат | Без автомата | Марка щита | Вводной автомат | Без автомата |
|  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  |  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  |
| Я5124 | 1874..2974 | 8 369р. | 10 792р. |  |  | Я5125 | 1874..2974 | 9 399р. | 11 823р. |  |  |
|  | 3074 | 8 405р. | 10 828р. |  |  |  | 3074 | 9 435р. | 11 859р. |  |  |
|  | 3174..3274 | 8 630р. | 11 053р. |  |  |  | 3174..3274 | 9 660р. | 12 084р. |  |  |
|  | 3474 | 9 471р. | 11 895р. |  |  |  | 3474 | 10 502р. | 12 925р. |  |  |
| Без вводных автоматических выключателей, с кнопками и лампами | Без вводных автоматических выключателей, с кнопками, лампами и переключателями |
| Марка щита | Вводной автомат | Без автомата | Марка щита | Вводной автомат | Без автомата |
|  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  |  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  |
| Я 5134 | 1874..2974 |  |  |  | 7 923р. | Я 5135 | 1874..2974 |  |  |  | 8 954р. |
|  | 3074 |  |  |  | 7 959р. |  | 3074 |  |  |  | 8 990р. |
|  | 3174..3274 |  |  |  | 8 184р. |  | 3174..3274 |  |  |  | 9 215р. |
|  | 3474 |  |  |  | 9 026р. |  | 3474 |  |  |  | 10 056р. |
| Ящики управления двухфидерные реверсивные |
| С вводным автоматическим выключателем на каждый фидер, кнопками и лампами | С вводным автоматическим выключателем на каждый фидер, кнопками, лампами и переключателями |
| Марка щита | Вводной автомат | Без автомата | Марка щита | Вводной автомат | Без автом. |
|  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  |  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  |
| Я 5414 | 1874..2974 | 13 143р. | 17 989р. |  |  | Я 5415 | 1874..2974 | 14 074р. | 18 921р. |  |  |
|  | 3074 | 13 215р. | 18 061р. |  |  |  | 3074 | 14 146р. | 18 993р. |  |  |
| С одним вводным автоматическим выключателем на два фидера, кнопками и лампами | С одним вводным автоматическим выключателем на два фидера, кнопками, лампами и переключателями |
| Марка щита | Вводной автомат | Без автомата | Марка щита | Вводной автомат | Без автомата |
|  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  |  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  |
| Я 5424 | 1874..2974 | 12 697р. | 15 121р. |  |  | Я 5425 | 1874..2974 | 13 629р. | 16 052р. |  |  |
|  | 3074 | 12 769р. | 15 193р. |  |  |  | 3074 | 13 701р. | 16 124р. |  |  |
|  | 3174..3274 | 13 219р. | 15 643р. |  |  |  | 3174..3274 | 14 151р. | 16 574р. |  |  |
|  | 3474 | 14 619р. | 17 042р. |  |  |  | 3474 | 15 550р. | 17 974р. |  |  |
| Без вводных автоматических выключателей, с кнопками и лампами | Без вводных автоматических выключателей, с кнопками, лампами и переключателями |
| Марка щита | Вводной автомат | Без автомата | Марка щита | Вводной автомат | Без автомата |
|  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  |  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  |
| Я 5434 | 1874..2974 |  |  |  | 12 724р. | Я 5435 | 1874..2974 |  |  |  | 13 656р. |
|  | 3074 |  |  |  | 12 796р. |  | 3074 |  |  |  | 13 728р. |

| Вспомогательные устройства для транзита цепей управления и питания ящиков управления |
| --- |
| Марка щита | Характеристика | Кол-во зажимов | Цена |
| Я 5001 | Зажимы цепей управления | 40 | 5 130р. |
| Я 5003 |  | 60 | 6 714р. |
| Я 5004 |  | 120 | 12 625р. |
| Я 5005 | Силовые зажимы на ток 63А | 3 | 2 216р. |

Блоки управления асинхронными двигателями БМ 5000-ХХХХ У3

| Марка | Вводной автомат | Марка | Вводной автомат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |
| БМ 5130 | 18ХХ..29ХХ | 4 378р. | 7 070р. |  | БМ 5430 | 18ХХ..29ХХ | 5 859р. | 8 551р. |  |
|  | 30ХХ | 4 398р. | 7 090р. |  |  | 30ХХ | 5 899р. | 8 591р. |  |
|  | 31ХХ..32ХХ | 4 523р. | 7 215р. |  |  | 31ХХ..32ХХ | 6 168р. | 8 860р. |  |
|  | 34ХХ | 4 990р. | 7 683р. |  |  | 34ХХ | 6 945р. | 9 638р. |  |
|  | 35ХХ | 7 442р. | 10 134р. |  |  | 35ХХ | 10 717р. | 13 409р. |  |
|  | 36ХХ | 7 442р. | 10 134р. |  |  | 36ХХ | 10 717р. | 13 409р. |  |
|  | 37ХХ | 7 765р. | 10 458р. |  |  | 37ХХ | 11 345р. | 14 038р. |  |
|  | 38ХХ | 9 597р. | 10 965р. |  |  | 38ХХ | 13 242р. | 14 610р. |  |
|  | 39ХХ | 10 800р. | 12 222р. |  |  | 39ХХ | 16 177р. | 17 062р. |  |
|  | 40ХХ |  |  | 16 953р. |  | 40ХХ |  |  | 21 870р. |
|  | 41ХХ |  |  | 13 971р. |  | 41ХХ |  |  | 14 621р. |
|  | 42ХХ |  |  | 13 971р. |  | 42ХХ |  |  | 14 621р. |

Ящики управления асинхронными двигателями серии РУСМ 5000 (Я 5000) со степенью защиты IP54

| Ящики управления однофидерные нереверсивные | Ящики управления двухфидерные нереверсивные |
| --- | --- |
| С вводным автоматическим выключателем, кнопками и лампой и переключателям | С вводным автоматическим выключателем на каждый фидер, кнопками, лампами и переключателями |
| Марка щита | Вводной автомат | Марка щита | Вводной автомат |
|  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |  | ВА47-29 | АЕ2046 | ВА51-35 |
| РУСМ 5111 (Я5111) | 18ХХ..29ХХ | 7 141р. | 9 565р. |  | РУСМ 5115 (Я5115) | 1874..2974 | 13 085р. | 17 932р. |  |
|  | 30ХХ | 7 159р. | 9 583р. |  |  | 3074 | 13 121р. | 17 968р. |  |
|  | 31ХХ..32ХХ | 7 272р. | 9 695р. |  |  | 3174..3274 | 13 346р. | 18 193р. |  |
|  | 34ХХ | 7 693р. | 10 116р. |  |  | 3474 | 14 188р. | 19 034р. |  |
|  | 35ХХ | 10 659р. | 13 082р. |  |  | 3574 | 18 980р. | 23 827р. |  |
|  | 36ХХ | 10 659р. | 13 082р. |  |  | 3674 | 18 980р. | 23 827р. |  |
|  | 37ХХ | 10 961р. | 13 385р. |  |  |  |  |  |  |
|  | 38ХХ | 12 624р. | 13 855р. |  |  |  |  |  |  |
|  | 39ХХ | 13 706р. | 14 987р. |  |  |  |  |  |  |
|  | 40ХХ |  |  | 20 311р. |  |  |  |  |  |
|  | 41ХХ |  |  | 17 667р. |  |  |  |  |  |
|  | 42ХХ |  |  | 17 667р. |  |  |  |  |  |

| Ящики вводно-учетные серии ЯВУ |
| --- |
| Тип | Тип вводного аппарата | Тип предохранителей | Номинальный ток тепловых расцепителей автоматов или предохранителей, А | Номинальный ток тр. тока, А | Исполнение по способу установки | Цена |
| ЯВУ 4-103-31 УХЛ4 | ВР32-31 В312 | ППН33-20 | 32 | 30/5 | Навесное | 10 869р. |
| ЯВУ 4-104-31 УХЛ4 |  |  | 40 | 40/5 |  | 10 797р. |
| ЯВУ 4-105-31 УХЛ4 |  |  | 50 | 50/5 |  | 10 869р. |
| ЯВУ 4-106-31 УХЛ4 |  |  | 63 | 75/5 |  | 10 869р. |
| ЯВУ 4-108-31 УХЛ4 |  |  | 80 | 100/5 |  | 10 869р. |
| ЯВУ 4-110-31 УХЛ4 |  |  | 100 |  |  | 10 869р. |
| ЯВУ 4-203-31 УХЛ4 | ВР32-35 В312 | ППН35-20 | 32 | 30/5 |  | 13 751р. |
| ЯВУ 4-204-31 УХЛ4 |  |  | 40 | 40/5 |  | 13 679р. |
| ЯВУ 4-205-31 УХЛ4 |  |  | 50 | 50/5 |  | 13 751р. |
| ЯВУ 4-206-31 УХЛ4 |  |  | 63 | 75/5 |  | 13 751р. |
| ЯВУ 4-208-31 УХЛ4 |  |  | 80 | 100/5 |  | 13 751р. |
| ЯВУ 4-210-31 УХЛ4 |  |  | 100 |  |  | 13 751р. |
| ЯВУ 4-212-31 УХЛ4 |  |  | 125 |  |  | 13 751р. |
| ЯВУ 4-216-31 УХЛ4 |  |  | 160 | 150/5 |  | 13 751р. |
| ЯВУ 4-220-31 УХЛ4 |  |  | 200 | 200/5 |  | 13 751р. |
| ЯВУ 4-225-31 УХЛ4 |  |  | 250 |  |  | 13 751р. |
| ЯВУ 4-432-31 УХЛ4 | ВР32-37 В312 | ППН37-20 | 315 | 300/5 | Навесное или напольное | 16 947р. |
| ЯВУ 4-440-31 УХЛ4 |  |  | 400 | 400/5 |  | 16 947р. |
| ЯВУ 4-650-31 УХЛ4 | ВР32-39 В312 | ППН39-20 | 500 | 500/5 | Напольное | 29 701р. |
| ЯВУ 4-663-31 УХЛ4 |  |  | 630 | 600/5 |  | 29 701р. |
| ЯВУ 5-103-31 УХЛ4 | ВА57-31 | — | 31.5 | 30/5 | Навесное | 13 788р. |
| ЯВУ 5-104-31 УХЛ4 |  |  | 40 | 40/5 |  | 13 716р. |
| ЯВУ 5-105-31 УХЛ4 |  |  | 50 | 50/5 |  | 13 788р. |
| ЯВУ 5-106-31 УХЛ4 |  |  | 63 | 75/5 |  | 13 788р. |
| ЯВУ 5-108-31 УХЛ4 |  |  | 80 | 100/5 |  | 13 788р. |
| ЯВУ 5-110-31 УХЛ4 |  |  | 100 |  |  | 13 788р. |
| ЯВУ 5-212-31 УХЛ4 | ВА51-35 |  | 125 | 100/5 |  | 14 324р. |
| ЯВУ 5-216-31 УХЛ4 |  |  | 160 | 150/5 |  | 13 934р. |
| ЯВУ 5-220-31 УХЛ4 |  |  | 200 | 200/5 |  | 14 182р. |
| ЯВУ 5-225-31 УХЛ4 |  |  | 250 |  |  | 17 086р. |
| ЯВУ 5-432-31 УХЛ4 |  |  | 320 | 300/5 |  | 24 364р. |
| ЯВУ 5-440-31 УХЛ4 |  |  | 400 | 400/5 |  | 24 364р. |
| ЯВУ 5-650-31 УХЛ4 | ВА51-39 |  | 500 | 500/5 | Напольное | 31 606р. |
| ЯВУ 5-663-31 УХЛ4 |  |  | 630 | 600/5 |  | 31 606р. |
| Щитки ШУ (для установки на опору) |  | Металлоконструкция щитков ШУ (для установки на опору) |
| Тип щита | Iном. щита | Устанавливаемая аппаратура | Цена |  | Тип | Цена |
| ШУ 1-50-ТЭ.ОПС.ОП-54 У1 | 50 | ВН32 2р 63А-1шт. ОПС1-В 2р-1шт. ВА47-29 2р 50А. | 9 884р. |  | ШУ 1-ХХ-ТЭ.ОПС.ОП-54 У1 Размер щита 395*310*165мм (без учета козырька и скоб). | 2 993р. |
| ШУ 3-50-ТЭ.ОПС-54.ОП У1 | 63 | ВН32 3р 63А-1шт. ОПС1-В 4р-1шт. ВА47-29 2р 50А. | 11 879р. |  | ШУ 3-ХХХ-ТЭ.ОПС-54.ОП У1 Размер щита 540*490*165мм (без учета козырька и скоб). | 4 567р. |
| ШУ 3-80-ТЭ.ОПС-54.ОП У1 | 80 | ВН32 3р 100А-1шт. ОПС1-В 4р-1шт. ВА47-100 3р 100А. | 19 176р. |  |  |  |

Щитки квартирные учетно-распределительные

Стоимость щитков утопленного исполнения аналогична стоимости щитков настенного исполнения соответствующей схемы.

| Тип щита У - щит в нишу | Iном. щита | Тип вводного аппарата | Количество и тип выключателей распределения | Тип щита В - в нишу Н - настенный | Размер щита (для щитов в нишу-размер части щита, устанавливаемой в нишу) В*Ш*Г, мм | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВА47-29 1р | АД12 2р 16А/30мА | ВА47-29 1р + УЗО ВД1-63 2р 16А/30мА |  |  |  |
| (У)ЩКУ 1-25-20-31 У3 | 25 | ВА47-29 2р | 2 |  |  | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 1 771р. |
| (У)ЩКУ 1-25-11АД-31 У3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 970р. |
| (У)ЩКУ 1-25-02АД-31 У3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 168р. |
| (У)ЩКУ 1-25-11У-31 У3 |  |  | 1 |  | 1+1 |  |  | 3 546р. |
| (У)ЩКУ 1-25-02У-31 У3 |  |  |  |  | 2+2 |  |  | 5 320р. |
| (У)ЩКУ 1-25АД-20-31 У3 |  | АД12 2р 50А/100мА | 2 |  |  |  |  | 2 814р. |
| (У)ЩКУ 1-25АД-11АД-31 У3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 013р. |
| (У)ЩКУ 1-25АД-02АД-31 У3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 211р. |
| (У)ЩКУ 1-25У-20-31 У3 |  | ВА47-29 2р+УЗО ВД1-63 2р 50А/100мА | 2 |  |  |  |  | 3 390р. |
| (У)ЩКУ 1-25У-11У-31 У3 |  |  | 1 |  | 1+1 |  |  | 5 165р. |
| (У)ЩКУ 1-25У-02У-31 У3 |  |  |  |  | 2+2 |  |  | 6 939р. |
| (У)ЩКУ 1-32-20-31 У3 | 32 | ВА47-29 2р | 2 |  |  |  |  | 1 771р. |
| (У)ЩКУ 1-32-30-31 У3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 915р. |
| (У)ЩКУ 1-32-11АД-31 У3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 970р. |
| (У)ЩКУ 1-32-02АД-31 У3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 168р. |
| (У)ЩКУ 1-32-21АД-31 У3 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 113р. |
| (У)ЩКУ 1-32-12АД-31 У3 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 4 311р. |
| (У)ЩКУ 1-32-03АД-31 У3 |  |  |  | 3 |  | ЩУР(В)Н-3-18-31.о(2р) | 540*490*165 | 6 674р. |
| (У)ЩКУ 1-32-11У-31 У3 |  |  | 1 |  | 1+1 | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 3 546р. |
| (У)ЩКУ1-32-02У-31 У3 |  |  |  |  | 2+2 |  |  | 5 320р. |
| (У)ЩКУ 1-32-21У-31 У3 |  |  | 2 |  | 1+1 |  |  | 3 689р. |
| (У)ЩКУ 1-32-12У-31 У3 |  |  | 1 |  | 2+2 |  |  | 5 463р. |
| (У)ЩКУ 1-32-03У-31 У3 |  |  |  |  | 3+3 | ЩУР(В)Н-3-18-31.о(2р) | 540*490*165 | 8 402р. |
| (У)ЩКУ 1-32АД-20-31 У3 |  | АД12 2р 50А/100мА | 2 |  |  | ЩУ(В)РН-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 2 814р. |
| (У)ЩКУ 1-32АД-30-31 У3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 958р. |
| (У)ЩКУ 1-32АД-11АД-31 У3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 013р. |
| (У)ЩКУ 1-32АД-02АД-31 У3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 211р. |
| (У)ЩКУ 1-32АД-21АД-31 У3 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 4 156р. |
| (У)ЩКУ 1-32АД-12АД-31 У3 |  |  | 1 | 2 |  | ЩУР(В)Н-3-18-31.о(2р) | 540*490*165 | 6 518р. |
| (У)ЩКУ 1-32АД-03АД-31 У3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 717р. |
| (У)ЩКУ 1-32У-20-31 У3 |  | ВА47-29 2р+УЗО ВД1-63 2р 50А/100мА | 2 |  |  | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 3 390р. |
| (У)ЩКУ 1-32У-30-31 У3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 534р. |
| (У)ЩКУ 1-32У-11У-31 У3 |  |  | 1 |  | 1+1 |  |  | 5 165р. |
| (У)ЩКУ 1-32У-02У-31 У3 |  |  |  |  | 2+2 |  |  | 6 939р. |
| (У)ЩКУ 1-32У-21У-31 У3 |  |  | 2 |  | 1+1 |  |  | 5 308р. |
| (У)ЩКУ 1-32У-12У-31 У3 |  |  | 1 |  | 2+2 | ЩУР(В)Н-3-18-31.о(2р) | 540*490*165 | 8 246р. |
| (У)ЩКУ 1-32У-03У-31 У3 |  |  |  |  | 3+3 |  |  | 10 021р. |
| (У)ЩКУ 1-40-30-31 У3 | 40 | ВА47-29 2р | 3 |  |  | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 1 915р. |
| (У)ЩКУ 1-40-40-31 У3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 058р. |
| (У)ЩКУ 1-40-50-31 У3 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 202р. |
| (У)ЩКУ 1-40-21АД-31 У3 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 113р. |
| (У)ЩКУ 1-40-12АД-31 У3 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 4 311р. |
| (У)ЩКУ 1-40-03АД-31 У3 |  |  |  | 3 |  | ЩУР(В)Н-3-18-31.о(2р) | 540*490*165 | 6 674р. |
| (У)ЩКУ 1-40-31АД-31 У3 |  |  | 3 | 1 |  | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 3 257р. |
| (У)ЩКУ 1-40-22АД-31 У3 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 455р. |
| (У)ЩКУ 1-40-13АД-31 У3 |  |  | 1 | 3 |  | ЩУР(В)Н-3-18-31.о(2р) | 540*490*165 | 6 817р. |
| (У)ЩКУ 1-40-04АД-31 У3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 016р. |
| (У)ЩКУ 1-40-41АД-31 У3 |  |  | 4 | 1 |  | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 3 400р. |
| (У)ЩКУ 1-40-32АД-31 У3 |  |  | 3 | 2 |  | ЩУР(В)Н-3-18-31.о(2р) | 540*490*165 | 5 762р. |
| (У)ЩКУ 1-40-23АД-31 У3 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 6 961р. |
| (У)ЩКУ 1-40-14АД-31 У3 |  |  | 1 | 4 |  | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) |  | 8 159р. |
| (У)ЩКУ 1-40-05АД-31 У3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 358р. |
| (У)ЩКУ 1-40-21У-31 У3 |  |  | 2 |  | 1+1 | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 3 689р. |
| (У)ЩКУ 1-40-12У-31 У3 |  |  | 1 |  | 2+2 |  |  | 5 463р. |
| (У)ЩКУ 1-40-03У-31 У3 |  |  |  |  | 3+3 | ЩУР(В)Н-3-18-31.о(2р) | 540*490*165 | 8 402р. |
| (У)ЩКУ 1-40-31У-31 У3 |  |  | 3 |  | 1+1 | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 3 833р. |
| (У)ЩКУ 1-40-22У-31 У3 |  |  | 2 |  | 2+2 |  |  | 5 607р. |
| (У)ЩКУ 1-40-13У-31 У3 |  |  | 1 |  | 3+3 | ЩУР(В)Н-3-18-31.о(2р) | 540*490*165 | 8 545р. |
| (У)ЩКУ 1-40-04У-31 У3 |  |  |  |  | 4+4 |  |  | 10 320р. |
| (У)ЩКУ 1-40-41У-31 У3 |  |  | 4 |  | 1+1 | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 3 976р. |
| (У)ЩКУ 1-40-32У-31 У3 |  |  | 3 |  | 2+2 | ЩУР(В)Н-3-18-31.о(2р) | 540*490*165 | 6 914р. |

| Тип щита У - щит в нишу | Iном. щита | Тип вводного аппарата | Кол-во и тип выключателей распределения | Тип щита В - в нишу Н - настенный | Размер щита (для щитов в нишу-размер части щита, устанавливаемой в нишу) В*Ш*Г, мм | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВА47-29 1р | АД12 2р 16А/30мА | ВА47-29 1р + УЗО ВД1-63 2р 16А/30мА |  |  |  |
| (У)ЩКУ 1-40-23У-31 У3 | 40 | ВА47-29 2р | 2 |  | 3+3 | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 8 689р. |
| (У)ЩКУ 1-40-14У-31 У3 |  |  | 1 |  | 4+4 |  |  | 10 463р. |
| (У)ЩКУ 1-40-05У-31 У3 |  |  |  |  | 5+5 |  |  | 12 238р. |
| (У)ЩКУ 1-40АД-30-31 У3 |  | АД12 2р 50А/100мА | 3 |  |  | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 2 958р. |
| (У)ЩКУ 1-40АД-40-31 У3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 101р. |
| (У)ЩКУ 1-40АД-50-31 У3 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 245р. |
| (У)ЩКУ 1-40АД-21АД-31 У3 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 4 156р. |
| (У)ЩКУ 1-40АД-12АД-31 У3 |  |  | 1 | 2 |  | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 6 518р. |
| (У)ЩКУ 1-40АД-03АД-31 У3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 717р. |
| (У)ЩКУ 1-40АД-31АД-31 У3 |  |  | 3 | 1 |  | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 4 299р. |
| (У)ЩКУ 1-40АД-22АД-31 У3 |  |  | 2 | 2 |  | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 6 662р. |
| (У)ЩКУ 1-40АД-13АД-31 У3 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 7 860р. |
| (У)ЩКУ 1-40АД-04АД-31 У3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 9 059р. |
| (У)ЩКУ 1-40АД-41АД-31 У3 |  |  | 4 | 1 |  | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 4 443р. |
| (У)ЩКУ 1-40АД-32АД-31 У3 |  |  | 3 | 2 |  | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 6 805р. |
| (У)ЩКУ 1-40АД-23АД-31 У3 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 8 004р. |
| (У)ЩКУ 1-40АД-14АД-31 У3 |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 9 202р. |
| (У)ЩКУ 1-40АД-05АД-31 У3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 400р. |
| (У)ЩКУ 1-40У-30-31 У3 |  | ВА47-29 2р+УЗО ВД1-63 2р 50А/100мА | 3 |  |  | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 3 534р. |
| (У)ЩКУ 1-40У-40-31 У3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 677р. |
| (У)ЩКУ 1-40У-50-31 У3 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 821р. |
| (У)ЩКУ 1-40У-21У-31 У3 |  |  | 2 |  | 1+1 |  |  | 5 308р. |
| (У)ЩКУ 1-40У-12У-31 У3 |  |  | 1 |  | 2+2 | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 8 246р. |
| (У)ЩКУ 1-40У-03У-31 У3 |  |  |  |  | 3+3 |  |  | 10 021р. |
| (У)ЩКУ 1-40У-31У-31 У3 |  |  | 3 |  | 1+1 | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 5 451р. |
| (У)ЩКУ 1-40У-22У-31 У3 |  |  | 2 |  | 2+2 | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 8 390р. |
| (У)ЩКУ 1-40У-13У-31 У3 |  |  | 1 |  | 3+3 |  |  | 10 164р. |
| (У)ЩКУ 1-40У-04У-31 У3 |  |  |  |  | 4+4 |  |  | 11 939р. |
| (У)ЩКУ 1-40У-41У-31 У3 |  |  | 4 |  | 1+1 | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 5 595р. |
| (У)ЩКУ 1-40У-32У-31 У3 |  |  | 3 |  | 2+2 | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 8 533р. |
| (У)ЩКУ 1-40У-23У-31 У3 |  |  | 2 |  | 3+3 |  |  | 10 308р. |
| (У)ЩКУ 1-40У-14У-31 У3 |  |  | 1 |  | 4+4 |  |  | 12 082р. |
| (У)ЩКУ 1-40У-05У-31 У3 |  |  |  |  | 5+5 |  |  | 13 856р. |
| (У)ЩКУ 1-50-30-31 У3 | 50 | ВА47-29 2р | 3 |  |  | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 1 915р. |
| (У)ЩКУ 1-50-40-31 У3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 058р. |
| (У)ЩКУ 1-50-50-31 У3 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 202р. |
| (У)ЩКУ 1-50-60-31 У3 |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 345р. |
| (У)ЩКУ 1-50-21АД-31 У3 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 113р. |
| (У)ЩКУ 1-50-12АД-31 У3 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 4 311р. |
| (У)ЩКУ 1-50-03АД-31 У3 |  |  |  | 3 |  | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 6 674р. |
| (У)ЩКУ 1-50-31АД-31 У3 |  |  | 3 | 1 |  | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 3 257р. |
| (У)ЩКУ 1-50-22АД-31 У3 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 455р. |
| (У)ЩКУ 1-50-13АД-31 У3 |  |  | 1 | 3 |  | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 6 817р. |
| (У)ЩКУ 1-50-04АД-31 У3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 016р. |
| (У)ЩКУ 1-50-41АД-31 У3 |  |  | 4 | 1 |  | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 3 400р. |
| (У)ЩКУ 1-50-32АД-31 У3 |  |  | 3 | 2 |  | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 5 762р. |
| (У)ЩКУ 1-50-23АД-31 У3 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 6 961р. |
| (У)ЩКУ 1-50-14АД-31 У3 |  |  | 1 | 4 |  | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) |  | 8 159р. |
| (У)ЩКУ 1-50-05АД-31 У3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 358р. |
| (У)ЩКУ 1-50-51АД-31 У3 |  |  | 5 | 1 |  | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 3 543р. |
| (У)ЩКУ 1-50-42АД-31 У3 |  |  | 4 | 2 |  | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 5 906р. |
| (У)ЩКУ 1-50-33АД-31 У3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 7 104р. |
| (У)ЩКУ 1-50-24АД-31 У3 |  |  | 2 | 4 |  |  |  | 8 303р. |
| (У)ЩКУ 1-50-15АД-31 У3 |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 9 501р. |
| (У)ЩКУ 1-50-06АД-31 У3 |  |  |  | 6 |  | ЩУР(В)Н-3-30-31.о(3р) |  | 10 699р. |
| (У)ЩКУ 1-50-21У-31 У3 |  |  | 2 |  | 1+1 | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 3 689р. |
| (У)ЩКУ 1-50-12У-31 У3 |  |  | 1 |  | 2+2 |  |  | 5 463р. |
| (У)ЩКУ 1-50-03У-31 У3 |  |  |  |  | 3+3 | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 8 402р. |
| (У)ЩКУ 1-50-31У-31 У3 |  |  | 3 |  | 1+1 | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 3 833р. |
| (У)ЩКУ 1-50-22У-31 У3 |  |  | 2 |  | 2+2 |  |  | 5 607р. |
| (У)ЩКУ 1-50-13У-31 У3 |  |  | 1 |  | 3+3 | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 8 545р. |
| (У)ЩКУ 1-50-04У-31 У3 |  |  |  |  | 4+4 |  |  | 10 320р. |
| (У)ЩКУ 1-50-41У-31 У3 |  |  | 4 |  | 1+1 | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 3 976р. |
| (У)ЩКУ 1-50-32У-31 У3 |  |  | 3 |  | 2+2 | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 6 914р. |
| (У)ЩКУ 1-50-23У-31 У3 |  |  | 2 |  | 3+3 |  |  | 8 689р. |

| Тип щита У - щит в нишу | Iном. щита | Тип вводного аппарата | Кол-во и тип выключателей распределения | Тип щита В - в нишу Н - настенный | Размер щита (для щитов в нишу-размер части щита, устанавливаемой в нишу) В*Ш*Г, мм | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВА47-29 1р | АД12 2р 16А/30мА | ВА47-29 1р + УЗО ВД1-63 2р 16А/30мА |  |  |  |
| (У)ЩКУ 1-50-14У-31 У3 | 50 | ВА47-29 2р | 1 |  | 4+4 | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 10 463р. |
| (У)ЩКУ 1-50-05У-31 У3 |  |  |  |  | 5+5 |  |  | 12 238р. |
| (У)ЩКУ 1-50-51У-31 У3 |  |  | 5 |  | 1+1 | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 4 119р. |
| (У)ЩКУ 1-50-42У-31 У3 |  |  | 4 |  | 2+2 | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 7 058р. |
| (У)ЩКУ 1-50-33У-31 У3 |  |  | 3 |  | 3+3 |  |  | 8 832р. |
| (У)ЩКУ 1-50-24У-31 У3 |  |  | 2 |  | 4+4 |  |  | 10 607р. |
| (У)ЩКУ 1-50-15У-31 У3 |  |  | 1 |  | 5+5 |  |  | 12 381р. |
| (У)ЩКУ 1-50-06У-31 У3 |  |  |  |  | 6+6 | ЩУР(В)Н-3-30-31.о(3р) |  | 14 155р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-30-31 У3 |  | АД12 2р 16А/30мА | 3 |  |  | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 2 958р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-40-31 У3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 101р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-50-31 У3 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 245р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-60-31 У3 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 388р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-21АД-31 У3 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 4 156р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-12АД-31 У3 |  |  | 1 | 2 |  | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 6 518р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-03АД-31 У3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 717р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-31АД-31 У3 |  |  | 3 | 1 |  | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 4 299р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-22АД-31 У3 |  |  | 2 | 2 |  | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 6 662р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-13АД-31 У3 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 7 860р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-04АД-31 У3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 9 059р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-41АД-31 У3 |  |  | 4 | 1 |  | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 4 443р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-32АД-31 У3 |  |  | 3 | 2 |  | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 6 805р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-23АД-31 У3 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 8 004р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-14АД-31 У3 |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 9 202р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-05АД-31 У3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 400р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-51АД-31 У3 |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 750р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-42АД-31 У3 |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 6 949р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-33АД-31 У3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 8 147р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-24АД-31 У3 |  |  | 2 | 4 |  |  |  | 9 346р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-15АД-31 У3 |  |  | 1 | 5 |  | ЩУР(В)Н-3-30-31.о(3р) |  | 10 544р. |
| (У)ЩКУ 1-50АД-06АД-31 У3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 11 742р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-30-31 У3 |  | ВА47-29 2р+ УЗО ВД1-63 2р 16А/30мА | 3 |  |  | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 3 534р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-40-31 У3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 677р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-50-31 У3 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 821р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-60-31 У3 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 964р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-21У-31 У3 |  |  | 2 |  | 1+1 |  |  | 5 308р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-12У-31 У3 |  |  | 1 |  | 2+2 | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 8 246р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-03У-31 У3 |  |  |  |  | 3+3 |  |  | 10 021р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-31У-31 У3 |  |  | 3 |  | 1+1 | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 5 451р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-22У-31 У3 |  |  | 2 |  | 2+2 | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 8 390р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-13У-31 У3 |  |  | 1 |  | 3+3 |  |  | 10 164р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-04У-31 У3 |  |  |  |  | 4+4 |  |  | 11 939р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-41У-31 У3 |  |  | 4 |  | 1+1 | ЩУР(В)Н-1-12-31.о(1р) | 395*310*165 | 5 595р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-32У-31 У3 |  |  | 3 |  | 2+2 | ЩУР(В)Н-3-24-31.о(3р) | 540*490*165 | 8 533р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-23У-31 У3 |  |  | 2 |  | 3+3 |  |  | 10 308р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-14У-31 У3 |  |  | 1 |  | 4+4 |  |  | 12 082р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-05У-31 У3 |  |  |  |  | 5+5 |  |  | 13 856р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-51У-31 У3 |  |  | 5 |  | 1+1 |  |  | 6 902р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-42У-31 У3 |  |  | 4 |  | 2+2 |  |  | 8 677р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-33У-31 У3 |  |  | 3 |  | 3+3 |  |  | 10 451р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-24У-31 У3 |  |  | 2 |  | 4+4 |  |  | 12 226р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-15У-31 У3 |  |  | 1 |  | 5+5 | ЩУР(В)Н-3-30-31.о(3р) |  | 14 000р. |
| (У)ЩКУ 1-50У-06У-31 У3 |  |  |  |  | 6+6 |  |  | 15 774р. |

| Тип щита У - щит в нишу | Iном. щита | Тип вводного аппарата | Кол-во и тип выключателей распределения | Тип щита В - в нишу Н - настенный | Размер щита (для щитов в нишу-размер части щита, устанавливаемой в нишу) В*Ш*Г, мм | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВА47-29 | АД 16А/30мА | ВА47-29 + УЗО ВД 1-63 16А/30мА |  |  |  |
|  |  |  | 1р | 3р | 2р | 4р | 1р+2р | 3р+4р |  |  |  |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-60-00-31 У3 | 40-63 | ВА47-29 3р | 6 |  |  |  |  |  | ЩУР(В)Н-3-12.о(1р) | 540х310х165 | 2 948р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-90-00-31 У3 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 3 379р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-60-10-31 У3 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 397р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-30-20-31 У3 |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 415р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-51АД-00-31 У3 |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 147р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-12АД-00-31 У3 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 4 915р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-60-20-31 У3 |  |  | 6 | 2 |  |  |  |  | ЩУР(В)Н-3-24.о(3р) | 540х490х165 | 4 555р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-80-30-31 У3 |  |  | 8 | 3 |  |  |  |  |  |  | 5 291р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-90-40-31 У3 |  |  | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 882р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-61АД-20-31 У3 |  |  | 6 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 5 897р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-62АД-20-31 У3 |  |  | 6 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 7 239р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-43АД-00-31 У3 |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  | 7 397р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-63АД-10-31 У3 |  |  | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 8 132р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-50-11АД-31 У3 |  |  | 5 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 6 000р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-61АД-21АД-31 У3 |  |  | 6 | 2 | 1 | 1 |  |  | ЩУР(В)Н-3-30.о(3р) |  | 7 934р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-70-21АД-31 У3 |  |  | 7 | 2 |  | 1 |  |  | ЩУР(В)Н-3-24.о(3р) |  | 6 736р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-42АД-11АД-31 У3 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  | ЩУР(В)Н-3-30.о(3р) |  | 8 541р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-61У-00-31 У3 |  |  | 6 |  |  |  | 1+1 |  | ЩУР(В)Н-3-24.о(3р) |  | 5 576р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-32У-00-31 У3 |  |  | 3 |  |  |  | 2+2 |  |  |  | 7 064р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-62У-00-31 У3 |  |  | 6 |  |  |  | 2+2 |  |  |  | 7 494р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-62У-10-31 У3 |  |  | 6 | 1 |  |  | 2+2 |  |  |  | 7 943р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-62У-11У-31 У3 |  |  | 6 | 1 |  |  | 2+2 | 1+1 | ЩУР(В)Н-3-30.о(3р) |  | 11 100р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХ-62У-21У-31 У3 |  |  | 6 | 2 |  |  | 2+2 | 1+1 | По заказу | По заказу | 13 519р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХАД-60-00-31 У3 |  | АД 14 50А/100мА | 6 |  |  |  |  |  | ЩУР(В)Н-3-24.о(3р) | 540х490х165 | 5 247р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХАД-90-00-31 У3 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 5 677р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХАД-60-10-31 У3 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  | 5 695р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХАД-30-20-31 У3 |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 713р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХАД-51АД-00-31 У3 |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 445р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХАД-62АД-00-31 У3 |  |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  | 7 931р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХАД-60-20-31 У3 |  |  | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 144р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХАД-80-30-31 У3 |  |  | 8 | 3 |  |  |  |  |  |  | 6 879р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХАД-90-40-31 У3 |  |  | 9 | 4 |  |  |  |  | ЩУР(В)Н-3-30.о(3р) |  | 7 471р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХАД-61АД-20-31 У3 |  |  | 6 | 2 | 1 |  |  |  | ЩУР(В)Н-3-24.о(3р) |  | 7 486р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХАД-62АД-20-31 У3 |  |  | 6 | 2 | 2 |  |  |  | ЩУР(В)Н-3-30.о(3р) |  | 8 828р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХАД-43АД-00-31 У3 |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  | ЩУР(В)Н-3-24.о(3р) |  | 8 986р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХАД-63АД-10-31 У3 |  |  | 6 | 1 | 3 |  |  |  | ЩУР(В)Н-3-30.о(3р) |  | 9 721р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХАД-50-11АД-31 У3 |  |  | 5 | 1 |  | 1 |  |  | ЩУР(В)Н-3-24.о(3р) |  | 7 589р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХАД-61АД-21АД-31 У3 |  |  | 6 | 2 | 1 | 1 |  |  | По заказу | По заказу | 11 493р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХАД-70-21АД-31 У3 |  |  | 7 | 2 |  | 1 |  |  | ЩУР(В)Н-3-30.о(3р) | 540х490х165 | 8 324р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХАД-42АД-11АД-31 У3 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 10 129р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХУ-60-00-31 У3 |  | ВА47-29 3р + УЗО ВД 1-63 4р 50А/100мА | 6 |  |  |  |  |  | ЩУР(В)Н-3-24.о(3р) |  | 6 368р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХУ-90-00-31 У3 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 6 798р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХУ-60-10-31 У3 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  | 6 816р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХУ-30-20-31 У3 |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 834р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХУ-51У-00-31 У3 |  |  | 5 |  |  |  | 1+1 |  |  |  | 8 142р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХУ-62У-00-31 У3 |  |  | 6 |  |  |  | 2+2 |  |  |  | 10 204р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХУ-60-20-31 У3 |  |  | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  | 7 265р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХУ-80-30-31 У3 |  |  | 8 | 3 |  |  |  |  | ЩУР(В)Н-3-30.о(3р) |  | 8 000р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХУ-90-40-31 У3 |  |  | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  | 8 592р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХУ-61У-20-31 У3 |  |  | 6 | 2 |  |  | 1+1 |  | ЩУР(В)Н-3-24.о(3р) |  | 9 182р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХУ-62У-20-31 У3 |  |  | 6 | 2 |  |  | 2+2 |  | ЩУР(В)Н-3-30.о(3р) |  | 11 100р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХУ-43У-00-31 У3 |  |  | 4 |  |  |  | 3+3 |  | ЩУР(В)Н-3-24.о(3р) |  | 11 834р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХУ-63У-10-31 У3 |  |  | 6 | 1 |  |  | 3+3 |  | ЩУР(В)Н-3-30.о(3р) |  | 12 570р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХУ-50-11У-31 У3 |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 1+1 | ЩУР(В)Н-3-24.о(3р) |  | 9 830р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХУ-61У-21У-31 У3 |  |  | 6 | 2 |  |  | 1+1 | 1+1 | По заказу | По заказу | 14 311р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХУ-70-21У-31 У3 |  |  | 7 | 2 |  |  |  | 1+1 | ЩУР(В)Н-3-30.о(3р) | 540х490х165 | 10 566р. |
| (У)ЩКУ 3-ХХУ-42У-11У-31 У3 |  |  | 4 | 1 |  |  | 2+2 | 1+1 | По заказу | По заказу | 15 493р. |

| Щитки гаражные |
| --- |
| Тип щита | Iном. щита | Тип вводного аппарата | Аппаратура | Цена |
|  |  |  | ВА47-29 16А | ВА47-29 1р (3р) 25А + розетка (разъем) | ВА47-29 1р 16А + ОСМ-0,25 220/36В + ПГ о/п 2-х конт. |  |
|  |  |  | 1р | 3р | ПГ о/п е/с 3-х конт. | РШ-ВШ 380В |  |  |
| ЩКУ 1-32-ЩГ.ПТ-31 УХЛ3 | 32 | ВА47-29 2р 32А | 2 |  | 1+1 |  | 1+1+1 | 9 720р. |
| ЩКУ 1-32АД-ЩГ.ПТ-31 УХЛ3 |  | АД 12 2р 32А/30мА | 2 |  | 1+1 |  | 1+1+1 | 10 728р. |
| ЩКУ 3-50-ЩГ.ПТ-31 УХЛ3 | 50 | ВА47-29 3р 50А | 3 | 2 | 1+1 | 1+1 | 1+1+1 | 13 568р. |
| ЩКУ 1-50АД-ЩГ.ПТ-31 УХЛ3 |  | АД 14 4р 50А/30мА | 3 | 2 | 1+1 | 1+1 | 1+1+1 | 15 078р. |

| Автоматизированные конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности |
| --- |
| Марка щита | Qном, квар | Iном, А | Конфигурация ступеней | Габаритные размеры, В*Ш*Г | Исполнение | Цена |
| АКУ 0,4-50-10 У3 | 50 | 73 | 10+2*20 | 1000*600*300 | Навесное | 62 076р. |
| АКУ 0,4-50-12,5 У3 |  |  | 25+2*12,5 |  |  | 59 490р. |
| АКУ 0,4-50-25 У3 |  |  | 2*25 |  |  | 54 484р. |
| АКУ 0,4-60-10 У3 | 60 | 87 | 2*10+2*20 |  |  | 71 298р. |
| АКУ 0,4-60-20 У3 |  |  | 3*20 | 1000*800*300 |  | 68 652р. |
| АКУ 0,4-70-10 У3 | 70 | 102 | 10+3*20 |  |  | 78 440р. |
| АКУ 0,4-75-12,5 У3 | 75 | 109 | 2*12,5+2*25 |  |  | 77 147р. |
| АКУ 0,4-75-25 У3 |  |  | 3*25 |  |  | 71 663р. |
| АКУ 0,4-80-10 У3 | 80 | 116 | 2*10+3*20 |  |  | 89 742р. |
| АКУ 0,4-80-20 У3 |  |  | 4*20 |  |  | 83 193р. |
| АКУ 0,4-90-10 У3 | 90 | 130 | 10+4*20 | 2000*700*600 | Напольное | 103 571р. |
| АКУ 0,4-100-10 У3 | 100 | 145 | 2*10+4*20 |  |  | 112 953р. |
| АКУ 0,4-100-20 У3 |  |  | 5*20 |  |  | 108 324р. |
| АКУ 0,4-100-25 У3 |  |  | 4*25 |  |  | 95 529р. |
| АКУ 0,4-110-10 У3 | 110 | 159 | 10+4*25 |  |  | 106 831р. |
| АКУ 0,4-120-20 У3 | 120 | 174 | 20+4*25 |  |  | 111 392р. |
| АКУ 0,4-125-25 У3 | 125 | 181 | 5*25 |  |  | 112 399р. |
| АКУ 0,4-140-25 У3 | 140 | 203 | 40+4*25 |  |  | 123 699р. |
| АКУ 0,4-150-12,5 У3 | 150 | 217 | 2*12,5+5*25 |  |  | 132 139р. |
| АКУ 0,4-150-25 У3 |  |  | 6*25 |  |  | 127 349р. |
| АКУ 0,4-160-20 У3 | 160 | 232 | 2*20+3*40 |  |  | 142 193р. |
| АКУ 0,4-175-25 У3 | 175 | 253 | 25+3*50 |  |  | 137 021р. |
| АКУ 0,4-185-10 У3 | 185 | 268 | 10+25+3*50 |  |  | 150 019р. |
| АКУ 0,4-200-25 У3 | 200 | 289 | 2*25+3*50 |  |  | 153 699р. |
| АКУ 0,4-200-50 У3 |  |  | 4*50 |  |  | 152 913р. |
| АКУ 0,4-225-25 У3 | 225 | 325 | 25+4*50 |  |  | 169 783р. |
| АКУ 0,4-250-25 У3 | 250 | 361 | 2*25+4*50 |  |  | 184 573р. |
| АКУ 0,4-250-50 У3 |  |  | 5*50 |  |  | 183 979р. |
| АКУ 0,4-275-25 У3 | 275 | 398 | 25+5*50 | 2000*800*600 |  | 201 339р. |
| АКУ 0,4-300-25 У3 | 300 | 434 | 2*25+5*50 |  |  | 223 659р. |
| АКУ 0,4-300-50 У3 |  |  | 6*50 |  |  | 216 665р. |
| АКУ 0,4-325-25 У3 | 325 | 470 | 25+6*50 |  |  | 237 855р. |
| АКУ 0,4-350-25 У3 | 350 | 506 | 2*25+6*50 |  |  | 252 645р. |
| АКУ 0,4-350-50 У3 |  |  | 7*50 |  |  | 252 051р. |
| АКУ 0,4-375-25 У3 | 375 | 542 | 25+7*50 |  |  | 266 841р. |
| АКУ 0,4-400-25 У3 | 400 | 578 | 2*25+7*50 |  |  | 281 631р. |
| АКУ 0,4-400-50 У3 |  |  | 8*50 |  |  | 281 037р. |
| АКУ 0,4-450-50 У3 | 450 | 650 | 9*50 | 2000*1400*600 |  | 317 264р. |
| АКУ 0,4-475-25 У3 | 475 | 688 | 25+9*50 |  |  | 332 054р. |
| АКУ 0,4-500-50 У3 | 500 | 722 | 10*50 |  |  | 346 250р. |
| *Аппаратура устанавливаемая в АКУ: рубильники ВР32; разъединители РЕ19; автоматы ВА47-29, ВА47-100; контакторы BFK12 (Lovato Elektric) 12,5квар, BFK32 (Lovato Elektric) 25квар, CSC40 (Италия) 40квар, CSC50 (Италия) 50квар; конденсаторы PSPE 400-10,0-D, PSPE 400-12,5-D, PSPE 400-20,0-D, PSPE 400-25,0-D, PSPE3 400-40, PSPE3 400-50; регуляторы VMtec 5-6-7-12-ти канальные. |
| Щиты металлические без электроаппаратуры |
| Наименование | Размер щита (для щитов в нишу указан размер ниши), В*Ш*Г мм | Цена |  | Наименование | Размер щита (для щитов в нишу указан размер ниши), В*Ш*Г мм | Цена |
| Щиты распределительные, навесного исполнения, IP31, с оперативной панелью для модульной аппаратуры |  | Щиты распределительные, для установки в нишу, IP31, с оперативной панелью для модульной аппаратуры |
| ЩРН-9-31 У3 | ст. 0,5мм | 265*310*120 | 556р. |  | ЩРВ-9-31 У3 | ст. 0,5мм |  | 556р. |
|  | ст. 0,8мм |  | 686р. |  |  | ст. 0,8мм |  | 686р. |
| ЩРН-12-31 У3 | ст. 0,5мм | 265*310*120 | 556р. |  | ЩРВ-12-31 У3 | ст. 0,5мм |  | 556р. |
|  | ст. 0,8мм |  | 686р. |  |  | ст. 0,8мм |  | 686р. |
| ЩРН-18-31 У3 | ст. 0,5мм | 395*310*120 | 781р. |  | ЩРВ-18-31 У3 | ст. 0,5мм |  | 781р. |
|  | ст. 0,8мм |  | 976р. |  |  | ст. 0,8мм |  | 976р. |
| ЩРН-24-31 У3 | ст. 0,5мм | 395*310*120 | 781р. |  | ЩРВ-24-31 У3 | ст. 0,5мм |  | 781р. |
|  | ст. 0,8мм |  | 976р. |  |  | ст. 0,8мм |  | 976р. |
| ЩРН-36-31 У3 (ст. 0,8мм) | 540*310*120 | 1 144р. |  | ЩРВ-36-31 У3 (ст. 0,8мм) |  | 1 144р. |
| ЩРН-48-31 У3 (ст. 0,8мм) | 540*440*120 | 1 549р. |  | ЩРВ-48-31 У3 (ст. 0,8мм) |  | 1 549р. |
| ЩРН-54-31 У3 (ст. 0,8мм) | 540*440*120 | 1 549р. |  | ЩРВ-54-31 У3 (ст. 0,8мм) |  | 1 549р. |
| Щиты учетно-распределительные, навесного исполнения, IP31, с оперативной панелью для модульной аппаратуры |  | Щиты учетно-распределительные, для установки в нишу, IP31, с оперативной панелью для модульной аппаратуры |
| ЩУРН-1-12-31.о У3 | ст. 0,5мм | 395*310*165 | 838р. |  | ЩУРВ-1-12-31.о У3 | ст. 0,5мм |  | 838р. |
|  | ст. 0,8мм |  | 1 054р. |  |  | ст. 0,8мм |  | 1 054р. |
| ЩУРН-3-12-31.о У3 (ст. 0,8мм) | 540*310*165 | 1 284р. |  | ЩУРВ-3-12-31.о У3 (ст. 0,8мм) |  | 1 284р. |
| ЩУРН-3-24-31.о У3 (ст. 0,8мм) | 540*490*165 | 1 970р. |  | ЩУРВ-3-24-31.о У3 (ст. 0,8мм) |  | 1 842р. |
| ЩУРН-3-30-31.о У3(ст. 0,8мм) | 540*490*165 | 1 970р. |  | ЩУРВ-3-30-31.о У3 (ст. 0,8мм) |  | 1 842р. |
| ЩУРН-3-48-31.о У3 (ст. 0,8мм) | 540*600*165 | 2 318р. |  |  |  |  |
| Щиты распределительные, навесного исполнения, IP54, с оперативной панелью для модульной аппаратуры |  | Щиты учетно-распределительные, навесного исполнения, IP54, с оперативной панелью для модульной аппаратуры |
| ЩРН-9-54 У3 (ст. 1,2мм) | 265*310*120 | 1 009р. |  | ЩУРН-1-12-54.о У3 (ст. 1,2мм) | 395*310*165 | 1 389р. |
| ЩРН-12-54 У3 (ст. 1,2мм) | 265*310*120 | 1 009р. |  | ЩУРН-3-12-54.о У3 (ст. 1,2мм) | 540*310*165 | 1 741р. |
| ЩРН-18-54 У3 (ст. 1,2мм) | 395*310*120 | 1 354р. |  | ЩУРН-3-24-54.о У3 (ст. 1,2мм) | 540*490*165 | 2 474р. |
| ЩРН-24-54 У3 (ст. 1,2мм) | 395*310*120 | 1 354р. |  | ЩУРН-3-30-54.о У3 (ст. 1,2мм) | 540*490*165 | 2 474р. |
| ЩРН-36-54 У3 (ст. 1,2мм) | 540*310*120 | 1 612р. |  |  |  |  |
| ЩРН-48-54 У3 (ст. 1,2мм) | 540*440*120 | 2 251р. |  |  |  |  |
| ЩРН-54-54 У3 (ст. 1,2мм) | 540*440*120 | 2 251р. |  |  |  |  |
| Щиты металлические, навесного исполнения, IP21, с монтажной панелью |  | Щиты металлические, навесного исполнения, IP54, с монтажной панелью |
| ЩНП-432-21 У3 | 400*300*200 | 1 602р. |  | ЩНП-432-54 У3 | 400*300*200 | 2 197р. |
| ЩНП-542-21 У3 | 500*400*200 | 2 385р. |  | ЩНП-542-54 У3 | 500*400*200 | 3 056р. |
| ЩНП-642-21 У3 | 600*400*200 | 2 658р. |  | ЩНП-642-54 У3 | 600*400*200 | 3 367р. |
| ЩНП-652-21 У3 | 600*500*200 | 3 329р. |  | ЩНП-652-54 У3 | 600*500*200 | 4 263р. |
| ЩНП-752-21 У3 | 700*500*200 | 3 753р. |  | ЩНП-752-54 У3 | 700*500*200 | 4 726р. |
| ЩНП-762-21 У3 | 700*600*200 | 4 346р. |  | ЩНП-762-54 У3 | 700*600*200 | 5 434р. |
| ЩНП-862-21 У3 | 800*600*200 | 4 990р. |  | ЩНП-862-54 У3 | 800*600*200 | 5 998р. |
| ЩНП-872-21 У3 | 800*700*200 | 5 639р. |  | ЩНП-872-54 У3 | 800*700*200 | 6 745р. |
| ЩНП-972-21 У3 | 900*700*200 | 6 319р. |  | ЩНП-972-54 У3 | 900*700*200 | 7 466р. |
| ЩНП-982-21 У3 | 900*800*200 | 7 020р. |  | ЩНП-982-54 У3 | 900*800*200 | 8 266р. |
| ЩНП-1082-21 У3 | 1000*800*200 | 7 777р. |  | ЩНП-1082-54 У3 | 1000*800*200 | 9 083р. |
| ЩНП-1282-21 У3 | 1200*800*200 | 9 166р. |  | ЩНП-1282-54 У3 | 1200*800*200 | 10 558р. |
| Щиты металлические, напольного исполнения, IP21, с монтажной панелью |  | Щиты металлические, напольного исполнения, IP54, с монтажной панелью |
| ЩНПП-1472-21 У3 | 1400*700*200 | 9 724р. |  | ЩНПП-1472-54 У3 | 1400*700*200 | 10 417р. |
| ЩНПП-1482-21 У3 | 1400*800*200 | 10 832р. |  | ЩНПП-1482-54 У3 | 1400*800*200 | 11 558р. |
| ЩНПП-1483-21 У3 | 1400*800*300 | 11 511р. |  | ЩНПП-1483-54 У3 | 1400*800*300 | 12 237р. |
| ЩНПП-1672-21 У3 | 1600*700*200 | 10 996р. |  | ЩНПП-1672-54 У3 | 1600*700*200 | 11 755р. |
| ЩНПП-1673-21 У3 | 1600*700*300 | 11 550р. |  | ЩНПП-1673-54 У3 | 1600*700*300 | 12 309р. |
| ЩНПП-1682-21 У3 | 1600*800*200 | 12 208р. |  | ЩНПП-1682-54 У3 | 1600*800*200 | 13 000р. |
| ЩНПП-1683-21 У3 | 1600*800*300 | 12 913р. |  | ЩНПП-1683-54 У3 | 1600*800*300 | 13 705р. |
| ЩНПП-1783-21 У3 | 1700*800*300 | 13 683р. |  | ЩНПП-1783-54 У3 | 1700*800*300 | 14 508р. |
| ЩНПП-1784-21 У3 | 1700*800*450 | 14 786р. |  | ЩНПП-1784-54 У3 | 1700*800*450 | 15 611р. |
| ЩНПП-1844-21 У3 | 1800*450*450 | 10 104р. |  | ЩНПП-1844-54 У3 | 1800*450*450 | 10 846р. |
| ЩНПП-1864-21 У3 | 1800*630*450 | 12 882р. |  | ЩНПП-1864-54 У3 | 1800*630*450 | 13 691р. |
| ЩНПП-1884-21 У3 | 1800*800*450 | 15 431р. |  | ЩНПП-1884-54 У3 | 1800*800*450 | 16 289р. |
| ЩНПП-2044-21 У3 | 2000*450*450 | 11 056р. |  | ЩНПП-2044-54 У3 | 2000*450*450 | 11 865р. |
| ЩНПП-2064-21 У3 | 2000*630*450 | 14 167р. |  | ЩНПП-2064-54 У3 | 2000*630*450 | 15 042р. |
| ЩНПП-2084-21 У3 | 2000*800*450 | 17 036р. |  | ЩНПП-2084-54 У3 | 2000*800*450 | 17 960р. |
| ЩНПП-2286-21 У3 | 2200*800*600 | 19 861р. |  | ЩНПП-2286-54 У3 | 2200*800*600 | 20 851р. |

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

| СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ |
| --- |
| СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ (крепление к основанию при помощи скоб К1115) |  | СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ (крепление к основанию при помощи проушин приваренных к стойкам с 2-х сторон) |
| К1150 У3 (400мм) | 95р. |  | К1150п У3 (400мм,4-ре проушины) | 157р. |
| К1150ц УТ2 (400мм) | 97р. |  | К1150цп УТ2 (400мм,4-ре проушины) | 144р. |
| К1151 У3 (600мм) | 143р. |  | К1151п У3 (600мм,4-ре проушины) | 205р. |
| К1151ц УТ2 (600мм) | 145р. |  | К1151цп УТ2 (600мм,4-ре проушины) | 193р. |
| К1152 У3 (800мм) | 191р. |  | К1152п У3 (800мм,4-ре проушины) | 253р. |
| К1152ц УТ2 (800мм) | 194р. |  | К1152цп УТ2 (800мм,4-ре проушины) | 242р. |
| К1153 У3 (1200мм) | 286р. |  | К1153п У3 (1200мм,6-ть проушин) | 381р. |
| К1153ц УТ2 (1200мм) | 291р. |  | К1153цп УТ2 (1200мм,6-ть проушин) | 362р. |
| К1154 У3 (1800мм) | 429р. |  | К115п У3 (1800мм,8-мь проушин) | 554р. |
| К1154ц УТ2 (1800мм) | 436р. |  | К1154цп УТ2 (1800мм,8-мь проушин) | 532р. |
| К1155У3 (2200мм) | 525р. |  | К1155п У3 (2200мм,8-мь проушин) | 650р. |
| К1155ц УТ2 (2200мм) | 534р. |  | К1155цп УТ2 (2200мм,8-мь проушин) | 630р. |
| СКОБЫ |
| К1157 У3 | 42р. |  | К1157ц УТ2 | 44р. |
| ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ |
| К1160 У3 (167мм) | 40р. |  | К1162 У3 (357мм) | 115р. |
| К1160ц УТ2 (167мм) | 39р. |  | К1162ц УТ2 (357мм) | 115р. |
| К1161 У3 (267мм) | 83р. |  | К1163 У3 (447мм) | 158р. |
| К1161ц УТ2 (267мм) | 82р. |  | К1163ц УТ2 (447мм) | 158р. |
| ЛОТКИ НЛ |
| ЛОТКИ НЛ(секции прямые, высота борта 50мм) |  | ЛОТКИ НЛ(секции прямые, высота борта 70мм) |
| НЛ20*5-П1,87 У3 | 677р. |  | НЛ20*7-П1,87 У3 | 723р. |
| НЛ20*5-П1,87 УТ2 | 640р. |  | НЛ20*7-П1,87 УТ2 | 733р. |
| НЛ30*5-П1,87 У3 | 744р. |  | НЛ30*7-П1,87 У3 | 830р. |
| НЛ30*5-П1,87 УТ2 | 700р. |  | НЛ30*7-П1,87 УТ2 | 785р. |
| НЛ40*5-П1,87 У3 | 810р. |  | НЛ40*7-П1,87 У3 | 897р. |
| НЛ40*5-П1,87 УТ2 | 760р. |  | НЛ40*7-П1,87 УТ2 | 845р. |
| ЛОТКИ МЛ (секции прямые, перфорированные) |
| ЛОТКИ МЛ(секции прямые, перфорированные, высота борта 50мм) |  | ЛОТКИ МЛ(секции прямые, перфорированные, высота борта 70мм) |
| МЛ10*5-П1,87 У3 | 607р. |  | МЛ20*7-П1,87 У3 | 1 031р. |
| МЛ10*5-П1,87 УТ2 | 575р. |  | МЛ20*7-П1,87 УТ2 | 979р. |
| МЛ20*5-П1,87 У3 | 911р. |  | МЛ30*7-П1,87 У3 | 1 344р. |
| МЛ20*5-П1,87 УТ2 | 863р. |  | МЛ30*7-П1,87 УТ2 | 1 267р. |
| МЛ30*5-П1,87 У3 | 1 214р. |  | МЛ40*7-П1,87 У3 | 1 638р. |
| МЛ30*5-П1,87 УТ2 | 1 151р. |  | МЛ40*7-П1,87 УТ2 | 1 554р. |
| МЛ40*5-П1,87 У3 | 1 505р. |  |  |  |
| МЛ40*5-П1,87 УТ2 | 1 435р. |  |  |  |
| СОЕДИНИТЕЛИ ЛОТКОВ |
| Соединители переходные НМЛ |  | Соединители шарнирные НМЛ |
| НМЛ-СП У3 | 64р. |  | НМЛ-СШУ3 | 84р. |
| НМЛ-СП УТ2 | 60р. |  | НМЛ-СШУТ2 | 79р. |
| КРЫШКИ ПРЯМЫХ ЛОТКОВ МЛ |
| КЛ10 У3 | 418р. |  | КЛ30 У3 | 969р. |
| КЛ10ц У2 | 396р. |  | КЛ30ц У2 | 924р. |
| КЛ20 У3 | 694р. |  | КЛ40 У3 | 1 244р. |
| КЛ20ц У2 | 661р. |  | КЛ40ц У2 | 1 188р. |

Высоковольтное оборудование

| Камеры сборные КСО-366 |
| --- |
| Марка | Устанавливаемая аппаратура | Цена |
| КСО-366-1-400 УХЛ3 | РВЗ-10/400, исп.II, с приводами*-1шт; ИО-10-3,75-I У3 (или аналог)-3шт. Размер камеры 2080*1000*1000мм. | 38 042р. |
| КСО-366-1-630 УХЛ3 | РВЗ-10/630, исп.II, с приводами*-1шт; ИО-10-3,75-I У3 (или аналог)-3шт. Размер камеры 2080*1000*1000мм. | 38 958р. |
| КСО-366-1з-400 УХЛ3 | РВЗ-10/400, исп. III, с приводами*-1шт; ИО-10-3,75-I У3 (или аналог)-3шт. Размер камеры 2080*1000*1000мм. | 42 349р. |
| КСО-366-1з-630 УХЛ3 | РВЗ-10/630, исп. III, с приводами*-1шт; ИО-10-3,75-I У3 (или аналог)-3шт. Размер камеры 2080*1000*1000мм. | 44 070р. |
| КСО-366-2-400 УХЛ3 | РВ-10/400, с приводом ПР-10*-1шт; ПКТ101(102; 103)**-3шт; ЗР 10/630 УХЛ3, с приводом-1шт; ИО-10-3,75-I У3 (или аналог)-3шт. Размер камеры 2080*1000*1000мм. | 53 189р. |
| КСО-366-3н-400 УХЛ3 | Выключатель нагрузки ВНР-10/400 с приводами*-1шт; ИО-10-3,75-I У3 (или аналог)-3шт. Размер камеры 2080*1000*1000мм. | 44 249р. |
| КСО-366-4н-400 УХЛ3 | ВНРП-10/400 с приводами* с розеткой под ПТ1.Х-х (Х---1, 2 или 3; х---6 или 10) от этих цифр зависит размер патрона и розетки-1шт; ПТ1.1(1.2; 1.3)**-3шт; ИО-10-3,75-I У3 (или аналог)-3шт. Размер камеры 2080*1000*1000мм. | 53 878р. |
| КСО-366-5н-400 УХЛ3 | ВНРП-10/400 с приводами* с розеткой под ПТ1.Х-х (Х---1, 2 или 3; х---6 или 10) от этих цифр зависит размер патрона и розетки-1шт; ПТ1.1(1.2; 1.3)**-3шт; ТОЛ-10-3шт; ЭА0700-1шт; ИО-10-3,75-I У3 (или аналог)-3шт. Размер камеры 2080*1000*1000мм. | 108 600р. |
| КСО-366-6н-400 УХЛ3 | ВНРП-10/400 с приводами* с розеткой под ПТ1.Х-х (Х---1, 2 или 3; х---6 или 10) от этих цифр зависит размер патрона и розетки-1шт; ПТ1.1(1.2; 1.3)**-3шт; ТОЛ-10-2шт; ЭА0700-1шт; ИО-10-3,75-I У3 (или аналог)-3шт. Размер камеры 2080*1000*1000мм. | 90 613р. |
| КСО-366-7н-400 УХЛ3 | ВНР-10/400 с приводами*-1шт; ПКТ101(102; 103)**-3шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 2080*1000*1000мм. | 54 509р. |
| КСО-366-8н-400 УХЛ3 | Выключатель нагрузки ВНР-10/400 с приводами*-1шт; ПКТ101(102; 103)**-3шт; ТОЛ-НТЗ-10-3шт; ЭА0700-1шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 2080*1000*1000мм. | 109 231р. |
| КСО-366-9н-400 УХЛ3 | ВНР-10/400 с приводами*-1шт; ПКТ-101(102; 103)**-3шт; ТОЛ-НТЗ-10-2шт; ЭА0700-1шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 2080*1000*1000мм. | 91 244р. |
| КСО-366-10-400 НОЛ УХЛ3 | РВЗ-10/400, исп. III, с приводами*-1шт; НОЛП-НТЗ-6(10)кВ-1шт; ВА47-29 2р «D» 10А; Э42700(К) 7,5(12,5)кВ/100B-1шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 2080*1000*1000мм. | 100 844р. |
| КСО-366-10-630 НОЛ УХЛ3 | РВЗ-10/630, исп. III, с приводами*-1шт; НОЛП-НТЗ-6(10)кВ-1шт; ВА47-29 2р «D» 10А-1шт; Э42700(К) 7,5(12,5)кВ/100B-1шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 2080*1000*1000мм. | 102 566р. |
| КСО-366-11-400 НАМИ УХЛ3 | РВЗ-10/400, исп.II, с приводами*-1шт; 3*ЗНОЛП-НТЗ-6(10) -1шт; ВА47-29 3р «D» 10А; Э42700(К) 7,5(12,5)кВ/100B-1шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 2080*1000*1000мм. | 168 139р. |
| КСО-366-11-630 НАМИ УХЛ3 | РВЗ-10/630, исп.II, с приводами*-1шт; 3*ЗНОЛП-НТЗ-6(10) -1шт; ВА47-29 3р «D» 10А; Э42700(К) 7,5(12,5)кВ/100B-1шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 2080*1000*1000мм. | 130 872р. |
| КСО-366-12-400 РВО УХЛ3 | РВЗ-10/400, исп.II, с приводами*-1шт; РВО-6(10)кВ -3шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 2080*1000*1000мм. | 42 556р. |
| КСО-366-13-400 УХЛ3 | РВ-10/400, с приводом*-1шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 2080*1000*1000мм. | 49 607р. |
| КСО-366-14-400 УХЛ3 | ЗР 10/630 УХЛ3, с приводом-1шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 2080*500(800)*1000мм. | 24 996р. |
| КСО-366-15-400 УХЛ3 | ЗР 10/630 УХЛ3, с приводом-1шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 2080*500(800)*1000мм. | 24 996р. |

* Расположение привода уточняется при заказе.

** Номинальный ток патронов и предохранителей в А и их номинальный ток отключения в кА уточняются при заказе.

При заказе в комплекте КСО одной секционной панели необходимы перемычки, их стоимость составляет   13 356р..

| Камеры сборные КСО-393 |
| --- |
| Марка | Устанавливаемая аппаратура | Цена |
| КСО 393-01106 УХЛ3 | РВ3-10/630, исп.II, с приводами*-1шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 37 970р. |
| КСО 393-02106 УХЛ3 | РВ3-10/630, исп.III, с приводами*-1шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 43 082р. |
| КСО 393-03106 УХЛ3 | ВНАП-10/630 (Коренево)*-1шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 43 974р. |
| КСО 393-04ХХХ УХЛ3 | ВНАП-10/630 (Коренево)*, с розеткой под ПТ1.Х-х (Х---1, 2 или 3; х---6 или 10) от этих цифр зависит размер патрона и розетки-1шт; ПТ1.1(1.2; 1.3)**-3шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 56 711р. |
| КСО 393-05ХХХ УХЛ3 | ВНАП-10/630 (Коренево)*, с розеткой под ПТ1.Х-х (Х---1, 2 или 3; х---6 или 10) от этих цифр зависит размер патрона и розетки-1шт; ПТ1.1(1.2; 1.3)**-3шт; ТОЛ-НТЗ-10-3шт; ЭА0700-1шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 120 540р. |
| КСО 393-06ХХХ УХЛ3 | ВНАП-10/630 (Коренево)*, с розеткой под ПТ1.Х-х (Х---1, 2 или 3; х---6 или 10) от этих цифр зависит размер патрона и розетки-1шт; ПТ1.1(1.2; 1.3)**-3шт; ТОЛ-НТЗ-10-2шт; ЭА0700-1шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 93 446р. |
| КСО 393-07066 УХЛ3 | РВЗ-10/630, исп.III, с приводами*-1шт; РВО 6(10)кВ-3шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 46 286р. |
| КСО 393-07106 УХЛ3 | РВЗ-10/630, исп.III, с приводами*-1шт; РВО 6(10)кВ-3шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 46 286р. |
| КСО 393-08066 УХЛ3 | ВНАП-10/630 (Коренево)*-1шт; РВО 6(10)кВ-3шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 47 177р. |
| КСО 393-08106 УХЛ3 | ВНАП-10/630 (Коренево)*-1шт; РВО 6(10)кВ-3шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 47 177р. |
| КСО 393-09ХХХ УХЛ3 | ВНАП-10/630 (Коренево)*, с розеткой под ПТ1.Х (Х---2 или 3) от этих цифр зависит размер патрона и розетки-1шт; ПТ1.1(1.2; 1.3)**-3шт; РВО 6кВ-3шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт; Размер камеры 1900*800*800мм. | 59 915р. |
| КСО 393-09ХХХ УХЛ3 | ВНАП-10/630 (Коренево)*, с розеткой под ПТ1.Х (Х---2 или 3) от этих цифр зависит размер патрона и розетки-1шт; ПТ1.1 (1.2; 1.3)**-3шт; РВО 10кВ-3шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт; Размер камеры 1900*800*800мм. | 59 915р. |
| КСО 393-10ХХХ УХЛ3 | РВ3-10/630, исп.I, с приводами*-1шт; НОЛП-НТЗ-6(10)кВ-1шт; ВА47-29 2р «D» 10А-1шт Э42700(К) (7,5 или 12,5кВ)/100B; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 101 578р. |
| КСО 393-11ХХХ УХЛ3 | РВ3-10/630, исп.III, с приводами*-1шт; 3*ЗНОЛП-НТЗ-6(10) -1шт; ВА47-29 2р «D» 10А-1шт; Э42700(К) 7,5(12,5)кВ/100B; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 134 997р. |
| КСО 393-14106Пр УХЛ3 | РВ3-10/630, исп.III, с приводами*-1шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 43 082р. |
| КСО 393-14106Лв УХЛ3 | РВ3-10/630, исп.III, с приводами*-1шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 43 082р. |
| КСО 393-15106Пр УХЛ3 | ЗР 10/630 УХЛ3, с приводом-1шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 1900*500*800мм. | 25 984р. |
| КСО 393-15106Лв УХЛ3 | ЗР 10/630 УХЛ3, с приводом-1шт; ИО-10-3,75-I У3-3шт(или аналог)-3шт. Размер камеры 1900*500*800мм. | 25 984р. |

* Расположение привода уточняется при заказе.

** Номинальный ток патронов и предохранителей в А и их номинальный ток отключения в кА уточняются при заказе.

При заказе в комплекте КСО одной секционной панели необходимы перемычки, их стоимость составляет   13 356р..

| Камеры сборные КСО-298 |
| --- |
| Марка | Основная устанавливаемая аппаратура | Цена |
| КСО 298-1ВВ-600 У3 |  | а1888 |
| КСО 298-1.1ВВ-600 У3 |  | а1889 |
| КСО 298-2ВВ-600 У3 |  | а1890 |
| КСО 298-2.1ВВ-600 У3 |  | а1891 |
| КСО 298-4ВВ-600 У3 |  | а1892 |
| КСО 298-4.1ВВ-600 У3 |  | а1893 |
| КСО 298-5ВВ-600 У3 |  | а1894 |
| КСО 298-6ВВ-600 У3 |  | а1895 |
| КСО 298-6.1ВВ-600 У3 |  | а1896 |
| КСО 298-7ВВ-600 У3 |  | а1897 |
| КСО 298-7.1ВВ-600 У3 |  | а1898 |
| КСО 298-8ВВ-600 У3 |  | а1899 |
| КСО 298-8.1ВВ-600 У3 |  | а1900 |
| КСО 298-8.2ВВ-600 У3 |  | а1901 |
| КСО 298-8.3ВВ-600 У3 |  | а1902 |
| КСО 298-9-400 У3 |  | 67 638р. |
| КСО 298-10-400 У3 |  | 228 811р. |
| КСО 298-12-600ТН У3 |  | 215 501р. |
| КСО 298-12.1-600ТН У3 |  | 215 501р. |
| КСО 298-12.2-600ТН У3 |  | 194 238р. |
| КСО 298-13-400ТН У3 |  | 203 515р. |
| КСО 298-14-400ТН У3 |  | 199 413р. |
| КСО 298-14.1-400ТН У3 |  | 338 649р. |
| КСО 298-15-400ТН У3 |  | 193 002р. |
| КСО 298-16Ш У3 |  | 46 377р. |
| КСО 298-22-600 У3 |  | 46 377р. |
| КСО 298-22.1-600 У3 |  | 48 100р. |
| КСО 298-24-600 У3 |  | 48 100р. |
| КСО 298-24.1-600 У3 |  | 50 285р. |
| КСО 298-24.2-600 У3 |  | 57 378р. |
| КСО 298-25-600ТН У3 |  | 220 613р. |
| КСО 298-28А-600 У3 |  | 112 229р. |
| КСО 298-28.1А-600 У3 |  | 114 414р. |
| КСО 298-28.2А-600 У3 |  | 138 926р. |
| КСО 298-28.3А-600 У3 |  | 138 926р. |
| КСО 298-28.4А-600 У3 |  | 114 414р. |
| КСО 298-28.5А-600 У3 |  | 138 926р. |
| КСО 298-28.6А У3 |  | 126 941р. |
| КСО 298-31-400П У3 |  | 36 577р. |
| КСО 298-31.1-400П У3 |  | 57 840р. |
| КСО 298-32-400Л У3 |  | 36 577р. |
| КСО 298-32.1-400Л У3 |  | 57 840р. |

*** Заказ камер КСО-298 по опросным листам.

При заказе в комплекте КСО с секционной панелью необходимы перемычки, их стоимость составляет   13 356р..

| Шинные мосты для ЩО 70, ЩО 91 |
| --- |
| Марка | Расстояние между фасадами панелей, мм | Iном., А | Примечание | Цена |
| Шм 1-1 У3 | 1000 | 1000 | Силовые алюминиевые шины, одна полоса на фазу. | 17 588р. |
| Шм 1,5-1 У3 | 1500 |  |  | 20 596р. |
| Шм 2-1 У3 | 2000 |  |  | 23 604р. |
| Шм 2,5-1 У3 | 2500 |  |  | 26 612р. |
| Шм 1-1,6 У3 | 1000 | 1600 | Силовые алюминиевые шины, одна полоса на фазу. | 22 188р. |
| Шм 1,5-1,6 У3 | 1500 |  |  | 26 116р. |
| Шм 2-1,6 У3 | 2000 |  |  | 30 044р. |
| Шм 2,5-1,6 У3 | 2500 |  |  | 33 972р. |
| Шм 1-2 У3 | 1000 | 2000 | Силовые алюминиевые шины, две полосы на фазу. | 35 828р. |
| Шм 1,5-2 У3 | 1500 |  |  | 42 056р. |
| Шм 2-2 У3 | 2000 |  |  | 48 284р. |
| Шм 2,5-2 У3 | 2500 |  |  | 54 468р. |

| Шинные мосты для КСО 366, КСО 393, КСО 298 |
| --- |
| Марка | Расстояние между фасадами панелей, мм | Iном., А | Примечание | Цена |
| ШМ 2 У3 | 2000 (min по ПУЭ) | 630 | Силовые алюминиевые шины, одна полоса на фазу. | 37 668р. |
| ШМ 2,5 У3 | 2500 |  |  | 43 592р. |
| ШМ 3 У3 | 3000 |  |  | 49 516р. |
| ШМР 2 У3 | 2000 (min по ПУЭ) | 630 | Силовые алюминиевые шины, одна полоса на фазу. Разъединитель РВ3-10/630, исп.I, левые привода , 200мм-1шт. Разъединитель РВ3-10/630, исп.I, правые привода, 200мм-1шт. Ширина стоек для приводов ПР-10 130мм, стойки устанавливаются с торцов КСО. | 88 212р. |
| ШМР 2,5 У3 | 2500 |  |  | 84 936р. |
| ШМР 3 У3 | 3000 |  |  | 90 860р. |

Данная стоимость шинных мостов рассчитана без шин N и РЕ, по желанию заказчика мосты могут быть

изготовлены с проходящими через них шинами N и РЕ.

При заказе шинных мостов без щитов ЩО и КСО установочные отверстия и подгонка шин производится

заказчиком на месте монтажа.

| КТП киоскового типа с вводным аппаратом на стороне ВН (кабельный ввод) |
| --- |
| Марка | Описание | Цена |
| КТП-ТК-160(250,400)/6(10)/0,4 К/К У1 | КТП тупиковая киоскового типа с кабельным вводом. В высоковольтном отсеке: ВНАП-10/630 (Коренево)*, с розеткой под ПТ1.Х-х (Х---1, 2 или 3; х---6 или 10) от этих цифр зависит размер патрона и розетки -1шт; патрон* П.Т-1.1(1.2; 1.3) -3шт. В трансформаторном отсеке место для трансформатора до 400кВА. В низковольтном отсеке:* РПС-6/1 Л 630А-1шт; ПН2 630А-3шт; тр. тока 600/5А-3шт; амперметр 600/5А-1шт; вольтметр 450В-1шт; место для 3ф. 5А счетчика; коробка КИ У3-1шт; РПС-2/1 Л 250А-3шт; РПС-2/1 П 250А-1шт; ПН2 250А-12шт; РПС-4/1 Л 400А-1шт; РПС-4/1 П 400А-1шт; ПН2 400А-6шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 256 582р. |
|  | КТП тупиковая киоскового типа с кабельным вводом. В высоковольтном отсеке: ВНАП-10/630 (Коренево)*, с розеткой под ПТ1.Х-х (Х---1, 2 или 3; х---6 или 10) от этих цифр зависит размер патрона и розетки -1шт; патрон* П.Т-1.1(1.2; 1.3) -3шт. В трансформаторном отсеке место для трансформатора до 400кВА. В низковольтном отсеке:* ВА51-39-340010 630А-1шт; тр. тока 600/5А-3шт; амперметр 600/5А-1шт; вольтметр 450В-1шт; место для 3ф. 5А счетчика; коробка КИ У3-1шт; ВА51-35М2-340010 250А-4шт; ВА51-35М3-340010 400А-2шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 315 104р. |
| КТП-ПК-160(250,400)/6(10)/0,4 К/К У1 | КТП проходная киоскового типа с кабельным вводом. В высоковольтном отсеке: ВНАП-10/630 (Коренево)*-2шт; ВНАП-10/630 (Коренево)*, с розеткой под ПТ1.Х-х (Х---1, 2 или 3; х---6 или 10) от этих цифр зависит размер патрона и розетки -1шт; патрон* П.Т-1.1(1.2; 1.3) -3шт. В трансформаторном отсеке место для трансформатора до 400кВА. В низковольтном отсеке: * РПС-6/1 Л 630А-1шт; ПН2 630А-3шт; тр. тока 600/5А-3шт; амперметр 600/5А-1шт; вольтметр 450В-1шт; место для 3ф. 5А счетчика; коробка КИ У3-1шт; РПС-2/1 Л 250А-3шт; РПС-2/1 П 250А-1шт; ПН2 250А-12шт; РПС-4/1 Л 400А-1шт; РПС-4/1 П 400А-1шт; ПН2 400А-6шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 403 442р. |
|  | КТП проходная киоскового типа с кабельным вводом. В высоковольтном отсеке: ВНАП-10/630 (Коренево)*-2шт; ВНАП-10/630 (Коренево)*, с розеткой под ПТ1.Х-х (Х---1, 2 или 3; х---6 или 10) от этих цифр зависит размер патрона и розетки -1шт; патрон* П.Т-1.1(1.2; 1.3) -3шт. В трансформаторном отсеке место для трансформатора до 400кВА. В низковольтном отсеке: * ВА51-39-340010 630А-1шт; тр. тока 600/5А-3шт; амперметр 600/5А-1шт; вольтметр 450В-1шт; место для 3ф. 5А счетчика; коробка КИ У3-1шт; ВА51-35М2-340010 250А-4шт; ВА51-35М3-340010 400А-2шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 449 633р. |

*Номинальный ток предохранителей в А и номинальный ток отключения предохранителей в кА уточняются при заказе. Вышеуказанный набор аппаратов в низковольтном отсеке верен для силового трансформатора 400/6(10).

Соединение трансформатора с высоковольтным и низковольтным аппаратами осуществляется алюминиевой шиной, но изготавливается на месте монтажа организацией устанавливающей ТМГ, а не заводом-изготовителем (стоимость данных работ в цену подстанции не входит). Необходимые для этого шины поставляются в комплекте с подстанцией КТП.

Возможна поставка перемычек для соединения трансформаторов с аппаратами из АПвВнг-LS (1*70) 10кВ и ВВГ-0,66, что оговаривается при заказе.

Стоимость КТП с другими номинальными токами и другими аппаратами рассчитывается

индивидуально по проектным данным заказчика.

| КТП киоскового типа с вводным аппаратом на стороне ВН (воздушный ввод) |
| --- |
| Марка | Описание | Цена |
| КТП-ТК-160(250,400)/6(10)/0,4 В/В У1 | КТП тупиковая киоскового типа с воздушным вводом. В высоковольтном отсеке: ВНАП-10/630 (Коренево)*, с розеткой под ПТ1.Х-х (Х---1, 2 или 3; х---6 или 10) от этих цифр зависит размер патрона и розетки -1шт; патрон* П.Т-1.1(1.2; 1.3) -3шт. В трансформаторном отсеке место для трансформатора до 400кВА. В низковольтном отсеке: * РПС-6/1 Л 630А-1шт; ПН2 630А-3шт; тр. тока 600/5А-3шт; амперметр 600/5А-1шт; вольтметр 450В-1шт; место для 3ф. 5А счетчика; коробка КИ У3-1шт; РПС-2/1 Л 250А-3шт; РПС-2/1 П 250А-1шт; ПН2 250А-12шт; РПС-4/1 Л 400А-1шт; РПС-4/1 П 400А-1шт; ПН2 400А-6шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. В комплекте: мачта ВНН У1-1шт; мачтовые перемычки** . | 301 030р. |
|  | КТП тупиковая киоскового типа с воздушным вводом. В высоковольтном отсеке: ВНАП-10/630 (Коренево)*, с розеткой под ПТ1.Х-х (Х---1, 2 или 3; х---6 или 10) от этих цифр зависит размер патрона и розетки -1шт; патрон* П.Т-1.1(1.2; 1.3) -3шт. В трансформаторном отсеке место для трансформатора до 400кВА. В низковольтном отсеке: * ВА51-39-340010 630А-1шт; тр. тока 600/5А-3шт; амперметр 600/5А-1шт; вольтметр 450В-1шт; место для 3ф. 5А счетчика; коробка КИ У3-1шт; ВА51-35М2-340010 250А-4шт; ВА51-35М3-340010 400А-2шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. В комплекте: мачта ВНН У1-1шт; мачтовые перемычки**. | 353 349р. |
| КТП-ПК-160(250,400)/6(10)/0,4 В/В У1 | КТП тупиковая киоскового типа с воздушным вводом. В высоковольтном отсеке: ВНАП-10/630 (Коренево)*-2шт; ВНАП-10/630 (Коренево)*, с розеткой под ПТ1.Х-х (Х---1, 2 или 3; х---6 или 10) от этих цифр зависит размер патрона и розетки -1шт; патрон* П.Т-1.1(1.2; 1.3) -3шт. В трансформаторном отсеке место для трансформатора до 400кВА. В низковольтном отсеке:* РПС-6/1 Л 630А-1шт; ПН2 630А-3шт; тр. тока 600/5А-3шт; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; амперметр 600/5А-1шт; вольтметр 450В-1шт; место для 3ф. 5А счетчика; коробка КИ У3-1шт; РПС-2/1 Л 250А-3шт; РПС-2/1 П 250А-1шт; ПН2 100А-12шт; РПС-4/1 Л 400А-1шт; РПС-4/1 П 400А-1шт; ПН2 250А-6шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. В комплекте: мачта ВН У1-1шт, мачта ВНН У1-1шт; мачтовые перемычки**. | 478 281р. |
|  | КТП тупиковая киоскового типа с воздушным вводом. В высоковольтном отсеке: ВНАП-10/630 (Коренево)*-2шт; ВНАП-10/630 (Коренево)*, с розеткой под ПТ1.Х-х (Х---1, 2 или 3; х---6 или 10) от этих цифр зависит размер патрона и розетки -1шт; патрон* П.Т-1.1(1.2; 1.3) -3шт. В трансформаторном отсеке место для трансформатора до 400кВА. В низковольтном отсеке:* ВА51-39-340010 630А-1шт; тр. тока 600/5А-3шт; амперметр 600/5А-1шт; вольтметр 450В-1шт; место для 3ф. 5А счетчика; коробка КИ У3-1шт; ВА51-35М2-340010 250А-4шт; ВА51-35М3-340010 400А-2шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. В комплекте: мачта ВН У1-1шт, мачта ВНН У1-1шт; мачтовые перемычки**. | 530 600р. |
| Мачты |
| Марка | Описание | Цена |
| Мачта ВН У1 | Мачта для высокой стороны. ОПН-РВ 6(10) кВ-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт. Перемычки в стоимость не входят. | 36 510р. |
| Мачта ВНН У1 | Мачта для высокой и низкой** сторон. ОПН-РВ 6(10) кВ-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ТФ20 -16шт. Перемычки в стоимость не входят. | 39 498р. |
| Мачта НН У1 | Мачта для низкой** стороны. ТФ20 -16шт. Перемычки в стоимость не входят. | 19 236р. |

* Номинальный ток предохранителей в А и номинальный ток отключения предохранителей в кА уточняются при заказе. Вышеуказанный набор аппаратов в низковольтном отсеке верен для силового трансформатора 400/6(10).

**От низкой стороны с воздушным выводом может быть изготовлено не более 4-х 3ф. групп.

Соединение трансформатора с высоковольтным и низковольтным аппаратами осуществляется алюминиевой шиной, но изготавливается на месте монтажа организацией устанавливающей ТМГ, а не заводом-изготовителем (стоимость данных работ в цену подстанции не входит). Необходимые для этого шины поставляются в комплекте с подстанцией КТП.

Возможна поставка перемычек для соединения трансформаторов с аппаратами из АПвВнг-LS (1*70) 10кВ и ВВГ-0,66, что оговаривается при заказе.

КТП силовым трансформатором, электросчетчики не комплектуется (комплектация только по требованию заказчика).

Стоимость КТП с другими номинальными токами и другими аппаратами рассчитывается индивидуально по проектным данным заказчика.

| КТП тупиковая киоскового типа с высоковольтными предохранителями установленными в мачте, без вводного аппарата на стороне ВН (воздушный ввод со стороны ВН, кабельный ввод со стороны НН) |
| --- |
| Марка | Описание | Цена |
| КТПпм-160(250,400)/6(10)/0,4 В/К У1 | КТП тупиковая киоскового типа с высоковольтными предохранителями установленными в мачте, без вводного аппарата на стороне ВН с (воздушный ввод со стороны ВН, кабельный ввод со стороны НН). В мачте: ПКТ101(102; 103)*-3шт. В трансформаторном отсеке место для трансформатора до 400кВА. В низковольтном отсеке:* РПС-6/1 Л 630А-1шт; ПН2 630А-3шт; тр. тока 600/5А-3шт; амперметр 600/5А-1шт; вольтметр 450В-1шт; место для 3ф. 5А счетчика; коробка КИ У3-1шт; РПС-2/1 Л 250А-3шт; РПС-2/1 П 250А-1шт; ПН2 100А-12шт; РПС-4/1 Л 400А-1шт; РПС-4/1 П 400А-1шт; ПН2 250А-6шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 25А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. В комплекте: мачта ВНпм У1-1шт; мачтовые перемычки. | 248 541р. |
|  | КТП тупиковая киоскового типа с высоковольтными предохранителями установленными в мачте, без вводного аппарата на стороне ВН с (воздушный ввод со стороны ВН, кабельный ввод со стороны НН). В мачте: ПКТ101(102; 103)*-3шт. В трансформаторном отсеке место для трансформатора до 400кВА. В низковольтном отсеке:* ВА51-39-340010 630А-1шт; тр. тока 600/5А-3шт; амперметр 600/5А-1шт; вольтметр 450В-1шт; место для 3ф. 5А счетчика; коробка КИ У3-1шт; ВА51-35М2-340010 250А-4шт; ВА51-35М3-340010 400А-2шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 25А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. В комплекте: мачта ВНпм У1-1шт; мачтовые перемычки. | 300 859р. |
| КТП тупиковая киоскового типа с высоковольтными предохранителями установленными в мачте, без вводного аппарата на стороне ВН (воздушный ввод с обоих сторон) |
| Марка | Описание | Цена |
| КТПпм-160(250,400)/6(10)/0,4 В/В У1 | КТП тупиковая киоскового типа с высоковольтными предохранителями установленными в мачте, без вводного аппарата на стороне ВН с (воздушный ввод с обоих сторон). В мачте: ПКТ101(102; 103)* -3шт. В трансформаторном отсеке место для трансформатора до 400кВА. В низковольтном отсеке:* РПС-6/1 Л 630А-1шт; ПН2 630А-3шт; тр. тока 600/5А-3шт; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; амперметр 600/5А-1шт; вольтметр 450В-1шт; место для 3ф. 5А счетчика; коробка КИ У3-1шт; РПС-2/1 Л 250А-3шт; РПС-2/1 П 250А-1шт; ПН2 100А-12шт; РПС-4/1 Л 400А-1шт; РПС-4/1 П 400А-1шт; ПН2 250А-6шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 25А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. В комплекте: мачта ВННпм У1-1шт; мачтовые перемычки**. | 253 013р. |
|  | КТП тупиковая киоскового типа с высоковольтными предохранителями установленными в мачте, без вводного аппарата на стороне ВН с (воздушный ввод с обоих сторон). В мачте: ПКТ101(102; 103)* -3шт. В трансформаторном отсеке место для трансформатора до 400кВА. В низковольтном отсеке:* ВА51-39-340010 630А-1шт; тр. тока 600/5А-3шт; амперметр 600/5А-1шт; вольтметр 450В-1шт; место для 3ф. 5А счетчика; коробка КИ У3-1шт; ВА51-35М2-340010 250А-4шт; ВА51-35М3-340010 400А-2шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 25А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. В комплекте: мачта ВННпм У1-1шт; мачтовые перемычки**. | 305 332р. |
| Мачты с предохранителями |
| Марка | Описание | Цена |
| Мачта ВНпм У1 | Мачта для высокой стороны. ПКТ101(102; 103)* -3шт; ОПН-РВ 6(10) кВ-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт. Перемычки в стоимость не входят. | 48 350р. |
| Мачта ВННпм У1 | Мачта для высокой и низкой** сторон. ПКТ101(102; 103)* -3шт; ОПН-РВ 6(10) кВ-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ТФ20-16шт. Перемычки в стоимость не входят. | 51 338р. |

* Номинальный ток предохранителей в А и номинальный ток отключения предохранителей в кА уточняются при заказе. Вышеуказанный набор аппаратов в низковольтном отсеке верен для силового трансформатора 400/6(10).

**От низкой стороны с воздушным выводом может быть изготовлено не более 4-х 3ф. групп.

Соединение трансформатора с высоковольтным и низковольтным аппаратами осуществляется алюминиевой шиной, но изготавливается на месте монтажа организацией устанавливающей ТМГ, а не заводом-изготовителем (стоимость данных работ в цену подстанции не входит). Необходимые для этого шины поставляются в комплекте с подстанцией КТП.

Возможна поставка перемычек для соединения трансформаторов с аппаратами из АПвВнг-LS (1*70) 10кВ и ВВГ-0,66, что оговаривается при заказе.

КТПпм силовым трансформатором, электросчетчики не комплектуется (комплектация только по требованию заказчика).

Стоимость КТП с другими номинальными токами и другими аппаратами рассчитывается индивидуально по проектным данным заказчика.

| КТПСП |
| --- |
| Марка | Описание | Цена |
| КТПСП-160(250,400)/6(10)/0,4 У1 (с панелями сэндвич) | Комплектная однотрансформаторная подстанция наружной установки в одном блок-модуле типа сэндвич. Толщина панелей сэндвич 50мм, цвет панелей RAL7004. Крыша подстанции-профнастил С10 RAL7004. Подстанция для кабельного ввода с обоих сторон. Подстанция на три отсека с металлическими перегородками между отсеками. КСО-393-03106 УХЛ3 -2шт; КСО-393-04ххх УХЛ3-1шт; ЩО 70-3-19 У3 (ручной привод)-1шт; ЩО 70-3-03 У3 (РПС)-2шт. | 804 779р. |
| КТПСП-160(250,400)/6(10)/0,4 У1 (с профнастилом С-10) | Тоже что выше, но вместо панелей сэндвич - профнастил С10. | 666 307р. |
| Металлоконструкция КТПСП (с панелями сэндвич) | Комплектная однотрансформаторная подстанция наружной установки в одном блок-модуле типа Сэндвич. Толщина панелей Сэндвич 50мм, цвет панелей RAL7004. Крыша подстанции-профнастил С10 RAL7004. Подстанция для кабельного ввода с обоих сторон. | 390 046р. |
| Металлоконструкция КТПСП (с профнастилом С-10) | Тоже что выше, но вместо панелей сэндвич - профнастил С10. | 294 796р. |

Номинальный ток предохранителей уточняются при заказе.

Соединение трансформаторов с ячейками УВН и РУНН осуществляется алюминиевой шиной, но изготавливается на месте монтажа организацией устанавливающей ТМГ, а не заводом-изготовителем (стоимость данных работ в цену подстанции не входит). Необходимые для этого шины и изоляторы поставляются в комплекте с подстанцией.

Возможна поставка перемычек для соединения трансформаторов с ячейками из АПвВнг-LS (1*70) 10кВ и ВВГ-0,66, что оговаривается при заказе.

КТПСП силовым трансформатором, электросчетчики не комплектуется (комплектация только по требованию заказчика).

Стоимость КТП с другими аппаратами рассчитывается  индивидуально по проектным данным заказчика.

| 2КТПНУ |
| --- |
| Марка | Описание | Цена |
| 2КТПНУ-250(400,630,1000)/(6)10/0,4-У1 (с панелями сэндвич) | Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки в трех блок-модулях. Толщина панелей сэндвич 50мм, цвет панелей RAL7004. Пол подстанции не утепленный. Крыша подстанции-профнастил С10 RAL7004. Подстанция для кабельного ввода с обоих сторон. Освещение модулей и розетки входят в стоимость. Трансформаторы ТМГ, радиаторы, счетчики в стоимость не входят. В блоке УВН: КСО 393-03106 УХЛ3-4шт; КСО 393-04ХХХ УХЛ3-2шт; КСО 393-14106 УХЛ3-1шт. В блоке РУНН: ЩО 70-3-21 У3 (ручной привод)-2шт; ЩО 70-3-37 У3 (ручной привод)-1шт; ЩО 70-3-02У3 (РПС)-2шт; ЩО 70-3-03У3 (РПС)-2шт. | 2 178 988р. |
| 2КТПНУ-250(400,630,1000)/(6)10/0,4-У1 (с профнастилом С-10) | Тоже что выше, но вместо панелей сэндвич - профнастил С10 | 2 012 486р. |
| Металлоконструкция 2КТПНУ (с панелями сэндвич) | Металлоконструкция комплектной двухтрансформаторной подстанции наружной установки в трех блок-модулях. Толщина панелей сэндвич 50мм, цвет панелей RAL7004. Пол подстанции не утепленный. Крыша подстанции-профнастил С10 RAL7004. Подстанция для кабельного ввода с обоих сторон. | 1 050 536р. |
| Металлоконструкция 2КТПНУ (с профнастилом С-10) | Тоже что выше, но вместо панелей сэндвич - профнастил С10 | 875 270р. |

Номинальный ток предохранителей уточняются при заказе.

Соединение трансформаторов с ячейками УВН и РУНН осуществляется алюминиевой шиной, но изготавливается на месте монтажа организацией устанавливающей ТМГ, а не заводом-изготовителем (стоимость данных работ в цену 2КТПНУ не входит). Необходимые для этого шины поставляются в комплекте с 2КТПНУ.

Возможна поставка перемычек для соединения трансформаторов с ячейками из АПвВнг-LS (1*70) 10кВ и ВВГ-0,66, что оговаривается при заказе.

2КТПНУ силовыми трансформаторами, электросчетчиками не комплектуется (комплектация только по требованию заказчика).

Ошиновка УВН и РУНН осуществляется алюминиевой шиной.

Стоимость КТП с другими аппаратами, камерами и панелями рассчитывается  индивидуально по проектным данным заказчика.

| КТП-25(40,63,100,160,250)/6(10)/0,4 В/К(В/В) У1 КТП тупиковая, однотрансформаторная, для установки на фундаменте, с трансформатором открытого типа. Высоковольтный ввод воздушный. Выводы отходящих линий: В/К-кабельные, В/В-воздушные. |
| --- |
| Марка | Описание | Цена |
| КТП-25/6/0,4 В/К У1 | ПКТ101-6-8-40-3шт; ОПН-РВ-6/7,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-31А30 100А-1шт; ППН33-20 40А-3шт; место для 3ф. счетчика прямого включения; ВА51-35М1-340010 1шт*25А, 1шт*31,5А; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 82 834р. |
| КТП-40/6/0,4 В/К У1 | ПКТ101-6-10-40-3шт; ОПН-РВ-6/7,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-31А30 100А-1шт; ППН33-20 63А-3шт; место для 3ф. счетчика прямого включения; ВА51-35М1-340010 1шт*31,5А, 1шт*40А; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 83 473р. |
| КТП-63/6/0,4 В/К У1 | ПКТ101-6-16-40-3шт; ОПН-РВ-6/7,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-35А30 250А-1шт; ППН35-20 100А-3шт; тр. тока 100/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВА51-35М1-340010 2шт*40, 1шт*63А; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 94 422р. |
| КТП-100/6/0,4 В/К У1 | ПКТ101-6- 20-40-3шт; ОПН-РВ-6/7,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-35А30 250А-1шт; ППН35-20 160А-3шт; тр. тока 150/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВА51-35М1-340010 1шт*40, 1шт*80А, 1шт*100А; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 96 408р. |
| КТП-160/6/0,4 В/К У1 | ПКТ101-6-31,5-20-3шт; ОПН-РВ-6/7,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-35А30 250А-1шт; ППН35-20 250А-3шт; тр. тока 250/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВА51-35М1-340010 1шт*63А, 1шт*100А, 1шт*125А; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 99 018р. |
| КТП-250/6/0,4 В/К У1 | ПКТ102-6-40-31,5 -3шт; ОПН-РВ-6/7,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-37А30 400А-1шт; ППН37-20 400А-3шт; тр. тока 400/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВА51-35М1-340010 1шт*80А, 1шт*100А, 1шт*160А; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 103 850р. |
| КТП-25/6/0,4 В/В У1 | ПКТ101-6-8-40-3шт; ОПН-РВ-6/7,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-31А30 100А-1шт; ППН33-20 40А-1шт; место для 3ф. счетчика прямого включения; ВА51-35М1-340010 1шт*25А, 1шт*31,5А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-8шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 86 617р. |
| КТП-40/6/0,4 В/В У1 | ПКТ101-6-10-40-3шт; ОПН-РВ-6/7,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-31А30 100А-1шт; ППН33-20 63А-3шт; место для 3ф. счетчика прямого включения; ВА51-35М1-340010 1шт*31,5А, 1шт*40А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-8шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 86 876р. |
| КТП-63/6/0,4 В/В У1 | ПКТ101-6-16-40-3шт; ОПН-РВ-6/7,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-35А30 250А-1шт; ППН35-20 100А-3шт; тр. тока 100/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВА51-35М1-340010 2шт*40, 1шт*63А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-12шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 100 810р. |
| КТП-100/6/0,4 В/В У1 | ПКТ101-6-20-40-3шт; ОПН-РВ-6/7,6/5/250 УХЛ1-3шт; изолятор ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-35А30 250А-1шт; ППН35-20 160А-3шт; тр. тока 150/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВА51-35М1-340010 1шт*40, 1шт*80А, 1шт*100А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-12шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 102 796р. |
| КТП-160/6/0,4 В/В У1 | ПКТ101-6-31,5-20-3шт; ОПН-РВ-6/7,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-35А30 250А-1шт; ППН35-20 250А-3шт; тр. тока 250/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВА51-35М1-340010 1шт*63А, 1шт*100А, 1шт*125А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-12шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 107 067р. |
| КТП-250/6/0,4 В/В У1 | ПКТ102-6-40-31,5-3шт; ОПН-РВ-6/7,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-37А30 400А-1шт; ППН37-20 400А-3шт; тр. тока 400/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВА51-35М1-340010 1шт*80А, 1шт*100А, 1шт*160А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-12шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 114 904р. |
| КТП-25/10/0,4 В/К У1 | ПКТ101-10-5-31,5-3шт; ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-31А30 100А-1шт; ППН33-20 40А-3шт; место для 3ф. счетчика прямого включения; ВА51-35М1-340010 1шт*25А, 1шт*31,5А; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 84 179р. |
| КТП-40/10/0,4 В/К У1 | ПКТ101-10-8-31,5-3шт; ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-31А30 100А-1шт; ППН33-20 63А-3шт; место для 3ф. счетчика прямого включения; ВА51-35М1-340010 1шт*31,5А, 1шт*40А; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 84 818р. |
| КТП-63/10/0,4 В/К У1 | ПКТ101-10-10-12,5-3шт; ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-35А30 250А-1шт; ППН35-20 100А-3шт; тр. тока 100/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВА51-35М1-340010 2шт*40, 1шт*63А; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 95 768р. |
| КТП-100/10/0,4 В/К У1 | ПКТ101-10-16-12,5-3шт; ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-35А30 250А-1шт; ППН35-20 160А-3шт; тр. тока 150/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВА51-35М1-340010 1шт*40, 1шт*80А, 1шт*100А; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 97 753р. |
| КТП-160/10/0,4 В/К У1 | ПКТ101-10-20-12,5-3шт; ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-35А30 250А-1шт; ППН35-20 250А-3шт; тр. тока 250/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВА51-35М1-340010 1шт*63А, 1шт*100А, 1шт*125А; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 100 364р. |
| КТП-250/10/0,4 В/К У1 | ПКТ101-10-31,5-12,5 -3шт; ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-37А30 400А-1шт; ППН37-20 400А-3шт; тр. тока 400/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВА51-35М1-340010 1шт*80А, 1шт*100А, 1шт*160А; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 105 195р. |
| КТП-25/10/0,4 В/В У1 | ПКТ101-10-5-31,5 -3шт; ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-31А30 100А-1шт; ППН33-20 40А-3шт; место для 3ф. счетчика прямого включения; ВА51-35М1-340010 1шт*25А, 1шт*31,5А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-8шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 88 983р. |
| КТП-40/10/0,4 В/В У1 | ПКТ101-10-8-31,5 -3шт; ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-31А30 100А-1шт; ППН33-20 63А-3шт; место для 3ф. счетчика прямого включения; ВА51-35М1-340010 1шт*31,5А, 1шт*40А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-8шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 89 241р. |
| КТП-63/10/0,4 В/В У1 | ПКТ101-10-10-12,5 -3шт; ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-35А30 250А-1шт; ППН35-20 100А-3шт; тр. тока 100/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВА51-35М1-340010 2шт*40, 1шт*63А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-12шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 102 146р. |
| КТП-100/10/0,4 В/В У1 | ПКТ101-10-16-12,5 -3шт; ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-35А30 250А-1шт; ППН35-20 160А-3шт; тр. тока 150/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВА51-35М1-340010 1шт*40, 1шт*80А, 1шт*100А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-12шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 104 141р. |
| КТП-160/10/0,4 В/В У1 | ПКТ101-10-20-12,5 -3шт; ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-35А30 250А-1шт; ППН35-20 250А-3шт; тр. тока 250/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВА51-35М1-340010 1шт*63А, 1шт*100А, 1шт*125А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-12шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 105 910р. |
| КТП-250/10/0,4 В/В У1 | ПКТ101-10-31,5-12,5 -3шт; ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1-3шт; ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-37А30 400А-1шт; ППН37-20 400А-3шт; тр. тока 400/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВА51-35М1-340010 1шт*80А, 1шт*100А, 1шт*160А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-12шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 116 250р. |
| При установке в КТП реле защиты от однофазных замыканий стоимость увеличится на 12 363р. |

КТП силовым трансформатором, разъединителем РЛНД, электросчетчиком и реле защиты от однофазных замыканий не комплектуется (комплектация только по требованию заказчика).

По требованию заказчика возможна поставка без ОПН или их замена на РВО.

Стоимость КТП с другими аппаратами рассчитывается  индивидуально по проектным данным заказчика.

| МТП-25(40,63,100)/6(10)/0,4 У1 МТП2-160(250)/6(10)/0,4 У1 МТП тупиковая, однотрансформаторная, мачтовая (столбовая), для установки на одну опору . |
| --- |
| Марка | Описание | Цена |
| МТП-25/6/0,4 В/В У1 | ПКТ101-6-8-40 У1-3шт; ОПН-РВ-6/7,6/5/250 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-31А30 100А-3шт; ППН33-20 40А-3шт; место для 3ф. счетчика прямого включения; ППН33-20 6шт*25А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-8шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 65 905р. |
| МТП-40/6/0,4 В/В У1 | ПКТ101-6-10-40 У1-3шт; ОПН-РВ-6/7,6/5/250 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-31А30 100А-3шт; ППН33-20 63А-3шт; место для 3ф. счетчика прямого включения; ППН33-20 3шт*32А, 3шт*40А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-8шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 65 905р. |
| МТП-63/6/0,4 В/В У1 | ПКТ101-6-16-40 У1-3шт; ОПН-РВ-6/7,6/5/250 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-35А30 250А-1шт; ППН35-20 100А-3шт; тр. тока 100/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВР32-31А30-3шт; ППН33-20 6шт*40А, 3шт*63А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-12шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 76 366р. |
| МТП-100/6/0,4 В/В У1 | ПКТ101-6-20-40 У1-3шт; ОПН-РВ-6/7,6/5/250 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-35А30 250А-1шт; ППН35-20 160А-3шт; тр. тока 150/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВР32-31А30 100А-3шт; ППН33-20 3шт*40, 3шт*63А, 3шт*80А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-12шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 76 602р. |
| МТП2-160/6/0,4 В/В У1 | ПКТ101-6-31,5-20 У1-3шт; ОПН-РВ-6/7,6/5/250 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-35А30 250А-1шт; ППН35-20 250А-3шт; тр. тока 250/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВР32-31А30 100А-3шт; ППН33-20 3шт*63, 6шт*100А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ-20-12шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. |  |
| МТП2-250/6/0,4 В/В У1 | ПКТ102-6-50-31,5 У1-3шт; ОПН-РВ-6/7,6/5/250 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-37А30 400А-1шт; ППН37-20 400А-3шт; тр. тока 400/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВР32-35А30 250А-3шт; ППН35-20 3шт*80, 3шт*100А, 3шт*160А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ-20-12шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. |  |
| МТП-25/10/0,4 В/В У1 | ПКТ101-10-5-20 У1-3шт; ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-31А30 100А-3шт; ППН33-20 40А-3шт; место для 3ф. счетчика прямого включения; ППН33-20 6шт*25А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-8шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 75 994р. |
| МТП-40/10/0,4 В/В У1 | ПКТ101-10-8-20 У1-3шт; ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-31А30 100А-3шт; ППН33-20 63А-3шт; место для 3ф. счетчика прямого включения; ППН33-20 3шт*32А, 3шт*40А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-8шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 76 250р. |
| МТП-63/10/0,4 В/В У1 | ПКТ101-10-10-20 У1-3шт; ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-35А30 250А-1шт; ППН35-20 100А-3шт; тр. тока 100/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВР32-31А30 100А-3шт; ППН33-20 6шт*40А, 3шт*63А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-12шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 86 455р. |
| МТП-100/10/0,4 В/В У1 | ПКТ101-10-16-20 У1-3шт; ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-35А30 250А-1шт; ППН35-20 160А-3шт; тр. тока 150/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВР32-31А30 100А-3шт; ППН33-20 3шт*40А, 3шт*63А, 3шт*80А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-12шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. | 82 847р. |
| МТП2-160/10/0,4 В/В У1 | ПКТ101-10-20-20 У1-3шт; ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-35А30 250А-1шт; ППН35-20 250А-3шт; тр. тока 250/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВР32-31А30 100А-3шт; ППН33-20 3шт*40А, 3шт*63А, 3шт*80А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-12шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. |  |
| МТП2-250/10/0,4 В/В У1 | ПКТ102-10-40-31,5 У1-3шт; ОПН-РВ-10/12,6/5/250 УХЛ1-3шт; ШФ10Г-3шт; ВР32-37А30 400А-1шт; ППН37-20 400А-3шт; тр. тока 400/5А-3шт; место для 3ф. 5А счетчика; КИ У3-1шт; ВР32-35А30 250А-3шт; ППН35-20 3шт*80, 3шт*100А, 3шт*160А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; ТФ20-12шт; КМИ22510 Uкат.~220В-1шт; ВА47-29 3р 16А-1шт; ВА47-29 1 6А-1шт; фотореле АС3-1шт. |  |
| При установке в МТП реле защиты от однофазных замыканий стоимость увеличится на а2088 |

МТП силовым трансформатором, разъединителем РЛНД, электросчетчиком не комплектуется (комплектация только по требованию заказчика).

По требованию заказчика возможна поставка без ОПН или их замена на РВО.

Стоимость КТП с другими аппаратами рассчитывается  индивидуально по проектным данным заказчика.

| ПКУ-ХХ-ХХХ-ХХ У1 Пункт коммерческого учета наружной установки на опоры воздушных линий электропередач. Номинальный ток 15, 30, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 630А. |
| --- |
| Марка | Описание | Цена |
| ПКУ-6-ХХХ-22 У1 | Высоковольтный модуль: ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 -6шт; НОЛП-НТЗ 6У2 6000/100В -2шт; ТОЛ-НТЗ-10 0,5 ХХХ/5А -2шт. Низковольтный модуль: ШУ 3-ХХХ-ТЭ.ОПС-54.ОП У1 (см. прайс выше - ШУ для установки на опору) -1шт. Комплектно: кабель КВВГ 10*2,5мм -7м; гофротруба D20 -6м; металлоконструкции для установки модулей. | 190 982р. |
| ПКУ-6-ХХХ-32 У1 | Высоковольтный модуль: ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-6шт; 3*ЗНОЛП-НТЗ-6 6000/100/100 0,5/3-225/400 УХЛ3 -1шт; ТОЛ-НТЗ-10 0,5 ХХХ/5А -2шт. Низковольтный модуль: ШУ 3-ХХХ-ТЭ.ОПС-54.ОП У1 (см. прайс выше - ШУ для установки на опору) -1шт. Комплектно: кабель КВВГ 10*2,5мм -7м; гофротруба D20 -6м; металлоконструкции для установки модулей. | 166 719р. |
| ПКУ-6-ХХХ-33 У1 | Высоковольтный модуль: ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 -6шт; 3*ЗНОЛП-НТЗ-6 6000/100/100 0,5/3-225/400 УХЛ3 -1шт; ТОЛ-НТЗ-10 0,5 ХХХ/5А -3шт. Низковольтный модуль: ШУ 3-ХХХ-ТЭ.ОПС-54.ОП У1 (см. прайс выше - ШУ для установки на опору) -1шт. Комплектно: кабель КВВГ 10*2,5мм -7м; гофротруба D20 -6м; металлоконструкции для установки модулей. | 185 143р. |
| ПКУ-10-ХХХ-22 У1 | Высоковольтный модуль: ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 -6шт; НОЛП-НТЗ 10У2 10000/100В -2шт; ТОЛ-НТЗ-10 0,5 ХХХ/5А -2шт. Низковольтный модуль: ШУ 3-ХХХ-ТЭ.ОПС-54.ОП У1 (см. прайс выше - ШУ для установки на опору) -1шт. Комплектно: кабель КВВГ 10*2,5мм -7м; гофротруба D20 -6м; металлоконструкции для установки модулей. | 190 982р. |
| ПКУ-10-ХХХ-32 У1 | Высоковольтный модуль: ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 -6шт; 3*ЗНОЛП-НТЗ-10 10000/100/100 0,5/3-225/400 УХЛ3 -1шт; ТОЛ-НТЗ-10 0,5 ХХХ/5А -2шт. Низковольтный модуль: ШУ 3-ХХХ-ТЭ.ОПС-54.ОП У1 (см. прайс выше - ШУ для установки на опору) -1шт. Комплектно: кабель КВВГ 10*2,5мм -7м; гофротруба D20 -6м; металлоконструкции для установки модулей. | 194 649р. |
| ПКУ-10-ХХХ-33 У1 | Высоковольтный модуль: ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 -6шт; 3*ЗНОЛП-НТЗ-10 10000/100/100 0,5/3-225/400 УХЛ3 -1шт; ТОЛ-НТЗ-10 0,5 ХХХ/5А -3шт. Низковольтный модуль: ШУ 3-ХХХ-ТЭ.ОПС-54.ОП У1 (см. прайс выше - ШУ для установки на опору) -1шт. Комплектно: кабель КВВГ 10*2,5мм -7м; гофротруба D20 -6м; металлоконструкции для установки модулей. | 225 677р. |
| При установке в ПКУ ограничителей перенапряжения ОПН-РВ-6(10) стоимость увеличится на 10 883р. |

Электросчетчик, модемы и т.д. в стоимость не входит, по требованию заказчика возможна комплектация.